[image: image1.png]


 
Gdańsk, dnia 04.05.2026 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 155/2026/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie 75
Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami (dot. pytania 57) Zamawiający dopuścił koc o składzie: 60% bawełna, 35% akryl oraz 5% poliester, rozmiar 140 cm x 200 cm, gramatura 500 g/m2, temperatura prania 40oC. Z uwagi na temperaturę prania koca – 400C, produkt ten nie może być poddany badaniom mającym na celu uzyskanie, wymaganego przez Zamawiającego, certyfikatu CEN/TS 14237:2021. Norma CEN/TS 14237:2021 specyfikuje wymagania wobec w/w wyrobu, badając m.in. odporność wybarwień na pranie w 95°C. 

W związku z tym prosimy o odstąpienie, w przypadku powyższego koca, od wymogu dostarczenia certyfikatu CEN/TS 14237:2021 na koce, a dopuszczenie przedstawienia Certyfikatu OEKO-TEX® Standard 100. 

Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 potwierdza, że produkty włókiennicze (nici, tkaniny, gotowe wyroby) są wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz potencjalnie szkodliwych barwników czy chemikaliów. Gwarantuje bezpieczeństwo bezpośredniego kontaktu ze skórą, obejmując badania na obecność ponad 100 niebezpiecznych substancji. 

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający informuje, iż odstępuje do wymogu spełnienia normy CEN/TS 14237:2015 w stosunku do wszystkich rodzajów bielizny pościelowej, w tym również do koców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia Certyfikatu OEKO-TEX® Standard 100.
Pytanie 76
Czy Zamawiający dopuści koc o składzie: 100% bawełna, trójwarstwowy, gramatura 480 g/m2, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający informuje, iż nie dopuści koca o składzie 100% i gramaturze 480 g/m2. Skład koca w postaci 100% bawełny nie gwarantuje jego trwałości przy intensywnym praniu i dezynfekcji. 
Pytanie 77
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania normy CEN/TS 14237:2015 dla oferowanych koców wykonanych ze 100% poliestru o temperaturze prania do 40°C?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu spełnienia normy CEN/TS 14237:2015 w stosunku do wszystkich rodzajów bielizny pościelowej, w tym również do koców. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32, wymagana temperatura prania koców to 70°C.
Dotyczy SWZ pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 48.
Pytanie 78
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 48, w której Zamawiający wskazał, iż oczekuje załączenia do oferty badań mikrobiologicznych prania i dezynfekcji materacy, prosimy o potwierdzenie, czy powyższy wymóg zostanie spełniony poprzez załączenie do oferty aktualnego raportu z walidacji komory dezynfekcyjnej (lub urządzenia równoważnego), potwierdzającego skuteczność procesu pod kątem bakterii, grzybów oraz roztoczy? 

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający informuje, iż załączenie do oferty aktualnego raportu z walidacji komory dezynfekcyjnej (lub urządzenia równoważnego) spełnia wymóg załączenia do oferty badań mikrobiologicznych prania i dezynfekcji materacy.
Dotyczy SWZ pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 i 48
Pytanie 79
W nawiązaniu do dopuszczenia przez Zamawiającego procesu dezynfekcji materacy, koców i poduszek w pralnico-wirówkach (odpowiedzi na pytanie nr 1) oraz nałożonego obowiązku załączenia do oferty badań mikrobiologicznych pod kątem obecności bakterii, grzybów i roztoczy (odpowiedzi na pytanie nr 48), prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty wyników badań mikrobiologicznych (testów/wymazów) przeprowadzonych na asortymencie (materace, poduszki, kołdry, koce) poddanym procesowi prania i dezynfekcji w pralnico-wirówkach, wykonanych przez akredytowane laboratorium, które potwierdzą skuteczność eliminacji drobnoustrojów oraz roztoczy w tej technologii?

Uzasadnienie: Zamawiający dopuścił technologię prania w pralnico-wirówkach jako równoważną dla komór dezynfekcyjnych. Mając na uwadze, że wymóg załączenia badań na etapie składania oferty jest nowym elementem dokumentacji, Wykonawca pragnie uzyskać pewność, że przedstawienie dowodów skuteczności procesu (walidacji mikrobiologicznej) zrealizowanego właśnie w technologii prania wodnego z dezynfekcją będzie dla Zamawiającego w pełni akceptowalne.

Praktyka ta jest zgodna z zasadami systemu RABC (norma PN-EN 14065), gdzie badanie czystości mikrobiologicznej wyrobu po procesie jest kluczowym dowodem na zachowanie bariery higienicznej i bezpieczeństwo pacjenta, szczególnie w przypadku asortymentu o skomplikowanej strukturze (jak materace czy poduszki).

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający informuje, iż Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty wyników badań mikrobiologicznych (testów/wymazów) przeprowadzonych na asortymencie (materace, poduszki, kołdry, koce) poddanym procesowi prania i dezynfekcji w pralnico-wirówkach, wykonanych przez akredytowane laboratorium, które potwierdzą skuteczność eliminacji drobnoustrojów oraz roztoczy w tej technologii.
Dotyczy SWZ pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 27.
Pytanie 80
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 27, w której Zamawiający nie wyraził zgody na dopuszczenie asortymentu pościelowego o gramaturze do 150 g/m², zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tego wymogu i powrót do pierwotnych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, dopuszczających tkaniny o gramaturze w przedziale 130-140 g/m².

Uzasadnienie:
Zgodnie z pierwotną treścią Załącznika nr 3 do Umowy (OPZ), Zamawiający precyzyjnie określił wymagania dla wynajmowanej bielizny pościelowej:

· Dla poszwy na koc wskazano gramaturę maksymalnie 130-140 g/m². 

· Dla poszewki na poduszkę wskazano gramaturę maksymalnie 130-140 g/m². 

· Dla prześcieradła wskazano gramaturę 130-140 g/m². 

Wskazane powyżej parametry (130-140 g/m²) są standardem rynkowym dla nowoczesnych tkanin mieszanych (bawełniano-poliestrowych), które zapewniają optymalny balans pomiędzy wytrzymałością w praniu przemysłowym a komfortem pacjenta. Jednocześnie tkaniny te spełniają przywołane przez Zamawiającego normy CEN/TS 14237. 

Zwracamy uwagę, iż utrzymanie odpowiedzi nr 27 w obecnym brzmieniu (odrzucenie gramatury "do 150 g/m²") sugeruje konieczność stosowania tkanin cięższych, co stoi w bezpośredniej sprzeczności z wymaganiami zawartymi w OPZ. Mając na uwadze spójność dokumentacji oraz zapewnienie uczciwej konkurencji, prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna jest bielizna o parametrach zgodnych z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie 130-140 g/m²

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ wymaga, aby gramatura bielizny pościelowej wynosiła 130-140 g/m², przy czym Zamawiający w odp. na pytanie nr 50 dopuścił, aby gramatura ta wynosiła 150 g/m² (+3%). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, jakoby odrzucenie gramatury do 150 g/m² oznaczało wymóg tkanin cięższych niż 150 g/m², jest błędną interpretacją. 
Dotyczy: Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 66 w zakresie wymogu posiadania certyfikatu ISO/PAS 45005.
Pytanie 81
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 66, w której Zamawiający poinformował, iż Wykonawca powinien dołączyć do oferty aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania ISO/PAS 45005, zwracamy się z wnioskiem o uchylenie tego wymogu i pozostanie przy pierwotnych zapisach SWZ, które takiego dokumentu nie przewidywały.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie na obecnym etapie postępowania wymogu posiadania bardzo specyficznego certyfikatu ISO/PAS 45005 (wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy podczas pandemii COVID-19) stanowi istotną zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia, która:

· Znacząco ogranicza krąg potencjalnych Wykonawców: Norma ta ma charakter wytycznych, a nie standardu certyfikowanego w taki sam sposób jak ISO 9001 czy ISO 14001, przez co bardzo niewielka liczba profesjonalnych pralni na rynku posiada taki dokument.

· Narusza zasadę uczciwej konkurencji: Pierwotne dokumenty zamówienia nie zawierały takiego wymagania. Zmiana wymagań w trakcie trwania postępowania na tak rygorystyczne i specyficzne jest niedopuszczalna w świetle przepisów Prawa Zamówień Publicznych, gdyż faworyzuje podmioty, które przypadkowo taki certyfikat posiadają, uniemożliwiając innym rzetelnym wykonawcom przygotowanie się do spełnienia nowego warunku.

· Jest nieadekwatna do przedmiotu zamówienia: Standardy higieniczne i bezpieczeństwo epidemiczne w pralnictwie szpitalnym są już w pełni zabezpieczone przez inne, wymagane przez Zamawiającego normy i systemy, takie jak system RABC określony w normie EN 14065 oraz stosowanie bariery higienicznej. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o odstąpienie od żądania certyfikatu ISO/PAS 45005, co pozwoli na zachowanie konkurencyjności postępowania i uniknięcie ryzyka unieważnienia przetargu z powodu naruszenia zasad równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu ISO/PAS 450005.
Dotyczy: Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 67 w zakresie wymogu posiadania certyfikatu zgodnie z normą PN-EN ISO 20645:2006.
Pytanie 82
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 67, w której Zamawiający wskazał, iż Wykonawca powinien posiadać i załączyć do oferty aktualny certyfikat potwierdzający stosowanie technologii bakteriobójczej i bakteriostatycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 20645:2006, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od tego wymogu.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie tak restrykcyjnego wymagania na obecnym etapie postępowania budzi poważne zastrzeżenia w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

· Brak w pierwotnej dokumentacji: Przedmiotowy certyfikat nie był wymagany w pierwotnej treści SWZ ani w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Nagła zmiana warunków w trakcie trwania procedury, poprzez dodanie wymogu posiadania specyficznej technologii wykańczania tekstyliów, faworyzuje wąską grupę podmiotów, które taką technologią dysponują, wykluczając pozostałych rzetelnych oferentów. 

· Charakter normy PN-EN ISO 20645:2006: Norma ta dotyczy oznaczania aktywności antybakteryjnej tkanin (metoda dyfuzji na agarze), co zazwyczaj odnosi się do etapu produkcji tekstyliów z wykończeniem antybakteryjnym. Narzucenie tego standardu w usłudze prania i najmu jest nadmiarowe, gdyż standardy higieniczne w jednostkach ochrony zdrowia zapewnia się poprzez procesy dezynfekcji termiczno-chemicznej potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi, co zostało już ujęte w OPZ. 

· Ograniczenie konkurencji: Wymóg ten uniemożliwia złożenie oferty wykonawcom, którzy oferują tekstylia spełniające wszelkie normy jakościowe przewidziane dla placówek medycznych (np. CEN/TS 14237:2015), ale nieposiadające specyficznego wykończenia bakteriostatycznego w rozumieniu normy ISO 20645. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem KIO, doprecyzowanie SWZ nie może służyć wprowadzaniu zupełnie nowych, podmiotowych środków dowodowych, które nie znajdują uzasadnienia w pierwotnym opisie potrzeb Zamawiającego. Wnosimy o uchylenie odpowiedzi na pytanie nr 67 i powrót do pierwotnych wymagań jakościowych określonych w dokumentacji postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu posiadania normy PN-EN ISO 20645:2006.
Dotyczą: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 68 oraz nr 69 w zakresie wymogu przedłożenia Atestów Higienicznych NIZP PZH.
Pytanie 83
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty Atestów Higienicznych NIZP PZH na worki foliowe do pakowania czystej bielizny oraz worki rozpuszczalne do bielizny zakaźnej i powróci do pierwotnych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)?

Uzasadnienie: Zgodnie z pierwotną treścią Załącznika nr 3 do Umowy (OPZ), Zamawiający określił zasady pakowania czystej bielizny w worki foliowe oraz transportu bielizny zakaźnej w workach rozpuszczalnych, nie stawiając przy tym wymogu posiadania przez te materiały eksploatacyjne konkretnych atestów higienicznych.

Wprowadzenie w odpowiedziach na pytania nr 68 i 69 obowiązku przedłożenia Atestu Higienicznego NIZP PZH na etapie składania ofert stanowi:

· Znaczącą i nieuzasadnioną zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia w trakcie trwania postępowania.

Naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez wprowadzenie restrykcyjnych wymogów dotyczących dokumentów przedmiotowych, które nie były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu przedłożenia atestów Higienicznych NIZP PZH dla worków foliowych i worków rozpuszczalnych.
Dotyczy: Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 70 w zakresie wymogu przedłożenia certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”.

Pytanie 84
Czy Zamawiający odstąpi od nowego wymogu załączenia do oferty certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” i przywróci pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych?

Uzasadnienie: Na podstawie analizy pierwotnej dokumentacji zamówienia (SWZ oraz OPZ) stwierdzamy, że Zamawiający nie wymagał posiadania ani przedłożenia certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”. Wprowadzenie tego wymogu dopiero na etapie udzielania wyjaśnień do SWZ (odpowiedź na pytanie nr 70) stanowi rażące naruszenie zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

· Sztuczne zawężenie kręgu wykonawców: Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” jest dokumentem wydawanym przez prywatną organizację branżową. Narzucenie obowiązku jego posiadania faworyzuje wąską grupę podmiotów już go posiadających, wykluczając rzetelnych wykonawców, którzy spełniają wszelkie ustawowe wymogi sanitarne oraz normy jakościowe (np. EN 14065 RABC), ale nie uczestniczą w tym konkretnym programie certyfikacji.

· Istotna zmiana warunków w trakcie postępowania: Dodanie tak specyficznego dokumentu do wykazu środków dowodowych na obecnym etapie uniemożliwia innym wykonawcom uzyskanie go w terminie składania ofert, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania.

· Nadmiarowość wymagań: Wysoka jakość i reżim sanitarny usługi są już zabezpieczone w OPZ poprzez wymagania dotyczące bariery higienicznej, stosowania systemów RFID, dezynfekcji w komorach automatycznych oraz regularnych badań w akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych.

Wskazywane przez autorów pytania nr 70 „zalecenia UZP” mają charakter ogólnych wskazówek dotyczących jakości, a nie obligatoryjnego wymogu prawnego. Narzucenie tego certyfikatu jako warunku niezbędnego do złożenia oferty prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne wycofanie tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu przedłożenia certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”.
Pytanie 85
Działając jako potencjalny Wykonawca, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wnosimy o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ. 

Jednocześnie wskazujemy, iż w przypadku nieuwzględnienia niniejszego wniosku w zakresie wskazanych poniżej naruszeń, Wykonawca rozważy wniesienie odwołania do Krajowa Izba Odwoławcza, co może skutkować koniecznością wstrzymania postępowania. 

1. Wymóg certyfikatów ISO oraz CEN/TS 14237 

Zamawiający w wyniku modyfikacji SWZ wprowadził obowiązek posiadania certyfikatów: 

• ISO 9001:2015 

• ISO 14001:2015 

• ISO 13485:2016 

• CEN/TS 14237:2021 

oraz wskazał, iż certyfikaty te muszą być wydane przez jednostki akredytowane w systemie IAF.
2. Niespójność wymagań oraz brak proporcjonalności 

Zamawiający w odpowiedziach na pytania: 

• dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, 

• uznaje normę PN-EN 14065 (RABC) jako właściwy standard dla kontroli skażenia mi-krobiologicznego . 

Jednocześnie w SWZ: 

• wymaga dodatkowych certyfikatów niepozostających w bezpośrednim związku z przedmiotem zamówienia, 

• nie dopuszcza w tym zakresie rozwiązań równoważnych. 

Powyższe prowadzi do niespójności dokumentacji oraz naruszenia zasady proporcjonalności. 

3. Brak adekwatności wymagań do przedmiotu zamówienia 

W szczególności: 

ISO 13485:2016 
• dotyczy systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, 

• nie odnosi się do usług pralniczych, 

• brak jest uzasadnienia jego zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

CEN/TS 14237:2021 
• dotyczy właściwości tekstyliów, 

• nie odnosi się do jakości procesu prania i dezynfekcji, 

• w praktyce istotnie ogranicza krąg potencjalnych wykonawców. 

PN-EN 14065 (RABC) 
• stanowi branżowy standard dla usług pralniczych w ochronie zdrowia, 

• bezpośrednio odnosi się do przedmiotu zamówienia, 

• został uznany przez samego Zamawiającego. 

4. Naruszenie przepisów ustawy 

Wprowadzone wymagania naruszają: 

• art. 16 ustawy Pzp (zasada uczciwej konkurencji i proporcjonalności), 

• art. 99 ust. 4–5 Pzp (zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję). 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowa Izba Odwoławcza: 

• KIO 1922/18 – wymagania muszą być niezbędne do realizacji zamówienia, 

• KIO 1985/19 – nie mogą eliminować wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, 

• KIO 274/21 – muszą pozostawać w proporcji do przedmiotu zamówienia. 

5. Zaostrzenie wymagań po modyfikacji SWZ 

Należy podkreślić, iż w wyniku modyfikacji SWZ zakres wymagań został rozszerzony poprzez wprowadzenie dodatkowych certyfikatów . 

W ocenie Wykonawcy działanie to: 

• nie stanowi doprecyzowania wymagań, 

• lecz prowadzi do dalszego ograniczenia konkurencji. 

6. Wnioski Wykonawcy 

Wnosimy o zmianę SWZ poprzez: 

1. ograniczenie wymagań do norm adekwatnych do przedmiotu zamówienia, w szczegól-ności: 

• ISO 9001 i ISO 14001 lub 

• dopuszczenie równoważnych środków potwierdzających jakość usług, 

2. rezygnację z wymogu ISO 13485 lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych, 

3. rezygnację z obligatoryjnego wymogu CEN/TS 14237 lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych, 

4. uznanie systemu RABC (PN-EN 14065) jako wystarczającego potwierdzenia jakości procesu prania. 

7. Wniosek końcowy 

Wnosimy o: 

• zmianę SWZ w powyższym zakresie, 

• usunięcie wskazanych niespójności, 

• oraz wydłużenie terminu składania ofert w przypadku wprowadzenia zmian. 

Brak dokonania zmian w powyższym zakresie będzie skutkował rozważeniem skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie.
Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymóg posiadania certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, ze względu na okoliczność, że Zamawiający posiada aktualną akredytację. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza posiadanie i przedstawienie przez Wykonawcę równoważnych certyfikatów zarządzania jakością i środowiskiem. Wskazać również należy, że niezgodne z prawdą są twierdzenia Wykonawcy, jakoby Zamawiający wprowadził nowe wymagania w zakresie jakości dopiero na skutek modyfikacji SWZ, bowiem już w pierwotnej wersji SWZ Rozdz. IX pkt. 12 lit. a, Zamawiający określił wymaganie w zakresie „aktualnego certyfikatu jakości normy ISO potwierdzający spełnienie standardów jakości”.
Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu posiadania i przedstawienia certyfikatu CEN/TS 14237:2021 oraz ISO 13485:2016. Jednocześnie Zamawiający potwierdza wymóg posiadania i przedstawienia certyfikaty spełniania normy PN-EN 14065 (RABC), co wynika również z Wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie wymogów prawidłowego Funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi Pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze (szpitali) z dnia 09.11.2022 roku, do których odwołuje SWZ.
Pytanie 86
W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty prosimy o podanie ilości sztuk / kilogramów dot. następujących pozycji wymienionych w tabeli - Załącznik nr 5 do SWZ – Minimalne warunki techniczne: 

- pozycja: Chipowanie – jednorazowo od rzeczy 
- pozycja: Usługa prania: asortyment Zamawiającego oraz wydzierżawionego od Wykonawcy - za kilogram 
- pozycja: Usługa prania: Nakładka na MOP - za sztukę 
- pozycja: Usługa prania: Materace wraz z pokrowcami - za sztukę. 

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający informuje, iż Zamawiający dokonał już modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ i na podstawie zmodyfikowanego załącznika Wykonawca ma możliwość kalkulacji ceny.
Pytanie 87
Czy na potwierdzenie czystości mikrobiologicznej materacy Zamawiający dopuści wyniki badań wykonanych przez Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wykonanych metodą akredytowaną w zakresie oznaczania liczby bakterii i grzybów, zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)? 

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający informuje, iż dopuści wyniki badań wykonanych przez Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wykonanych metodą akredytowaną w zakresie oznaczania liczby bakterii i grzybów, zgodnie z wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
Pytanie 88
Czy Zamawiający dopuści worki rozpuszczalne wewnętrzne bezbarwne posiadające atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający worki do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej? 

Zgodnie z wytycznymi z dnia 17.04.2020r. opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia „Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmagania powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym podmiocie leczniczym”. 
Kolorystyka worków rozpuszczalnych wewnętrznych do pakowania, transportu oraz prania brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej, nie ma znaczenia, gdyż będą one zabezpieczone dodatkowo zewnętrznymi workami foliowymi lub materiałowymi w kolorze czerwonym lub zielonym. Oferujemy worki zewnętrzne w kolorze czerwonym również posiadające atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający worki do pakowania i transportu brudnej, skażonej bielizny i odzieży szpitalnej.
Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozpuszczalnych wewnętrznych worków w kolorze bezbarwnym. 
Edyta Brzywca Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Edyta Brzywca Kozłowska
tel. 58/ 552 64 07
Data wykonania: 05.05.2026 r.
T – 2712; B5
�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















7

