
Załącznik nr 3 do SWZ

Postępowanie 45/2026/PN
WYMOGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
	Lp.
	Warunki wymagane
	TAK/NIE
(wpisać)

	1
	Wykonawca zapewni funkcjonalność swojego sytemu informatycznego umożliwiającą zlecanie badań oraz odbiór wyników drogą elektroniczną oraz musi zostać zintegrowany z pracującym systemem HIS /Eskulap/ w stopniu pozwalającym na: przyjmowanie zleceń elektronicznych w formacie HL7, odsyłanie wyników w postaci elektronicznej w formacie HL7, umożliwiać dodatkowe zlecanie po wysłaniu zlecenia, zapewnić bezpieczeństwo przesłanych danych poprzez połączenie do systemu szpitalnego wewnątrz szpitalnej sieci LAN lub zapewnienie szyfrowanego kanału łączności; oraz musi zostać zintegrowany z systemem PACS /VuePACS/ w stopniu pozwalającym na otrzymywanie przesłanych badań przez DICOM Store i powiązanie ich z otrzymanym wcześniej zleceniem z systemu HIS
	

	2
	system pozwoli na publikację obrazu badania w systemach informatycznych szpitala, powiązane z pobytem szpitalnym lub ambulatoryjnym pacjenta
	

	3
	konstrukcja systemu oparta na platformach systemowych /sprzętowych i programowych/ spełniających zapisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pozwalająca na poprawną pracę w Krajowych Ramach Interoperacyjności
	

	4
	system posiada moduł wykonujący automatyczną archiwizację danych /z czasem retencji zgodnym z wymaganiami dla tego typu systemów/ oraz okresowe kopie bezpieczeństwa
	

	5
	Wykonawca zapewni okres przechowywania badań zgodny z obowiązującymi przepisami prawa jak również system wydawania duplikatów badań w czasie i na zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami
	

	6
	sieć systemu pozwalająca na transmisję z prędkością minimum 100Mbit/s w podsieci  wskazanej przez szpital
	

	7
	system musi zapewniać bezpieczeństwo danych wrażliwych; posiadać wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych funkcji programu; każdy użytkownik posiada swój unikatowy identyfikator w systemie
	

	8
	system pozwala przygotować zestawienia statystyczne dla Zamawiającego w podziałach i układach przez niego wymaganych, przygotowanych w formatach zaakceptowanych przez odbiorcę dokumentów
	

	9
	koszty integracji systemów leżą po stronie Wykonawcy; Szpital przyjmuje integrację systemów podpisując protokół integracji w momencie  w pełni działającego systemu na wszystkich wskazanych oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala; wszystkie kontakty w sprawie wdrożenia z producentem oprogramowania Eskulap lub firma wdrożeniową odbywają się z wyłączeniem pracowników szpitala
	


                                                                                   ________________________________________
                                                                                                                   podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela
____________________________________________

data

1

