7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117

Gdańsk, dnia 12.02.2026 r.

FORMULARZ MODYFIKACYJNY SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie nieograniczonym – 5/2026/PN

Zamawiający informuje, iż dokonuje na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620) modyfikacji SWZ.

MODYFIKACJA I

BYŁO:

SWZ, pkt 13C, tiret 10

minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia - zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Referencje o której mowa musi odnosić się do wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

JEST:

wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje (Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia) bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

MODYFIKACJA II

BYŁO:

Załącznik nr 5

Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia – dołączyć do oferty

JEST:

Załącznik nr 5

Wykaz dostaw lub usług wraz z potwierdzonych minimum jedną pisemną referencją wystawioną przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia zgodnie z pkt. SWZ, pkt 13C, tiret 10. Dotyczy części 1, 7, 8, 9, 10.

MODYFIKACJA III

BYŁO:

XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- W części 3, 5, 8 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans procentowy w kryteriach:

JEST:

XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- W części 3, 5, 6 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans procentowy w kryteriach:

MODYFIKACJA IV

BYŁO:

X. Sposób oraz termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2026 r., do godz. 08:15.

JEST:

X. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2026 r., do godz. 08:15.

MODYFIKACJA V

BYŁO:

XI Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2026 r., o godzinie 08:30.

JEST:

XI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2026 r., o godzinie 08:30.

MODYFIKACJA VI – dotyczy części 2 i 8

BYŁO:

§ 1.

Przedmiot umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest::

a.	sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu wyrobów medycznych, tj.:

_________________________________________________________________ (pakiet ________) , których wymagania techniczne określa załącznik nr 5 do SWZ i załącznik nr 2 do umowy (zwanych dalej „sprzętem” lub „przedmiotem umowy”);

b.	dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego (miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – właściwa komórka organizacyjna);

c.	instalacja, uruchomienie i wykonanie testów sprawności dostarczonego sprzętu, jak również wyposażenie go (jeśli występuje taka konieczność) w przyłącza do istniejącej instalacji oraz gniazda niezbędne do prawidłowej pracy;

d.	przeszkolenie personelu Zamawiającego (medycznego i technicznego) z zakresu prawidłowej obsługi i zasad eksploatacji, konserwacji, podstawowej diagnostyki (w sytuacji wystąpienia awarii) oraz przeglądów dostarczonego sprzętu. Zamawiający wystawi certyfikat przeszkolonym osobom.

JEST:

Przedmiot umowy

1.	Przedmiotem Umowy jest::

a.	sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu wyrobów medycznych, tj.:

_________________________________________________________________ (pakiet ________) , których wymagania techniczne określa załącznik nr 5 do SWZ i załącznik nr 2 do umowy (zwanych dalej „sprzętem” lub „przedmiotem umowy”);

b.	dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego (miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – właściwa komórka organizacyjna);

c.	instalacja, uruchomienie i wykonanie testów sprawności dostarczonego sprzętu, jak również wyposażenie go (jeśli występuje taka konieczność) w przyłącza do istniejącej instalacji oraz gniazda niezbędne do prawidłowej pracy.

MODYFIKACJA VII

BYŁO:

§ 6.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt. a, b, c lub d Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy dostawa), określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu medycznego (który wymaga naprawy, przeglądu lub wymiany) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, 8, 10 Umowy - z zastrzeżeniem, iż w każdym wypadku kara umowna za dzień zwłoki nie może być niższa niż 100,00 zł brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 13 ust. 4.

- Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych nie wyklucza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody (odszkodowanie uzupełniające).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

BYŁO:

§ 6.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności wskazanych w § 8 ust. 1 pkt. a, b, c lub d Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy dostawa), określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy, instalacji i uruchomienia w terminie, o którym mowa § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu medycznego (który wymaga naprawy, przeglądu lub wymiany) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, 8, 10 Umowy - z zastrzeżeniem, iż w każdym wypadku kara umowna za dzień zwłoki nie może być niższa niż 100,00 zł brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 13 ust. 4.

- Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych nie wyklucza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody (odszkodowanie uzupełniające).

- Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

MODYFIKACJA VIII

BYŁO:

Część 9, poz. 4

W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h.

JEST:

Część 9, poz. 4

W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h.

MODYFIKACJA IX

BYŁO:

Część 9, poz. 13

Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

JEST:

Część 9, poz. 13

Do oferty dołączyć  materiały autoryzowanego dystrybutora potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

MODYFIKACJA X

BYŁO:

Część 8, poz. 5

Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

JEST:

Część 8, poz. 5

Czas skutecznej naprawy do maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od momentu przyjazdu serwisu oraz konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, do maksymalnie 10 dni roboczych przy zachowaniu liczenia terminów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

MODYFIKACJA XI

BYŁO:

Część 8, poz. 7

Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu  min. 10 lat.

JEST:

Część 8, poz. 7

Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu  min. 8 lat.

MODYFIKACJA XII

BYŁO:

Umowa, § 5, poz. 9

Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (5 dni w przypadku części 2), chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych (10 dni w przypadku części 2), licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem lub na adres e–mail: ________________), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

JEST:

Umowa, § 5, poz. 9

Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni robocze (5 dni w przypadku części 2 i 8), chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych (10 dni w przypadku części 2 i 8), licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem lub na adres e–mail: ________________), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

MODYFIKACJA XIII

BYŁO:

SWZ rozdz. IX pkt 12c, zał. 5, cześć 3, pkt 18, umowa §2 ust. 3f

Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym.

JEST:

SWZ rozdz. IX pkt 12c, zał. 5, cześć 3, pkt 18, umowa §2 ust. 3f

USUNIĘTE

MODYFIAKCJA XIV

BYŁO:

Zał. 5, pkt 4 część 1 i 3

W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h

JEST:

Zał. 5, pkt 4 część 1 i 3

W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 48h

MODYFIKACJA XV

BYŁO:

Zał. 5, część 3 poz. 5 i 6

Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach

JEST:

Zał. 5, część 3 poz. 5 i 6

USUNIĘTE

MODYFIKACJA XVI

BYŁO:

Zał. 6 do SWZ, pkt 4

Wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprzęt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz RoHS (2011/65/UE), zawiera modułową konstrukcję ułatwiającą demontaż, naprawy oraz recykling; producent zapewnia odbiór zużytego sprzętu.

JEST:

Zał. 6 do SWZ, pkt 4

Wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprzęt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) oraz RoHS (2011/65/UE), zawiera modułową konstrukcję ułatwiającą demontaż, naprawy oraz recykling; producent zapewnia odbiór zużytego sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Edyta Brzywca Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku