## Informacje
Załącznik nr 5 do 5/2026/PN
Numer części | Rodzaj | Ilość | Data dostarczenia
1 | Centrala monitorująca - komputer medyczny typu all-in-one | 1 | 2026-04-30
| Kardiomonitor | 4
2 | System do suszenia i przechowywania endpskopów | 1 | 2026-04-30
3 | Chłodziarki na leki | 6 | 2026-04-30
4 | System kontroli dostępu | 1 | 2026-04-30
5 | Drukarka termiczna do kodów kreskowych | 1 | 2026-04-30
6 | Tace i kosze sterylizacyjne | 20+10 | 2026-04-30
7 | Neuronawigacja | 1 | 2026-04-30
8 | Stół operacyjny chirurgiczny urologiczny | 1 | 2026-04-30
9 | Barwiarka automatyczna | 1 | 2026-04-30
| Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych | 1
10 | Ssak elektryczny | 4 | 2026-04-30

## Część 1
Część 1
Pozycja 1 | Centrala monitorująca - komputer medyczny typu all-in-one
Pozycja 2 | Kardiomonitor
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Centrala monitorująca - komputer medyczny typu all-in-one
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min. 8 stanowisk kompatybilny z opisanymi kardiomonitorami modułowymi oraz kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego FX 3000MD
6 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | Tak
7 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | Tak
8 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 8 (nie tyko ekg) | Tak
9 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | Tak
10 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | Tak
11 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | Tak
12 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | Tak
13 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | Tak
14 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | Tak
15 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | Tak
16 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | Tak
17 | Mocowanie centrali do ściany | Tak
18 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | Tak
Pozycja 2 - Kardiomonitor
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Kardiomonitor modułowy - 4 sztuki
6 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | Tak
7 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | Tak
8 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | Tak
9 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta min: imię, nazwisko, choroba, nr ID, płeć, waga oraz data urodzenia ze zwrotną informacją o wieku pacjenta z możliwością ukrycia danych na czas wizyty | Tak
10 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | Tak
11 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak
12 | Trendy z min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | Tak
13 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak
14 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak
15 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | Tak
16 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną ) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | Tak
17 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr). Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | Tak
18 | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak
19 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego -pomiar odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc - analiza HRV - analiza co najmniej 20 arytmii - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | Tak
20 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | Tak
21 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | Tak
22 | Moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20°C – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | Tak
23 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | Tak
24 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 8,5kg | Tak
25 | Funkcja trybu nocnego z możliwością ustawienia min: - okresu aktywności z podaniem godziny początkowej i końcowej - jasności ekranu - głośności alarmów (medycznych i technicznych) - głośności sygnalizacji QRS | Tak
26 | KARDIOMONITORY KOMPATYBILNE Z CENTRALĄ MONITORUJĄCĄ FX 3000 C POSIADANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Tak
27 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | Tak
28 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej - 4 sztuki | Tak

## Część 2
Część 2
Pozycja 1 | System do suszenia i przechowywania endoskopów
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - System do suszenia i przechowywania endpskopów
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Urządzenie plazmowe do szybkiego suszenia i aktywnego przechowywania endoskopów
6 | Regulator ciśnienia gazu powietrznego, ciśnienie doprowadzania: od 0 do 5 barów, minimalna prędkość przepływu: 60 l/min | Tak
7 | Wymiary: długość: 300 mm / szerokość: 280 mm / wysokość: 260 mm | Tak
8 | W zestawie czytnik kodów kreskowych | Tak
9 | Identyfikacja endoskopów za pomocą kodów kreskowych lub ręcznie wprowadzanego numeru endoskopu | Tak
10 | Identyfikacja użytkownika za pomocą kodu kreskowego lub ręcznie wpisywanego loginu. | Tak
11 | Możliwość podłączenia do zewnętrznego kompresora lub sprężonego powietrza z sieci szpitalnej | Tak
12 | Możliwość wprowadzenia bazy danych endoskopów do urządzenia | Tak
13 | Możliwość przypisania poszczególnych endoskopów do długości cykli suszenia i przechowywania | Tak
14 | W zestawie adaptery do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów elastycznych | Tak
15 | Informacja na ekranie dotykowym urządzenia o postępie zaawansowania cyklu suszenia | Tak
16 | Po zakończeniu cyklu suszenia sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o pomyślnym zakończeniu | Tak
17 | W zestawie dedykowane torby do przechowywania endoskopów – 250 szt. | Tak
18 | Urządzenie umożliwiające aplikację plazmy zawierającej cząstki aktywnego ozonu do dedykowanego worka do przechowywania endoskopu. | Tak
19 | W zestawie łącznik plazmowy do wypełniania dedykowanych worków. | Tak
20 | Utrzymanie stanu zdezynfekowanego endoskopu do 31 dni | Tak
21 | Wyrób medyczny klasy I | Tak
22 | Zasilanie/sieć elektryczna: 220–240 VAC, 50 Hz jednofazowe | Tak
23 | Maksymalny pobór prądu: 500 W | Tak
24 | Waga urządzenia max. 11 kg. | Tak

## Część 3
Część 3
Pozycja 1 | Chłodziarki na leki
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany,podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
17 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
18 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
19 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Chłodziarki na leki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Chłodziarka na leki - 5 sztuk
6 | Wymiary zewnetrzne 50x 55x 130 cm | Tak
7 | Pojemność do 118 l. | Tak
8 | Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczen ze zmianą nastawy co 0,1°C | Tak
9 | Zakres temepratur od +2°C do +8°C | Tak
10 | Norma DIN 13277 | Tak
11 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej/wysokiej temperatury oraz otwartych drzwi, braku zasilania | Tak
12 | Czujnik temperatury zanurzony w cieczy, który symuluje realną temperaturę szczepionek/leków | Tak
13 | Wbudowany rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB | Tak
14 | Podtrzymanie bateryjne alarmów oraz zapisu danych. | Tak
15 | Termostat bezpieczeństwa przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | Tak
16 | Drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego z grzałką niwelującą parowanie szyby | Tak
17 | Oświetlenie LED w komorze z automatycznym włącznikiem | Tak
18 | Zamek w drzwiach chłodziarki na klucz | Tak
19 | Chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem | Tak
20 | Nóżki do wypoziomowania urządzenia | Tak
21 | 4 półki siatkowe regulowane na wysokości | Tak
Chłodziarka na leki, podblatowa - 1 sztuka
22 | Wymiary zewnetrzne 49,5x 54,8x 68,3 cm | Tak
23 | Pojemność do 68 l. | Tak
24 | Termostat bezpieczeństwa z cyfrowym wyświetlaczen ze zmianą nastawy co 0,1°C | Tak
25 | Zakres temepratur od +2°C do +8°C | Tak
26 | Norma DIN 13277 | Tak
27 | Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej/wysokiej temperatury oraz otwartych drzwi, braku zasilania | Tak
28 | Wbudowany rejestrator temperatur z możliwością odczytu danych przez port USB | Tak
29 | Podtrzymanie bateryjne alarmów oraz zapisu danych. | Tak
30 | Termostat bezpieczeństwa przed spadkiem temperatury poniżej +2°C | Tak
31 | Drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego | Tak
32 | Oświetlenie LED w komorze z automatycznym włącznikiem | Tak
33 | Zamek w drzwiach chłodziarki na klucz | Tak
34 | Chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem | Tak
35 | Nóżki do wypoziomowania urządzenia | Tak
36 | 2 półki siatkowe regulowane na wysokości | Tak

## Część 4
Część 4
Pozycja 1 | System kontroli dostępu
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK, 36 m-cy- 0 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty. Dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu bądźzdalna diagnostylka) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu/ liczony od momentu dostarczenia do serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
16 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
17 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
18 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - System kontroli dostępu
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa |  | Podać
2 | typ |  | Podać
3 | Producent |  | Podać
4 | Kraj pochodzenia |  | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 |  | Tak
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
SERWER SKD
6 | Prekonfigurowany serwer podstawowy 19" |  | Tak
7 | Licencja na oprogramowanie |  | Tak
8 | Obsługa do 1000 kart |  | Tak
9 | Czytnik KD online | 5 | Tak
10 | Czytnik USB nabiurkowy uniwersalny, kabel USB typu A 1,8 m |  | Tak
ELEMENTY SKD
11 | Sterownik sieciowy |  | Tak
12 | Kontroler drzwiowy | 6 | Tak
13 | Obudowa do sterownika | 6 | Tak
14 | Zasilacz DIN 12V | 6 | Tak
15 | Akumulator 12 Ah/12V | 6 | Tak
16 | Karta programująca |  | Tak
17 | Czytnik, tryb programowania | 5 | Tak
SYSTEM KOMUNIKACJI INTERKOMOWEJ
INTERKOMY NA SALACH OPERACYJNYCH
18 | Stacja interkomowa SIP ścienna, klawiatura, wyświetlacz LCD | 5 | Tak
19 | Zestaw do montażu podtynkowego w formacie „pełnej wysokości" | 5 | Tak
INTERKOMY NA BIURKO
20 | Stacja interkomowa z 5" ekranem dotykowym | 7 | Tak
21 | Zestaw nabiurkowy do stacji ID5 5" | 7 | Tak
INTERKOMY PRZY WEJŚCIACH
22 | Stacja interkomowa zewnętrzna z kamerą | 5 | Tak
23 | Rozszerzony zestaw do montażu powierzchniowego dla stacjiSeria ID5/OD5/OD1 | 5 | Tak
24 | Rozszerzenie USB, 1 wyjście, 1 wejście | 5 | Tak
STACJA KLIENCKA DLA SKD
25 | Stacja operatorska wideo VDG Sense kompakt, tower | 1 | Tak
26 | Kabel HDMI 19PIN MĘSKI-DVI18+1MĘSKI,1.5 m | 2 | Tak
27 | Monitor LCD 23,8" | 2 | Tak
Częć opisowa
1 | System komunikacji interkomowej
1.1 | WSTĘP
Należy wykonać system komunikacji interkomowej na blokach operacyjnych. Dla każdej z 5 sal należy umieścić po 1 interkomie „czystym” – posiadającym atest higieniczny. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu o kolejnych 6 sal operacyjnych. Interkomy zainstalowane na blokach operacyjnych będą miały możliwość komunikacji głosowej do interkomów nabiurkowych w pkt. Pielęgniarskich. Przy wejściach na oddział należy zainstalować interkomy wyposażone w jeden przycisk oraz kamerę. Interkomy będą miały możliwość komunikacji głosowej i wideo do interkomów nabiurkowych w pkt. Pielęgniarskich. Z poziomu interkomu w pkt. Pielęgniarskim będzie można zdalnie otworzyć przejście wyposażone w interkom wideo.
1.2 | STACJE INTERKOMOWE
Stacje interkomowe montowane w salach operacyjnych muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry środowiskowe • IP 66 • Zakres temperatury roboczej –20° C do +60° C • Wilgotność względna do 95% bez kondensacji
Parametry zasilania • Zasilanie 24 VDC ± 2 V, 500 mA lub PoE Pobór mocy: 1,4 W przy pracy jałowej,około 1,7 W podczas konwersacji (w zależności od głośności), Power over Ethernet (PoE) Standard IEEE 802.3af Zużycie energii przez urządzenie terminala,Klasa 0 (0,44 W do 12,95 W)
Strumień wideo IP • IP Uplink/Downlink ekranowane wtyczki modułowe RJ 45
Dane ogólne • Pamięć RAM 32 MB • Pamięć Flash 8 MB • Kodowanie DTMF RFC 2833 • Agent użytkownika SIP (UDP) RFC 3261
Parametry fizyczne • Klawiatura Pełna klawiatura alfanumeryczna • Głośnik Membrana specjalnego typu dla optymalnej jakości dźwięku, ciśnienie akustyczne: 85dB/1 W/1 m (3,28 st.), 2 x 8 Ω • Wszechkierunkowy mikrofon elektretowy • Wbudowany wzmacniacz klasy “D” 2,5 W • Wskaźnik połączenia Multifunkcyjna dioda LED • Wejścia 3 wejścia • 2 wyjścia przekaźnikowe • Monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem 128 x 64 piksele • Pasmo przenoszenia 3 do 7 kHz • Panel przedni z poliwęglanu z folią ochronną • Protokół IP IPv4, TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP DHCP, SNMPv2 • Kodeki G.711 a-Law G.711 μ-Law przygotowane dla G.722 • Atest higieniczny PZH
Stacje interkomowe nabiurkowe muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry środowiskowe • IP40 (zgodnie z EN 60529) • Zakres temperatury roboczej: 0 do +50°C • Zakres temperatury przechowywania: -20 do +70°C • Wilgotność względna do 90%, bez kondensacji
Parametry zasilania • Zasilanie - PoE: IEEE 802.3af / klasa 0, IEEE 802.3at / Typ 1
Parametry fizyczne • Głośnik - specjalny rodzaj membrany zapewnia optymalną jakość dźwięku • Mikrofon - dwa cyfrowe mikrofony MEMS • Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego - max. 82 dB (± 3 dB, na 1 m) • Wzmacniacz - zintegrowany wzmacniacz klasy D z 2,5 W • Zestaw montażowy nabiurkowy z słuchawką
Parametry techniczne: • Podłączenie - Gniazdo RJ45 dla Ethernetu i PoE (10/100 Mbit / s) 2 x 2.0 USB (typ A) dla urządzeń zewnętrznych • Wyświetlacz - 5-calowy wyświetlacz dotykowy (TFT), rozdzielczość: 720 x 1280, pikseli luminancja: typ. 800 cd / m2 • Pasmo przenoszenia do 20 kHz • Bezpieczeństwo IT - SIP przez TLS, SRTP, IEEE 802.1X, MJPEG przez HTTPS, HTTPS dla dostępu do interfejsu internetowego
Stacje interkomowe przy wejściach na oddziały muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Parametry techniczne • Przepustowość audio - do 20 kHz • Porty połączeń - Gniazdo RJ45 dla Ethernetu i PoE(10/100 Mb/s); 2×USB 2.0 (Typ A) dla urządzeń zewnętrznych • Ciśnienie akustyczne - maks. 97dB • Mikrofon - dwa cyfrowe mikrofony MEMS
Parametry fizyczne i środowiskowe: • Odporność uderzeniowa - IK 09 • Stopień szczelności - IP 65 • Zakres temperatury roboczej: -40°C do + 60°C • Panel przedni - stal nierdzewna i szkło hartowane, 3 mm
Parametry wideo • Funkcje wideo - Kodeki: H.264 (wideo SIP i ONVIF); MJPEG (HTTP-Video i ONVIF) i RTSP; Specyfikacja ONVIF: Profil ONVIF S
Kamera: • Częstotliwość wyświetlania klatek - do 30 kl/s • Czujnik obrazu - 1/2,5-cala RGB-CMOS • Obiektyw - F2.4, stała membrana; kąt widzenia w poziomie: 140°kąt widzenia w pionie: 115 °
Parametry zasilania • Zasilanie - PoE: IEEE 802.3af/Class 3
2 | System kontroli dostępu
2.1 | WSTĘP
Przy wejściach na oddziały należy zainstalować czytniki kontroli dostępu podłączone do dedykowanych kontrolerów drzwiowych i sieciowych. Wejście na oddział będzie się odbywało poprzez przyłożenie karty kontroli dostępu posiadającej odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora systemu. Nadawanie uprawnień użytkownikom/kartom zakupionym przez inwestora (dla istniejącego systemu) będzie możliwe z poziomu stacji operatora z dedykowanym czytnikiem USB przeznaczonym do sczytywania danych kart SKD. W szafie typu rack w miejscu wskazanym przez inwestorana należy zainstalować serwer SKD wraz z oprogramowaniem
2.2 | System SKD musi posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
• System SKD musi być zgodny z EN 60839 GRADE3. Stopień GRADE musi być potwierdzony przez producenta systemu KD za pomocą oświadczenia oraz za pomocą świadectwo kwalifikacyjnego wydanego przez TECHOM. • System KD musi posiadać funkcje audytu tzn. logowanie w systemie KD prób wyświetlania/drukowania logów systemu KD przez operatora danego operatora • Zgodnie z wymaganiem normy EN60839-11 Grade 3 i 4 system musi posiadać mechanizm audytu/logowania informacji, który operator szukał, wyświetlał dane historyczne systemu KD. Dane, które mają się • Zgodnie z RODO dane osobowe muszą być chronione przed wszelkimi przypadkami nadużycia w najlepszym możliwy sposób. Dane osobowe mogą być zapisane w bazie danych SKD, z tego powodu baza danych i kopia zapasowa bazy danych musi być zabezpieczona przed wyciekiem danych. • SKD musi zapewniać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające: 1) Dane osobowe w kopii zapasowej SKD nie mogą być odczytywane przez osoby nieupoważnione 2) Kopia bazy danych musi być zaszyfrowana 3) Kopia bazy danych musi być zabezpieczona przed możliwością odczytu, importu i przywrócenia na innym serwerze SKD bez kluczy szyfrujących z serwer podstawowego 4) SKD musi posiadać dziennik logów, z informacją, kto żąda kluczy szyfrujących, aby przywrócić bazę danych 5) Kopia zapasowa SKD może być używana przez serwery redundantne automatycznie bez ograniczeń 6) Backup techniczny – Do celów serwisowych musi istnieć możliwość utworzenia kopii zapasowej bez informacji poufnych • Procesy systemowe muszą być identyfikowalne z osobą. W systemie KD musi istnieć możliwość nadania praw ‘super użytkownika’ do każdej osoby indywidualnie, która ma posiadać uprawnienia administratora, mając prawo do tworzenia i zarządzania użytkownikami systemu. Super użytkownik musi być identyfikowany z imienia i nazwiska a jego operacje logowane w dzienniku zdarzeń
• System KD musi być neutralny względem producenta maszyn serwerowych, centrali głównej tzn. a) System musi posiadać wsparcie dla serwerów fizycznych zgodnych z architekturą 64 bitową b) Spełniać minimalne wymagania parametrów technicznych podanych w karcie katalogowej aplikacji c) Producent systemu KD musi mieć możliwość dostarczenia tylko oprogramowania i licencji
• System KD musi posiadać wsparcie i możliwość instalacji w środowisku wirtualnym. Minimalne wymagania to wsparcie i możliwość instalacji serwera KD: a) W środowisku VMware b) W środowisku Hyper-V
• System KD musi umożliwiać wszystkim lub wybranym operatorom możliwość dwustopniowej weryfikacji, która ma być dodatkową warstwą bezpieczeństwa. • System KD musi posiadać moduł procedur, który wywołuje różne akcję. • Procedura to reakcja na pojawiające się zdarzenie (tzw. event) w systemie KD np. użyto uprawnionej karty, użyto nieuprawnionej karty, użyto nieznanej karty. • Akcja to np. wysłanie wiadomości mail, blokada czytnika, wysterowanie wyjścia • System KD musi mieć możliwość wywołanie procedury z filtrowaniem danych w treści zdarzenia za pomocą wyrażeń regularnych. • System musi mieć możliwość wywołania procedury, gdy w treści zdarzenia znajduję się szukany ciąg znaków np. Jan lub magazyn lub 345 • Minimalna liczba zapisywanych zdarzeń w bazie danych kontroli dostępu to co najmniej 10 milionów. • System KD musi mieć możliwość powiązania możliwość logowania się operatów z konkretnych lokalizacji fizycznych. • System KD musi posiadać okno wyświetlające statystykę operacji, która działają w bazie danych • System KD musi posiadać powiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia haseł w formie komunikatu np. „hasło wygasa za x dni”, które będzie widoczne podczas logowania do systemu KD przez operatora. W momencie, gdy pojawi się komunikat o haśle, operator może od razu zmienić hasło.
• System KD musi posiadać moduł automatycznej dystrybucja oprogramowania układowego (firmware) dla sterowników drzwiowych. Serwer KD musi przesyłać najnowsze oprogramowanie sprzętowe do kontrolera IP, a następnie lokalny kontroler IP musi zapewnić aktualizację wszystkich kontrolowanych przez ten dany kontroler IP sterowników drzwiowych. • System KD mis posiadać wbudowany moduł wysyłanie transakcji (zdarzeń systemu KD) za pomocą wiadomości typu „PUSH” w formacie JSON. Dzięki „usłudze internetowej transakcji push JSON” Możliwe jest wysyłanie transakcji systemu KD w formacie JSON do zewnętrznego systemu, takiego jak np. „Elastic Stack” lub innych rozwiązań raportowych, związanych z dashboard. • Moduł musi mieć możliwość precyzyjnego określenia, które transakcje są wysyłane oraz jakie dane są dodawane. • System KD musi posiadać dedykowany interfejs do zarządzania serwerem oparty rozwiązanie typu Cockpit. • System KD musi monitorować stan otwarcia drzwi na podstawie stanu wejść.
• W celu zweryfikowani rzeczywistego stanu drzwi, w zależności od ustawień i sytuacji dostępne muszą być następujące stany drzwi: a) Drzwi zamknięte b) Drzwi otwarte c) Drzwi otwarte pre-alarm - Wstępny alarm otwartych drzwi d) Drzwi otwarte zbyt długo e) Drzwi niespodziewanie otwarte f) Drzwi otwarte z drugiej strony (od środka)
• System KD musi monitorować stan zasuwy drzwi/rygla na podstawie stanu wejść rygla. W celu zweryfikowani rzeczywistego stanu zasuwy drzwi/rygla, w zależności od pozycji rygla, ustawień i sytuacji dostępne muszą być następujące stany drzwi: a) Drzwi zablokowane b) Drzwi odblokowane c) Drzwi odblokowane zbyt długo d) Drzwi odblokowane nieoczekiwanie e) Drzwi otwarte po drugiej stronie
• System KD musi mieć możliwość, aby monitorować obecność podłączenia fizycznego zamka i okablowania do kontrola drzwiowego. • System KD musi umożliwiać wprowadzanie dodatkowego maksymalnego czasu otwarcia drzwi przed wysłaniem alarmu o zbyt długim otwarciu drzwi do serwera KD. Czas ten jest zwykle używany do stworzenia najpierw lokalnego alarmu przy drzwiach np. aktywacja buzzera przy czytniku, zanim operator zostanie powiadomiony. • Transmisja w systemie KD musi być możliwa do implantacji w szyfrowaniem w pełnym trybie tzn. od początku do końca (End-To-End). System kontroli dostępu musi realizować transmisję danych (czyli karta-czytnik-kontroler-sterownik) w sposób zakodowany bez konieczności użycia dedykowanej licencji.
Połączenie: a) Między serwerem a stacją operatorką wymaga klucza szyfrującego AES256 b) Między serwerem a kontroler KD pracującym w technologii TCP/IP wymaga klucza szyfrującego AES256 c) Między czytnikiem KD a sterownikiem KD wymaga klucza szyfrującego AES128 lub AES256. Dotyczy sytuacji, gdy czytnik komunikacje się z sterownikiem KD za pomocą protokołu OSDP lub RS485. Ten zakres szyfrowania nie dotyczy połączeń typu Wiegand czy Clock&Data d) Między kartą zbliżeniową a czytnikiem KD wymaga klucza szyfrującego AES128. Dotyczy kart zaprogramowanych
• Ze względów bezpieczeństwa dla bazy danych wymagane jest: a) 64-bitowa baza danych b) Wymagane jest szyfrowane (tryb ssl) połączenie jdbc. c) Zintegrowana ochrona przed atakami CRSF
• System KD musi posiadać moduł obsługi certyfikatów. System KD musi posiadać własny urząd certyfikacji (ownCA) (z automatycznie tworzonym, unikalnym certyfikatem głównym), który może wystawiać wiele certyfikatów cyfrowych
Nie dopuszcza się opcji posiadania certyfikatu z podpisem własnym. System KD musi generować unikalny certyfikat główny dla każdego systemu KD. Certyfikaty dla kontrolerów KD TCP/IP muszą być generowane przez system KD. System KD musi aktualizować certyfikaty dla kontrolerów KD, wysyłając nowy certyfikat przed jego wygaśnięciem. Certyfikaty muszą być również uwzględnianie w module kopii zapasowej. Zatem przywracanie kopii zapasowej musi spowodować również ponowną instalację certyfikatów. Dotyczy to również systemów z serwerem redundantnym.
2.3 | Urządzania SKD muszą posiadać poniższe cechy i funkcjonalności:
Sterownik sieciowy KD
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja.
Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie jednego zestawu z zasilaczem. Do każdego z podłączonych w ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio czytniki oraz / lub wyprowadzić maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 32 kontrolerów drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu za pomocą podłączonych kontrolerów drzwiowych.
Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę, lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand.
Sterownik sieciowy powinien spełniać poniższe wymagania:
Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem sieciowym a serwerem SMS Stabilny system operacyjny Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera) - rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania od karty do serwera metodą AES. Obsługa wielu interfejsów i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i magistrala Ethernet Gigabit RJ-45 Montaż na szynę DIN 35 mm Niski pobór mocy (ok. 2.5W) Zasilanie 12 – 24 V DC Temperatura pracy od -10°C do + 60°C
Kontroler KD
Czytniki kart zbliżeniowych dla podwyższenia bezpieczeństwa systemu współpracują z niezależnymi kontrolerami, sterującymi elementami wykonawczymi (rygle, elektrozawory, zamki elektryczne), umieszczonymi poza zasięgiem potencjalnych intruzów. W zależności od potrzeb, kontroler drzwiowy musi działać zarówno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnieć możliwość stosowania obu topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych pomieszczeń:
Obsługa minimum. 2 czytników Minimum dwa wyjścia przekaźnikowe – możliwość nadzoru 2 przejść z kontrolą jednostronną, Obsługa mierników temperatury i wilgotności Funkcja autotestu, pozwalająca na monitorowanie wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania kontrolera i czytników, Stan urządzenia powinien być sygnalizowany wielokolorową diodą oraz przesyłany do oprogramowania zarządzającego w czasie rzeczywistym Protokół komunikacyjny czytników – Wiegand / clock&data, Zasilanie 12V…24V DC Włączenie do sieci ethernet za pośrednictwem sterownika sieciowego nadzorującego grupę kontrolerów KD Temperatura pracy -35°C…+65°C,
Sterownik sieciowy KD
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie jednego zestawu z zasilaczem. Do każdego z podłączonych w ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio czytniki oraz / lub wyprowadzić maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 32 kontrolerów drzwiowych. Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu za pomocą podłączonych kontrolerów drzwiowych. Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w gwiazdę, lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand. Sterownik sieciowy powinien spełniać poniższe wymagania:
Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem sieciowym a serwerem SMS Stabilny system operacyjny Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security (szyfrowanie od karty do serwera) - rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania od karty do serwera metodą AES. Obsługa wielu interfejsów i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i magistrala Ethernet Gigabit RJ-45 Montaż na szynę DIN 35 mm Niski pobór mocy (ok. 2.5W) Zasilanie 12 – 24 V DC Temperatura pracy od -10°C do + 60°C
Czytnik zbliżeniowy
Częstotliwość 13,56MHz wykrywanie kart Wspieranie technologii: Mifare Classic, Mifare DESFire 0.6, EV1, EV2 oraz EV3 Interfejs Wiegand, Clock/ Data, RS485 Karty Stadnard ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare DESFire 0.6, EV1 i EV2 Dystans czytania kart 20-70mm (w przypadku normalnych operacji) Montaż natynkowy i podtynkowy, czytniki w wersji podtynkowej – montaż w standardowej elektrycznej puszce podtynkowej, Wszystkie elementy elektroniczne czytnika wewnątrz obudowy zalane żywicą epoksydową, Temperatura pracy -40°C do 65°C Stopień ochrony IP55 Zgodność z sekcją 889 NDAA
Serwer SKD
Procesor Intel Xeon E-2314 @ 2.8 GHz Karta sieciowa 2 x 1GbE LOM Pamięć 4 gniazda, DDR4 SDRAM-ECC, DIMM 288-pin, 16GB/128GB maks. Częstotliwość pamięci 3200MHz Kontroler SATA RAID S150 Dysk 1 x 2TB SATA 3,5" Montaż 1U rack
Stacja kliencka
Standardowa konfiguracja dwóch monitorów 2 porty Ethernet Maksymalnie redundantne 1 GB Ethernet SSD (Sata III 64 GB) Procesor Intel Core 13. Generacji Wydajność CPU Powyżej 30 000 pkt wg CPU Benchmark Pamięć RAM 16 GB Wyjście wideo 1x VGA/ 2x DisplayPort 1.4/ 1x HDMI 2.1 System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64-bit TPM - moduł szyfrowania TPM 2.0 Obudowa typu desktop/ tower Zgodność z sekcją 889 NDAA Stacja dodatkowo wyposażona w 2 monitory 23,8” oraz czytnik USB nabiurkowy, uniwersalny Prox'N'Roll, kabel USB typ A 1,8m

## Część 5
Część 5
Pozycja 1 | Drukarka termiczna do kodów kreskowych
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
16 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
17 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
18 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Drukarka termiczna do kodów kreskowych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Parametry drukarki
6 | Rodzaj druku termotransferowy/termiczny | Tak
7 | Rozdzielczość drukowania 203 DPI | Tak
8 | Prędkość drukowania 305 mm/s | Tak
9 | Obcinak | Tak
10 | Maksymalna szerokość druku 104 mm Maksymalna długość druku 3988 mm | Tak
11 | Minimalna szerokość etykiety 19 mm Maksymalna szerokość etykiety 114 mm | Tak
12 | Średnica zew rolki etykiet 203 mm Średnica wew. Rolki etykiet 76 mm | Tak
13 | Grubość etykiety 0,076 mm do 0,25 mm | Tak
14 | Typy nośników Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem | Tak
15 | Szerokość taśmy 51 mm do 110 mm Długość taśmy do 450m | Tak
16 | Średnica wew. Rolki taśm 25 mm | Tak
17 | Pamięć 256 MB SDRAM | Tak
18 | Języki programowania ZBI 2.0, ZPL, ZPLII, EPL, EPL2 | Tak
19 | Obsługiwane kody: Liniowe kody kreskowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC oraz EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Kody kreskowe 2D: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i złożone) | Tak
20 | Oprogramowanie ZBI 2.0™ — opcjonalny, zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej. ZPL and ZPL II™ — język programowania Zebra Programming Language umożliwia zaawansowane formatowanie etykiet i kontrolę drukarki; zgodny ze wszystkimi drukarkami Zebra. EPL and EPL2™ — język programowania Eltron z trybem liniowym upraszcza formatowanie etykiet i zapewnia zgodność formatu ze starszymi systemami. (EPL z trybem liniowym dostępny wyłącznie w modelach w wersji termicznej) (EPL dostępny wyłącznie w modelach o rozdzielczości 203 dpi) | Tak
21 | Wyświetlacz | Tak
22 | Ruchomy czujnik etykiet | Tak
23 | Zegar czasu rzeczywistego | Tak
Interfejsy
24 | Bluetooth | Tak
25 | USB | Tak
26 | ETHERNET | Tak
27 | RS-232 | Tak
Parametry pracy
28 | Temperatura robocza 5ºC - 40ºC | Tak
29 | Temperatura przechowywania -40º do 60ºC | Tak
30 | Wilgotność robocza 20% do 85% bez kondensacji | Tak
31 | Wilgotność przechowywania 5% do 85% bez kondensacji | Tak
32 | Parametry elektryczne Uniwersalny zasilacz z automatycznym wykrywaniem zakresu (zgodny z PFC) 100-240 V AC; 50-60 Hz Certyfikat ENERGY STAR | Tak
Parametry fizyczne
33 | Wymiary: 432 mm x 241 mm x 279 mm Waga 9,1 kg | Tak
34 | W zestawie odpowiednie materiały eksploatacyjne,niezbędne do pracy drukarki- taśmy barwiące, etykiety itp.- 1 komplet | Tak - 1 komplet
Bezprzewodowy czytnik kodów - 3 sztuki
Parametry skanera
35 | Obsługiwane kody 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes | Tak
36 | Typ skanera 2D, imager | Tak
37 | Zasięg odczytu do 36,8 cm | Tak
38 | Rodzaj zasięgu odczytu SR | Tak
39 | Sygnalizacja odczytu dźwiękowa oraz świetlna | Tak
40 | Szybkość skanowania Do 76,2 cm na sekundę (kody UPC 13 mil) | Tak
41 | Wymagany kontrast kodu Minimalny współczynnik odbicia: 25% | Tak
42 | Wytrzymałość upadku Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m | Tak
43 | Norma IP IP42 | Tak
44 | Kabel USB | Tak
45 | Podstawka | Tak
46 | Stojak | tak
47 | Spust | tak
48 | Pojemność baterii 2400 mAh | Tak
49 | Maksymalna ilość odczytów na bat 100.000 odczytów przy prędkości 60 odczytów/min lub 60.000 odczytów przy prędkości 10 odczytów/min | Tak
50 | Bateria litowo-jonowa | Tak
Parametry pracy
51 | Temperatura robocza od 0°C do 50°C Temperatura przechowywania od -40°C do 70°C | Tak
52 | Wilgotność robocza od 5% do 95% | Tak
53 | Wilgotność przechowywania od 5% do 95% | Tak
54 | Interfejs USB, PS/2, RS-232, IBM46xx | Tak
55 | Bluetooth | Tak
56 | USB | Tak
57 | Wymiary 165 x 99 x 66 | Tak
58 | Waga - max. 220 g | Tak
59 | W zestawie odpowiednie materiały eksploatacyjne, zapewniające odpowiednią pracę drukarki- taśmy barwiące, etykiety itp.- 1 komplet | Tak

## Część 6
Część 6
Pozycja 1 | Tace i kosze sterylizacyjne
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
9 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
11 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
12 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
13 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
14 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
15 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
16 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
17 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
18 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 -Tace i kosze sterylizacyjne
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Tak, podać
2 | Typ | Tak, podać
3 | Producent | Tak, podać
4 | Kraj pochodzenia | Tak, podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak, podać
Tace sterylizacyjne - bok perforowany, dno tacy z siatki - 20 sztuk
6 | Wykonane z niemagnetycznej stali AISI304. | Tak
7 | Elektropolerowane. | Tak
8 | Krawędzie gładkie zaokrąglone | Tak
9 | Rączki wkładane do wnętrza tac. | Tak
10 | Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm | Tak
11 | Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm | Tak
12 | Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm | Tak
13 | Wymiary 480x 250x 50 mm | Tak
Kosze sterylizacyjne z pokrywą - 10 sztuk
14 | Koszyki stosowane dla zabezpieczania delikatnych mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane pokrywką z drucianym zaciskiem. | Tak
15 | Wykonane z niemagnetycznej stali AISI304. | Tak
16 | Elektropolerowane. | Tak
17 | Krawędzie gładkie zaokrąglone | Tak
18 | Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm. | Tak
19 | Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm | Tak
20 | Wymiary 200x 110 40 mm | Tak

## Część 7
Część 7
Pozycja 1 | Nawigacja do operacji kręgosłupa
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Nawigacja do operacji kręgosłupa
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Parametry nawigacji
6 | Przewoźne stanowisko pracy: - Wózek/Stacja główna do planowania z komputerem pokładowym oraz monitorem min 20’’ (rozdzielczość HD) z wysięgnikiem teleskopowym umieszczona na wózku jezdnym z kamerą optyczną. Zestaw zawiera klawiaturę i myszkę. | Tak
7 | Monitory o minimalnych parametrach: - rozdzielczość co najmniej 1920x1080, - przekątna ekranu co najmniej 20 [”] | Tak
8 | Monitor obsługi (na wózku z kamerą) o minimalnej przekątnej co najmniej 20 [”] | Tak
9 | System nawigacji obsługujący pasywny lub aktywny typ nawigowanych narzędzi | Tak
10 | Wózek z monitorem wyposażony w panel Panel posiadający : Wejścia: 1x DVI-D 1x Composite (NTSC/PAL) 1x S-Video (NTSC/PAL) Wyjścia: 1x Złącze HDMI umożliwiające podłączenie np. zewnętrznego monitora 1x DVI-I (cyfrowo-analogowe) 1x niezależne złącze sieciowe do integracji z siecią komputerową szpitala i np. urządzeniami obrazowania śródoperacyjnego 6 x USB Wi-fi | Tak
11 | System wyposażony w wysokowydajny komputer z wydajną kartą graficzną, system operacyjnym o parametrach wymaganych przez producenta aparatu do obsługi wszystkich oferowanych funkcji, 64 bit, 1 TB dysk SDD. Komputer zabudowany w wózek z monitorem | Tak
12 | Zestaw kamer do pozycjonowania markerów (nawigowanych narzędzi) w czasie operacji – zasięg min. 120 [cm]. Kamera z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta. | Tak
15 | System wyposażony w zintegrowane zasilanie awaryjne pozwalające na pracę systemu przy awarii zasilania przez co najmniej 5 [min.] | Tak
16 | Zaoferowane oprogramowanie z licencja bezterminowa | Tak
17 | Najnowsze dostępne wersje oraz minimum coroczna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania okresu gwarancji | Tak
19 | Moduł importu obrazów w formacie Dicom poprzez sieć komputerową lub dyski CD-ROM. | Tak
20 | Definiowanie poprzez obrysowanie co najmniej trzech celów/struktur anatomicznych, ich rekonstrukcje przestrzenne, wyznaczanie różnych trajektorii dotarcia w fazie planowania zabiegu. | Tak
21 | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwości jego przestrzennych rotacji. | Tak
22 | Możliwość zarejestrowania i modyfikacji trajektorii dojścia do każdego z obiektów dokonywanych w czasie nawigowania i ich zapisania w formacie JPG lub innym kompatybilnym z PC | Tak
23 | Możliwość łączenia co najmniej dwóch sposobów rejestracji w celu poprawy jej dokladności | Tak/NIE | TAK 1 pkt NIE 0 pkt
24 | Rejestracja wykrywająca automatycznie znaczniki rejestracyjne pacjenta Informacja o dokładności rejestracji- kolory lub liczbowo Rejestracja na punkach anatomicznych – dowolna kolejność wskazań Rejestracja poprzez wskazanie trzech punktów na anatomii pacjenta- punkty wyznaczane automatycznie przez system nawigacji lub wskazane przez operatora | Tak/NIE | Rejestracja wykrywająca automatycznie znaczniki rejestracyjne pacjenta TAK 1 pkt NIE 0 pkt
25 | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | Tak
26 | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | Tak
27 | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, ustawienie transparentności fuzji obrazów | Tak
28 | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | Tak
29 | Pomiar odległości punktów | Tak
30 | Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego, | Tak
31 | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | Tak
32 | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | Tak
33 | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu | Tak
34 | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. | Tak
35 | Zestaw do nawigacji operacji kręgosłupa | Tak
36 | Oprogramowanie do planowania operacji kręgosłupa | Tak
37 | System wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie sytemu do zabiegów w obrębie kręgosłupa w oparciu o badania CT lub RTG 3D śródoperacyjne. | Tak
38 | Integracja z zaawansowanym obrazowaniem śródoperacyjnym 3D- wg listy kompatybilności i O-arm z automatyczną rejestracją anatomicznych struktur pacjenta w systemie nawigacji. | Tak
39 | Instrumentarium Kręgosłup | Tak
40 | System wyposażony w nawigowany zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowalnych w obrębie kręgosłupa szyjnego , lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego kręgosłupa System wyposażony w pasywną ramkę referencyjną z pinami do montażu marekrów optycznych w systemie zastrzaskowym mocowaną do talerza biodrowego, umożliwiająca wykonywanie procedur przezskórnych | Tak
41 | Zestaw nawigowanych instrumentów kręgosłupowych - 3 rodzaje obrotowych ramek z pinami do montażu marekrów optycznych w systemie zastrzaskowym - 3 rodzaje narzędzi z odwzorowaniem ich kształtu w obrazie nawigacji – przebijak, zgłębnik- sonda z podziałką do odcinka piersiowego i lędźwiowego - 2 uchwyty z grzechotką | Tak
42 | Zestaw nawigowanych końcówek niezbędnych do stablizacji kregosłupa wpisanych w oprogramowanie w nawigacji. Skład zestawu : - 3 nawigowane gwintowniki o różnej średnicy od 4 do 7 mm o skoku co 1 mm - Nawigowanie śrubokręt | Tak
43 | 3 ramki do kalibracji klasycznych narzędzi posiadanych na bloku operacyjnym w tym śrubokrętów. Zestaw trzech ramek o różnych rozmiarach do kalibracji dowolnych, sztywnych narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego w technologii optycznej umożliwiający śledzenie w polu operacyjnym dowolnego sztywnego instrumentarium. Ramki pasywne – z pinami zatrzaskowymi do umieszczenia pasywnych markerów. Zestaw składający się z : kasety sterylizacyjnej, 3 ramek różnej wielkości, 3 zacisków do ramek, śrubokręta, | Tak
44 | Pełny zestaw ramek referencyjnych wielorazowego użytku, w tym rozbudowa o referencję do talerza biodrowego i zabiegów MIS . Wszystkie narzędzia nawigowane, predefiniowane w oprogramowaniu. Skład zestawu : - 2 rodzaje uchwytów ramki referencyjnej pasywnej do procedur otwartych mocowanych na wyrostek kolczysty - 2 rodzaje uchwytów ramki referencyjnej pasywnej do procedur małoinwazyjnych - Wskaźnik pasywny nawigacyjny z pięcioma pinami do montażu marekrów optycznych w systemie zastrzaskowym - Ramka referencyjna pasywna z czterema pinami do montażu marekrów optycznych w systemie zastrzaskowym - Pin i prowadnik do umieszczania ramki referencyjnej do talerza biodrowego - Rozwieracz Dillator | Tak
45 | Uchwyt pasywnej ramki nawigacyjnej z pinami do montażu marekrów optycznych w systemie zastrzaskowym mocowanej do wyrostków kolczystych rewizyjny pojedynczy lub podwójny- do wyboru również dwie długości Dodatkowy adapter/ uchywt rewizyjny mocowany do pręta lub uchywt mocowany zamaist pręta | Tak
46 | Zestaw specjalnie dedykowanych narzędzi do nawigowanych zabiegów w odcinku szyjno- piersiowym : Nawigowane gwintowniki o średnicy : 3.0, 3.5, 4.0 i 4.5 mm, nawigowany śrubokręt, uchwyt śrubokręta, zestaw wierteł o średnicy 2.4 mm i 2.9 mm lub ramki umożliwiające nawigowanie dowolnych narzędzi | Tak
47 | Zestaw uniwersalnych nawigowanych prowadników wierteł składający się co najmniej z: - uniwersalny uchwyt prowadnicy wiertła z możliwością montażu ramki referencyjnej - uniwersalna prowadnica wiertła - prowadnica wiertła 3 mm - wiertło 3 mm - prowadnica wiertła 3 mm z ostrym- agresywnym zaczepem na końcu dystalnym - ogranicznik wiertla, 3.2 mm - ramka referencyjna, montaż zatrzaskowy markerów optycznych lub ramki umożliwiające nawigowanie dowolnych prowadników | Tak
48 | Przezierny head holder - trzymacz głowy z uchytem do montażu ramki referencyjnej pasywnej | Tak/NIE | TAK 1 pkt NIE 0 pkt
49 | Zestaw integracyjny do ramienia C 3D umożliwiający : - automatyczny import śródoperacyjnych serii obrazowych RTG-3D, - automatyczną rejestrację pacjenta | Tak/NIE | TAK 1 pkt NIE 0 pkt
50 | Jednorazowe markery optyczne kompatybilne z oferowanym systemem: 1200 sztuk | Tak
51 | Jednorazowe nawigowane sondy z prowadnikiem do przebijania nasady trzonów z fabrycznie montowanymi marekrami optycznymi : 10 sztuk | Tak
52 | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem rtg- ramię C Ziehm Vision RFD 3D | Tak
53 | Szkolenie i wsparcie techniczne min. 10 zabiegów | Tak

## Część 8
Część 8
Pozycja 1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny i urologiczny
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1- Stół operacyjny ogólnochirurgiczny i urologiczny
L.p. | Opis/ parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak
STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY I UROLOGICZNY
1 | Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym do zabiegów ogólnochirurgicznych i specjalistycznych w tym w obrębie kręgosłupa z fukcją jazdy sterowaną sterowaną z pilota i manetki sterującej. | Tak
2 | Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumo -podobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona siłownika lub siłowników. | Tak
3 | Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej (wersja 1) lub cała podstawa wykonana ze stali nierdzewnej (wersja 2) | Wersja 1- 10 pkt. Wersja 2- 0 pkt
4 | Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu. Średnica kół min. 100 mm | Tak
5 | Stół w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. | Tak
6 | Minimum dwa akumulatory 12V, 18Ah wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii w 3 stopniowej skali na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. | Tak
7 | Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - ok. 5 godzin. | Tak
8 | Blat stołu złożony z następujących segmentów: | Tak
Podgłówek odejmowalny z regulacją w dwóch płaszczyznach z szynami akcesoryjnymi z 3 stron.
Odejmowany segment przedłużający – górna płyta plecowa z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka dł min 250 mm.
Płyta plecowa dolna.
Segment siedziska, Segment przedłużający z wycięciem urologicznym dł. min. 250 mm
Segment nóg dzielony wzdłużnie dwuczęściowy
9 | Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z systemem hakowym oraz z koniecznością dokręcania śrub. Jedynie w segmencie podgłówka dopuszcza się dodatkowe zabezpieczenie śrubowe | Tak
11 | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm | Tak
12 | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | Tak
13 | Funkcje regulowane manualnie: Regulacja podgłówka w zakresie: min. (+70˚/ -60˚) za pomocą zapadkowego systemu mechanicznego lub dwóch oddzielnych dźwigni. Odwodzenie na boki podnóżków min. 90˚ | Tak
14 | Funkcje regulowane pilotem sterującym: Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej). Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35˚. Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚. Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚. Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚. Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. Pozycja flex min 220˚. Pozycja reflex min 140˚. Pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku lub poprzez wybranie tej funkcji z pamięci pilota. Pozycja normalna/odwrócona. Blokowanie i odblokowanie stołu. Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu. Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310. Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika | Tak
15 | Konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: - w zakresie min 1400 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy, w zakresie min 1300 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta | Tak
16 | Stół wyposażony w pilot kablowy ręczny 5 szt. | Tak
17 | Piloty przewodowy z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny . Pilot aktywny non – stop tzn. pilot aktywny po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku i wyłączający się samoczynnie gdy nie jest używany po ok 12s ( Wersja nr 1 ) Lub pilot z oddzielnymi piktogramami włącz/wyłącz ( Wersja nr 2) | Wersja 1 – 10 pkt Wersja 2 – 0 pkt.
18 | Opcjonalna możliwość zastosowania sterownika nożnego stołu oraz pilota ręcznego, bezprzewodowego. (Zamawiający nie wymaga dostarczenia, jedynie możliwość podłączenia tych elementów) | Tak
19 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub podstawy stołu. Panel sterowania awaryjnego działający na osobnym obwodzie niezależnie od głównego oprogramowania. | Tak
20 | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) | Tak
Wysokość blatu
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga
Przechyły boczne
Pozycja płyty plecowej
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego
Blokowanie i odblokowanie stołu
21 | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak
22 | Materace w pełni przezierne dla promieni RTG i z przewodnictwem elektrycznym. | Tak
23 | W części segmentu siedziska i segmentu pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stoł. | TAK
24 | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu- zarówno od strony głowy jak i od strony segmentu podnóżków | Tak
25 | Udźwig stołu: | Tak
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 450 kg
Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu w pozycji odwróconej – 250kg.
26 | Szyny instrumentalne standardowe wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach w segmecie podgłówka szyny z 3 stron. | Tak
27 | Segmenty blatu takie jak podgłówki , podnózki ,płyty przedłużające kombatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego stołami MEERA i CORIN . | Tak-10 pkt. Nie - 0 pkt.
28 | Wyposażenie stołu: Uchwyty akcesoryjne do montażu akcesoriów na szynach bocznych blatu – 5szt. Ramka anestezjologiczna w kształcie litery L z możliwością przedłużenia – 1 szt. Podpory ginekologiczne podudzia z butami ze wspomaganiem sprężyną gazową udźwig min 360 kg tzw. Stirrups w komplecie z zaciskami akcesoryjnymi. – 1 para Wózek do transportu i przechowywania podpór Stirrups -1 szt. Podpory anestezjologiczne pod rękę na przegubie kulowym w komplecie z zaciskiem akcesoryjnym i dwoma paskami – 2 szt. Podpora anestezjologiczna pod rękę na trzech przegubach kulowych do ułożeń bocznych zintegrowana z zaciskiem akcesoryjnym – 2 szt. Przystawka regulowana manualnie do artoskopii kolana z materacy żelowym - 1 szt. Pas pacjenta zapinany na rzepy długości min. 1500 mm – 1 szt. Stelaż zapory bocznej pacjenta regulowany 2 szt. z poduszką prostokątną 1 szt. i poduszką nerkowatą – 1 szt. Żelowy podkład pod głowę dla dorosłych średnicy min 200 mm x 50 mm – 1 szt. Poduszka w kształcie litery U pomiędzy nogi pacjenta do ułożeń bocznych – 1.szt. Materac żelowy do ułożeń bocznych pacjenta z wycięciem na ułożenie ramienia. – 1 szt. Wózek na akcesoria stołu z min z dwoma koszami – 1 zestaw. Zapory barkowe do głębokich Trendelenburgów – 1 para. Misa urologiczna 5 l montowana przy stole -1 szt. Wiadro ze stelażem ze stali nierdzewnej na kółkach -wymiar min: 450x400x670mm - 1 kpl. Manetka sterująca fukcją jazdy stołem z dedykowaną ładowarką - 1 kpl. | TAK

## Część 9
Część 9
Pozycja 1 | Barwiarka automatyczna
Pozycja 2 | Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Barwiarka automatyczna
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Liniowa barwiarka automatyczna do przeprowadzania barwień histologicznych oraz cytologicznych
6 | Możliwość połączenia barwiarki automatycznej z nakrywarką preparatów mikroskopowych z pełną integracją mechaniczną oraz elektroniczną – połączenie powinno zapewniać automatyczne przekazywanie koszyków z wybarwionymi preparatami z modułu barwiącego do modułu nakrywającego bez ingerencji użytkownika | Tak
7 | Koszyczek o pojemności min. 30 preparatów – 10 sztuk | Tak
8 | Jednoczesne przeprowadzanie do 10 barwień | Tak
9 | Urządzenie wyposażone w 40 stacji roboczych | Tak
10 | Urządzenie wyposażone w 28 stacji odczynnikowych o pojemności 485 ml każda, zebrane w cztery niezależnie wyciągane grupy – po 7 stacji w grupie | Pojemność stacji odczynnikowej: - mniej niż 480 ml – 0 punktów - 480 ml i więcej – 5 punktów
11 | Urządzenie wyposażone w 5 stacji wodnych z regulacją ciśnienia | Tak
12 | Urządzenie wyposażone w 2 stacje grzewcze | Tak
13 | Urządzenie wyposażone w 2 stacje załadowcze i 3 stacje rozładowcze | Tak
14 | Wewnętrzny UPS zabezpieczający pamięć urządzenia na minimum 30 minut | Tak
15 | Możliwość utworzenia do 18 programów barwiących każdy do 100 kroków | Tak
16 | Pełna regulacja czasów barwienia dla poszczególnych kroków w zakresie od 1” do 99’59” – skok co 1” | Tak
17 | Zabezpieczenie dostępu hasłem | Tak
18 | System zarządzania odczynnikami (Quality Management System) kontrolujący zużycie poszczególnych odczynników | Tak
19 | Urządzenie wyposażone w złącze USB | Tak
20 | System wentylacji oparów z wymiennym filtrem węglowym | Tak
21 | Wymiary zewnętrzne: szerokość 1220 mm (+ monitor 400 mm) x głębokość 770 mm x wysokość 780 mm | Tak
22 | Waga: 155 kg | Tak
23 | Przyłącza wodne: woda zimna ½’’, odpływ ¾’’ | Tak
24 | Możliwość barwienia szkiełek Macro | Tak
25 | Możliwość ustawienia puszczania protokołu priorytetowego | Tak
26 | System agitacji stacji odczynnikowych | Tak
27 | Monitor | wbudowany, nieruchomy - 0 pkt ruchomy, z mozliwością pożądanego ustawienia, na wysięgniku- 5 pkt
28 | Możliwość podłączenia urządzenia do wentylacji szpitalnej | Tak
Pozycja 2 - Nakrywarka do preparatów patomorfologiocznych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Automatyczna nakrywarka preparatów po barwieniach histologicznych oraz cytologicznych
6 | Możliwość połączenia nakrywarki preparatów mikroskopowych z liniową barwiarką automatyczną z pełną integracją mechaniczną oraz elektroniczną – połączenie powinno zapewniać automatyczne przekazywanie koszyków z wybarwionymi preparatami z modułu barwiącego do modułu nakrywającego bez ingerencji użytkownika | Tak
7 | Koszyczek o pojemności min. 30 preparatów | Tak
8 | Dwa zasobniki na szkiełka nakrywkowe, każdy o pojemności 100 szt. | Tak
9 | Możliwość używania szkiełek nakrywkowych w 3 rożnych rozmiarach: 24x60, 24x50, 24x40 [mm] | Tak
10 | Odbieranie preparatów po nakryciu szkiełkiem nakrywkowym do dedykowanych tac | Tak
11 | 9 tac do odbioru szkiełek każda o pojemności 10 preparatów | Mniej niż 8 tac – 0 punktów 8 i więcej tac – 5 punktów
12 | Ekstrakcja oparów z filtrem węglowym | Tak
13 | Dotykowy ekran wbudowany w urządzenie | Tak
14 | Możliwość zdefiniowania hasła dostępowego do urządzenia | Tak
15 | Przepustowość urządzenia na poziomie 180 nakrywanych preparatów w ciągu godziny | Tak
16 | Możliwość zamontowania butli z medium do nakrywania szkiełek o pojemności 500ml | Tak
17 | Wymiary zewnętrzne: szerokość 860 mm x głębokość 770 mm x wysokość 780 mm | Tak
18 | Waga urządzenia: 80kg | Tak
19 | Wyposażenie urządzenia w skaner preparatów | Tak
20 | Możliwość integracji urządzenia z system LIS | Brak możliwości integracji – 0 punktów Możliwość integracji – 5 pkt

## Część 10
Część 10
Pozycja 1 | Ssak elektryczny
Gwarancja i serwis |  |  | Parametr oferowany, podać
1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK, 24 m-cy- 0 pkt, 36 m-cy- 10 pkt, >36 m-cy- 20 pkt
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pisemna autoryzacja wydana przez producenta oferowanego sprzętu nie później niż 24 miesiące przed terminem złożenie oferty - dołączyć do oferty | TAK
3 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
4 | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | Tak
5 | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak
6 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak/Podać
7 | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | Tak
8 | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak
9 | Rabat na części zamienne w trakcie trwania gwarancji (w przypadku, gdy gwarancja nie będzie obejmowała wymiany tej części) | TAK, 20%- 10 pkt, 15% -5 pkt, <15%-0 pkt
Inne |  |  | Parametr oferowany, podać
10 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z aktualnie obwiązującą ustawą o wyrobach medycznych. | Tak
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na Pendrive lub poprzez dostęp do dysku w chmurze) | Tak
12 | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | Tak
13 | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. | Tak
14 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | Tak
15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | Tak
16 | Minimum jedna pisemna referencja wystawiona przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji oferowanego urządzenia. - dołączyć do oferty | Tak
17 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak
18 | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak
19 | Do oferty dołączyć deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym. | TAK
20 | Zamawiajacy wymaga, aby każdy parametr zaoferowany w postępowaniu był oznaczony osobno w dostarczonych wraz z ofertą oryginalnych materiałach producenta. | TAK
Pozycja 1 - Ssak elektryczny
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany
1 | Nazwa | Podać
2 | Typ | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2025 | Tak
Ssaki elektryczne - 4 sztuki
1 | Ssak operacyjny jezdny | Tak
2 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min. Podać maksymalną wydajność dla każdego trybu. | Tak
3 | Maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg | Tak /podać
4 | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 50 obrotów / minutę przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności | Tak
5 | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | Tak
6 | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. Cztery kółka jezdne , wszystkie z blokadą. Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. | Tak
7 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | Tak
8 | Włącznik / wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek. Opisać. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
9 | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | Tak
10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym | Tak
11 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania | Tak
12 | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 37dB. Podać. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
13 | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. | Tak
14 | Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. | Tak
15 | Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu. | Tak
16 | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. Podać dostępne pojemności. | Tak
17 | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. | Tak
18 | Ssak wyposażony: - w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m - metalowy uchwyt drenu, 1 szt. - wkłady jednorazowe do pojemników 2,5L, 40 szt. - filtry jednorazowe do ssaka, 5 szt. | Tak
19 | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak
20 | Pobór mocy max.: 50W | Tak
21 | Przewód zasilający min. 5m | Tak
22 | Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg. | Tak
23 | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m | Tak