[image: image2.png]


 
Gdańsk, dnia 09.12.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 820/2025/TP
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie nr 1
Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 1 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat myjąco-czyszczący do mycia wodoodpornych powierzchni podłogowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami ochronnymi posiada właściwości usuwania zabrudzeń i dezodorujące, niskopieniący, do mycia ręcznego i maszynowego, można stosować do mycia powłok ochronnych, odtłuszczający, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu. Gęstość w 20°C: 1,01 do 1,02 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: 10 - 50 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 9,0 - 10,0. Opakowanie: butelka o poj. 1 litr z pompką dozującą.”?

Asortyment w postaci butelki o poj. 1L z pompką/ nakrętką dozującą z dokładnością do 5 ml oraz skutecznie działający w znacznie niższym stężeniu roboczym od wymaganego w OPZ, co czyni go wydajniejszym, bardziej ekonomicznym i spełniającym wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w OPZ. Zamawiający informuje, iż odstępuję od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 2

Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 2 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach jakościowych, fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat myjąco-czyszczący do mycia wodoodpornych powierzchni podłogowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami ochronnymi posiada właściwości usuwania zabrudzeń i dezodorujące, niskopieniący, do mycia ręcznego i maszynowego, można stosować do mycia powłok ochronnych, odtłuszczający, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu. Gęstość w 20°C: 1,01 do 1,02 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: 10 - 50 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 9,0 - 10,0. Opakowanie: cubus o poj. 10 litrów.”?

Asortyment w postaci opakowania uzupełniającego z wygodnym uchwytem do przenoszenia tzw. cubus o poj. 10L z wbudowanym kranikiem dozującym w pełni współpracujący z butelką o poj. 1L z pompką/ nakrętką dozującą z dokładnością do 5 ml oraz skutecznie działający w znacznie niższym stężeniu roboczym od wymaganego w OPZ, co czyni go wydajniejszym, bardziej ekonomicznym i spełniającym wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 3

Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 3 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Profesjonalne mleczko do czyszczenia w postaci gęstej emulsji, o przyjemnym zapachu, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy, osady i zacieki, drobne przypalenia, itp. Można stosować w kuchniach i toaletach do armatury sanitarnej, kranów, zlewów, wanien, powierzchni emaliowanych i ceramicznych, płytek glazurowanych, płyt grzewczych i indukcyjnych, naczyń, garnków, kafli, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, chromowanej, chromowo-niklowej. Gęstość w 20°C: 1,04 do 1,05 g/cm³. Dozowanie: produkt gotowy do użycia. Wartość pH koncentratu: 9,5 - 10,5. Opakowanie: butelka 1 l/ kg.”?

Produkt posiada atest PZH Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie i spełniający wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 4

Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 4 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Środek silnie czyszczący do gruntowego mycia powierzchni wodoodpornych i odpornych na działanie kwasów. Niskopieniący do mycia ręcznego i maszynowego o neutralnym i niedrażniącym zapachu. Skutecznie usuwający m.in. pozostałości po mydlinach, osady wapienne, rdzawe naloty, kamień wodny, zabrudzenia urynowe, osady cementowo-wapienne, itp. Dozowanie: od 50 ml na 10L wody. Wartość pH koncentratu: 0,5 - 1,5. Opakowanie: butelka o poj. 1 litr z pompką dozującą.” i spełniający wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 5

Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 4 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Skoncentrowany preparat myjąco-czyszczący do odkamieniania i gruntowego czyszczenia osadów wapiennych, rdzy, kamienia, uryny oraz osadów cementowych i innych, o odczynie kwasowym i neutralnym zapachu. Można stosować do mycia ręcznego i maszynowego. Gęstość w 20°C: 1,01 do 1,02 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego przy lekkich zabrudzeniach: 100 – 500 ml na 10L wody i silnych uporczywych zabrudzeniach: 500 - 1000 ml na 10L wody.

Wartość pH koncentratu: 0,5 - 1,0. Opakowanie: butelka o poj. 1 litr z pompką/ nakrętką dozującą.”?

Produkt posiada atest PZH Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie i spełniający wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 6

Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 5 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat bezkwasowy myjąco-czyszczący i pielęgnujący w jednym procesie mycia do bieżącego utrzymania w czystości pomieszczeń sanitarnych i toalet, zapobiegjący osadzaniu się kamienia wodnego w kabinach natryskowych, na glazurze, ceramice, armaturze sanitarnej, itp. Nie wymagający spłukiwania, nie pozostawiający smug, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu. Można stosować do mycia ręcznego, maszynowego i w butelkach z rozpylaczem. Gęstość w 20°C: 1,03 do 1,035 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: 12,5 - 25 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 9,5 - 10,5 . Opakowanie: butelka o poj. 1 litr z pompką dozującą.”?

Asortyment w postaci butelki o poj. 1L z pompką/ nakrętką dozującą z dokładnością do 5 ml oraz skutecznie działający w znacznie niższym stężeniu roboczym od wymaganego w OPZ, co czyni go wydajniejszym, bardziej ekonomicznym i spełniającym wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 7
Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 6 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Silnie skoncentrowany, preparat bezkwasowy myjąco-czyszczący i pielęgnujący w jednym procesie mycia do bieżącego utrzymania w czystości pomieszczeń sanitarnych i toalet, zapobiegjący osadzaniu się kamienia wodnego w kabinach natryskowych, na glazurze, ceramice, armaturze sanitarnej, itp. Nie wymagający spłukiwania, nie pozostawiający smug, o przyjemnym i niedrażniącym zapachu. Można stosować do mycia ręcznego, maszynowego i w butelkach z rozpylaczem. Gęstość w 20°C: 1,03 do 1,035 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: 12,5 - 25 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 9,5 - 10,5. Opakowanie: cubus o poj. 10 litrów.”?

Asortyment w postaci opakowania uzupełniającego z wygodnym uchwytem do przenoszenia tzw. cubus o poj. 10L z wbudowanym kranikiem dozującym w pełni współpracujący z butelką o poj. 1L z pompką/ nakrętką dozującą z dokładnością do 5 ml oraz skutecznie działający w znacznie niższym stężeniu roboczym od wymaganego w OPZ, co czyni go wydajniejszym, bardziej ekonomicznym i spełniającym wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 8
Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 9 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ, asortyment posiadający następujące cechy:

„Profesjonalny, preparat do mycia szyb, luster, oraz innych powierzchni szklanych na bazie alkoholi, szybko odparowujący, nie pozostawiający smug i zacieków, o przyjemnym zapachu. Gęstość w 20°C: 0,99 do 1,0 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: produkt gotowy do użycia. Wartość pH koncentratu: 9,5 - 10,5. Opakowanie: butelka spray o poj. 1 litr.”?

Produkt posiada atest PZH Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie i spełniający wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 9
Czy Zmawiający w Pakiet IV, Pozycja 10 dopuści na zasadzie oferty równoważnej przedmiot zamówienia o cechach fizyko-chemicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż wskazane w OPZ i jednocześnie odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w niniejszej pozycji tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp - asortyment posiadający następujące cechy:

„Profesjonalny, skoncentrowany preparat do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów i odoru w szczególności powstałych na wskutek spalenia, pożaru, dymu, okopcenia, dymu tytoniowego, smrodu m.in. kału, uryny, odpadów komunalnych, itp. Doskonale niweluje zapach potu i zwierząt. Bezpieczny dla otoczenia do mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych. Specjalne substancje zapachowe oraz organiczne związki chemiczne jak aminy, tiole i merkaptany, wiążą i neutralizują nieprzyjemne cząstki zapachowe bez ich maskowania - pozostawiając w pomieszczeniu delikatny zapach. Szybki efekt usuwania nieprzyjemnego odoru. Gęstość w 20°C: 0,99 do 1,0 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: 1000 do 2000 ml na 10 l wody. Wartość pH koncentratu: 9,5 - 10,5. Opakowanie: butelka o poj. 1 litr.” i spełniający wszystkie pozostałe wymagania fizyko-chemiczne i funkcjonalne wskazane w SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dokonana stosownej modyfikacji treści OPZ w Pakiecie IV w Pozycji 7 tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp i odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w Pozycji 7, a tym samym dopuści na zasadzie oferty równoważnej asortyment posiadający następującą cechy funkcjonalne i fizyko-chemiczne:

„Zagęszczony płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych oraz do mycia i dezynfekcji m.in. powierzchni w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Substancja czynna: podchloryn sodu (aktywny chlor) > 0 - < 5%. Skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom typu Domestos. Dzięki zagęszczonej konsystencji, preparat dłużej przywiera do czyszczonej powierzchni. Gęstość w 20°C: ≈ 1.08 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: produkt gotowy do użycia. Wartość pH koncentratu: 13,0. Opakowanie: butelka min. 1 litr.”?

Produkt biobójczy - posiada ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i spełniający wskazane w OPZ wymagania funkcjonalne?

Pragniemy zauważyć, iż Izba wielokrotnie wskazała, że zbyt rygorystyczne - w tym niemożliwe do spełnienia wymagania w opisie przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli są pośrednie, mogą ograniczać konkurencję i być sprzeczne z art. 7 i art. 16 Pzp (np. KIO 1189/19, KIO 2194/21) a tym samym nie powinny mieć miejsca.
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dokonana stosownej modyfikacji treści OPZ w Pakiecie IV w Pozycji 8 tak, aby odpowiadał realiom opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań prawnych w zakresie art. 7 i art. 16 Pzp i odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia atestu PZH przez opisany przedmiot zamówienia w Pozycji 8, a tym samym dopuści na zasadzie oferty równoważnej asortyment posiadający następującą cechy funkcjonalne i fizyko-chemiczne:

„Zagęszczony płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych oraz do mycia i dezynfekcji m.in. powierzchni w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Substancja czynna: podchloryn sodu (aktywny chlor) 3 - 10%. Skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom typu Domestos. Dzięki zagęszczonej konsystencji, preparat dłużej przywiera do czyszczonej powierzchni. Gęstość w 20°C: ≈ 1.08 g/cm³. Stężenie roztworu roboczego: produkt gotowy do użycia. Wartość pH koncentratu: >= 11,5. Opakowanie: butelka min. 5 litrów.”?

Produkt biobójczy - posiada ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i spełniający wskazane w OPZ wymagania funkcjonalne?

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wymaganie, aby wszystkie preparaty chemiczne posiadały atesty PZH, jest w praktyce nieadekwatne i w wielu przypadkach obiektywnie niemożliwe do spełnienia. Atesty PZH dotyczą wyłącznie wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia lub objętych odrębnymi regulacjami. Zdecydowana większość środków chemii profesjonalnej - takich jak detergenty sanitarne, preparaty chlorowe czy środki do utrzymania czystości i dezynfekujące - nie podlegają obowiązkowi posiadania atestu PZH, gdyż ich charakter i zastosowanie tego nie wymagają.

Wprowadzanie takiego wymogu prowadziłoby do wyeliminowania znacznej części produktów dostępnych na rynku i w konsekwencji do ograniczenia konkurencji, co pozostaje sprzeczne z zasadami wynikającymi z ustawy Pzp z 2019 r., w szczególności art. 16 (proporcjonalność, uczciwa konkurencja), art. 17 ust. 1 oraz art. 99 ust. 1 i 4.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO (m.in. KIO 1189/19, KIO 2194/21).

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że wymóg posiadania atestu PZH przez wszystkie środki chemiczne jest nieproporcjonalne, nieuzasadnione branżowo i nie powinno być stosowane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż odstępuje od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 12

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 Pzp zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi do treści SWZ pn. "Sukcesywna dostawa środków czystości i asortymentu gospodarczego na potrzeby 7 szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku" nr sprawy: 820/2025/TP.

W związku z analizą treści SWZ prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących dokumentów, które należy załączyć do oferty, gdyż jak zauważamy w rozdziale X „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający jednoznacznie wskazał:

- w pkt 12 lit. e: „przedmiotowe środki dowodowe – brak”,

- w pkt 13: „podmiotowe środki dowodowe – brak”.

Jednocześnie w Załączniku nr 5 – Formularzu rzeczowo-cenowym, w Tabeli IV, wskazano wymóg załączenia do oferty: aktualnych atestów PZH, kart charakterystyki produktu oraz katalogu produktowego.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wyjaśnienie:

Czy dokumenty wskazane w Załączniku nr 5 stanowią przedmiotowe środki dowodowe w rozumieniu art. 106–107 ustawy Pzp i należy je załączyć na etapie składania ofert?

Jeżeli tak – prosimy o wskazanie w SWZ katalogu wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, gdyż obecnie w rozdział X pkt 12 lit. e wskazano „brak”.

Jeżeli dokumenty z Załącznika nr 5 nie stanowią przedmiotowych środków dowodowych, prosimy o potwierdzenie, czy mają zostać załączone fakultatywnie, wyłącznie jako materiały informacyjne, albo czy będą wymagane dopiero na etapie realizacji zamówienia lub na podstawie odrębnego wezwania Zamawiającego?

Prosimy Zmawiającego o doprecyzowanie, aby umożliwić prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z art. 99 ust. 1 i art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż odstępuje od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 13

Dotyczy zał. 1 do SWZ – Umowa. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.
Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 14

Część III Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l płaski?

[image: image1.emf]
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 15

Część III Pozycja 2-5. Czy Zamawiający wymaga pojemników spełniających normę ISO 23907 dotyczą bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne?
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 16
Część III Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady 1 L - spełnia wymagania normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na przebicia, potwierdzone testami odporności na przekłucie, upadki i wyciek. Pojemnik posiada dwustopniowy system zamknięć, który umożliwia tymczasowe oraz trwałe zabezpieczenie pojemnika, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia. Pojemnik wyposażony jest w blokadę typu „wciśnij i zamknij” co zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Otwór wrzutowy wynosi 61 mm, wysokość pojemnika 133 mm, szerokość górna 115 mm, szerokość dolna 100 mm. Pojemnik ma kwadratowy kształt i jest jednorazowego użytku, niesterylny. Produkt posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (Państwowy Zakład Higieny)?
Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, iż dopuści pod warunkiem, że w pozostałym opisie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 17
Część III Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2 L - spełnia wymagania normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na przebicia, potwierdzone testami odporności na przekłucie, upadki i wyciek. Pojemnik posiada dwustopniowy system zamknięć, który umożliwia tymczasowe oraz trwałe zabezpieczenie pojemnika, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia. Pojemnik wyposażony jest w blokadę typu „wciśnij i zamknij” co zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Otwór wrzutowy wynosi 61 mm, wysokość pojemnika 232 mm, szerokość górna 115 mm, szerokość dolna 100 mm. Pojemnik ma kwadratowy kształt i jest jednorazowego użytku, niesterylny. Produkt posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (Państwowy Zakład Higieny)?
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, iż dopuści pod warunkiem, że w pozostałym opisie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 18

Część III Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2 L - spełnia wymagania normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na przebicia, potwierdzone testami odporności na przekłucie, upadki i wyciek. Pojemnik posiada dwustopniowy system zamknięć, który umożliwia tymczasowe oraz trwałe zabezpieczenie pojemnika, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia. Pojemnik wyposażony jest w blokadę typu „wciśnij i zamknij” co zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Otwór wrzutowy wynosi 61 mm, wysokość pojemnika 232 mm, szerokość górna 115 mm, szerokość dolna 100 mm. Pojemnik ma kwadratowy kształt i jest jednorazowego użytku, niesterylny. Produkt posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (Państwowy Zakład Higieny)?
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, iż dopuści pod warunkiem, że w pozostałym opisie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 19

Część III Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2l o wysokości 22cm?
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuje, iż dopuści pod warunkiem, że w pozostałym opisie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 20

Część III Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści pojemniki 5 L - spełnia wymagania normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na przebicia, potwierdzone testami odporności na przekłucie, upadki i wyciek. Pojemnik posiada dwustopniowy system zamknięć, który umożliwia tymczasowe oraz trwałe zabezpieczenie pojemnika, minimalizując ryzyko przypadkowego otwarcia. Pojemnik wyposażony jest w blokadę typu „wciśnij i zamknij” co zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania. Otwór wrzutowy wynosi 59 mm, wysokość pojemnika 305 mm, szerokość górna 158 mm, szerokość dolna 130 mm Pojemnik ma kwadratowy kształt i jest jednorazowego użytku, niesterylny. Produkt posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (Państwowy Zakład Higieny)?
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, iż dopuści pod warunkiem, że w pozostałym opisie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 21
Część V. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu dwuwarstwowego o gramaturze 2x17g/m2? 
Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 22

Dotyczy część I poz. 6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści gąbkę do naczyń i wymiarze 145 mm x 78 mm x 45 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań.
Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 23
Dotyczy część I poz. 9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści ściągaczkę do podłogi w rozmiarze 55 cm lub 75 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 24

Dotyczy część I poz. 11. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wyciskarkę w kolorze szarym. Kolor produktu nie wpływa na jego funkcjonalność, parametry użytkowe ani zgodność z pozostałymi wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 25

Dotyczy część I poz. 7. Zamawiający wymaga kosza z pedałem 50l o wymiarach wys. 55 cm, szer. 35 cm. Kosz o wskazanych parametrach jest trudny do zlokalizowania na rynku. W związku z powyższym prosimy o wskazanie konkretnego modelu i producenta kosza spełniającego wymagania Zamawiającego, w celu jednoznacznego potwierdzenia możliwości zaoferowania odpowiedniego produktu. W przypadku braku możliwości wskazania konkretnego modelu – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści kosz 45L o przybliżonych wymaganych wymiarach t.j. wys. 56 cm, szer. 37 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 26

Część V .  Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o nawinięciu na 80 m, z przeliczeniem ilości do pełnych rolek, z zachowaniem pozostałych parametrów? Tzn. 2 813 rolek w rozmiarze 50 cm x 80 m .

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 27
Część V.  Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o perforacji co min. 33 cm ? 
Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 28

Część V. Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o średnicy rolki 12,5 cm -15 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 29

Dot. SWZ rozdz. X opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 13 a) i 17. W pkt. 13 ppkt a) rozdział X Zamawiający podaje, że nie wymaga załączenia podmiotowych środków dowodowych. W pkt. 17 rozdz. X Zamawiający podaje, że wezwie do ich uzupełnienia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał podmiotowych środków dowodowych i jeśli tak to jakich?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, iż odstępuje od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 30
Dot. Zał. Nr 5 do SWZ tabela z podziałem na części. W załączniku nr 5 w kolumnach 5 i 6 dla wszystkich części Zamawiający wymaga podania kodu produktu/ nr katalogowego (kolumna 5) oraz nazwy handlowej produktu oraz nazwy producenta (kolumna 6). Czy Zamawiający wymaga podania takich danych, które jednoznacznie będą określały zaoferowany produkt, wraz z rodzajem (wersją) danego środka? Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w kolumnie nr 6, brak nr katalogowego/kodu produktu?
Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 31
Część I poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wyciskarkę o innym kolorze niż niebiesko- czerwona? Kolor wyciskarki nie ma wpływu na jej walor użytkowy. Jeśli Zamawiający w ten sposób określa jakość produktu, prosimy o opisanie cech jakościowych i użytkowych poprzez określenia właściwe dla walorów jakościowych i użytkowych, m.in. poprzez wskazanie z jakim wózkiem ma być kompatybilna wyciskarka. Zamawiający określił, że z wózkiem do sprzątania z poz. 5. Pod poz. 5 jest opisania ścierka z mikrofibry.
Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 32
Część IV. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 w celu potwierdzenia jakości zamiast aktualnego atestu PZH, który nie jest już dokumentem obligatoryjnym i wymaganym, oświadczenia producenta o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczających produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia?
Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, iż odstępuje od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 33
Część IV. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla poz. 7 i 8 w celu potwierdzenia jakości zamiast aktualnego atestu PZH, który nie jest już dokumentem obligatoryjnym i wymaganym, wpis do rejestru preparatów biobójczych potwierdzający zakres zastosowania danego produktu, a także jego spektrum biobójcze?
Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, iż odstępuje od konieczności posiadania atestu PZH i zmienia na konieczność posiadania przez producenta oświadczenia o posiadaniu przez dany preparat norm dopuszczający produkt do obrotu i stosowania w służbie zdrowia w pakiecie IV. 

Powyższe oświadczenie będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia z pierwszą dostawą. Zamawiający nie wymaga do oferty żadnych środków dowodowych.
Pytanie nr 34
Część IV. Czy Zamawiający wymaga pompki dozującej tylko dla płynu z poz. 1 czy również dla płynów z poz. 4 i 5? W informacji umieszczonej pod tabelą do części nr IV Zamawiający podał, że wymaga pompki dozującej tylko dla płynu z poz. nr 1. W tabeli opisał jednak, że dla płynów z poz. 4 i 5 również wymaga pompki dozującej. Prosimy o doprecyzowanie wymagań. 
Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 35
Część IV. Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści produkt o składzie: wodorotlenek sodu stężenie > 0 - <= 1, aminy, C12-18 alkilodimetyl, N-tlenki > 0 - <= 3? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Jest to aktualny skład preparatu o nazwie domestos, dostępnego w op. 1000ml. Jeśli Zamawiający nie dopuści zaoferowanie produktu o powyższym składzie, ograniczy wykonawcom możliwość zaoferowania takiego środka jak Domestos.
Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 36
Część IV. Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści produkt o składzie i wartości ph: wodorotlenek sodu stężenie 0,1- 1, tlenek alkilo-(C12-18)-dimetylo-aminy stężenie 1-3%, ph >= 11,5? Jest to aktualny skład preparatu o nazwie domestos, dostępnego w op. 5000ml. Jeśli Zamawiający nie dopuści zaoferowanie produktu o powyższym składzie, ograniczy wykonawcom możliwość zaoferowania takiego środka jak Domestos. Należy tu także podkreślić, że produkt Domestos 1000ml oraz Domestos 1000ml, różnią się nieznacznie składem (zakres stężeń powyższych substancji), oraz deklarowaną przez producenta wartością ph.
Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 37
Część IV. Czy w poz. nr 9 Zamawiający dopuści płyn do szyb o pojemności 0,5l-1l z rozpylaczem? Powyższa zmiana nie wpłynie w żaden sposób na zmianę jakości zaoferowanego produktu, a pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie zasady uczciwej konkurencji dopuszczając do postępowania większą ilość oferentów.
Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07
Data wykonania: 09.12.2025
T – 2712; B5
�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















2

