7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk

Gdańsk, dnia 02.10.2025 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 630/2025/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 5

Referencje: Zamawiający wymaga minimum jedne pisemnej referencji wystawionej przez użytkownika zaoferowanego sprzętu dotycząca instalacji, pracy oferowanego urządzenia oraz autoryzowanego przez producenta serwisu oferenta – zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ. Zazwyczaj jednak użytkownicy sprzętu wystawiają referencje odnośnie jakości sprzętu, terminowości dostaw, rzetelności instalacji ora szkolenia. W związku z powyższym  prosimy o zrezygnowanie z wymogu zapisów o autoryzowanym  serwisie oferenta.

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6

PAKIET 32

Pozycja 1 - Defibrylator

Pkt 23 i 24. Czy w formularzu parametry techniczne – wymagania minimalne nie doszło do omyłki pisarskiej, dotyczącej przedmiotu zamówienia i powtórzeniu wskazanych parametrów. Prosimy o wyjaśnienie czy wskazany parametr ma być w jednym czy w dwóch punktach opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż faktycznie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający skreśla pkt 24 w pakiecie 32 w załączniku 5 do SWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia jaki rodzaj stropu jest w miejscu montażu kolumn chirurgicznych i kolumn anestezjologicznych?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż w miejscu montażu kolumn chirurgicznych i kolumn anestezjologicznych jest strop lany.

Pytanie nr 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia po czyjej stronie będzie wykonanie wzmocnień stropu, jeśli będzie taka potrzeba?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż w przypadku potrzeby wykonania wzmocnień stropu pod montaż kolumn chirurgicznych i kolumn anestezjologicznych, działania pozostają po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia Co znajduje się nad pomieszczeniami w których będą zawieszane kolumny?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż nad pomieszczeniami, w których będą zawieszane kolumny chirurgiczne i kolumny anestezjologiczne, znajdują się centrale wentylacyjne zasilające blok operacyjny.

Edyta Brzywca Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 02.10.2025 r.

T – 2712; B5