[image: image1.png]


 

Gdańsk, dnia 19.09.2025 r.
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 550/2025/TP
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie nr 1

do pakietu nr VII poz.1

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano jednocześnie:

 dokładne stężenia 40 ppm podchlorynu sodu i 40 ppm kwasu podchlorowego,

 nietypową pojemność 990 ml.

Zwracamy uwagę, że oba te wymagania stanowią istotne ograniczenie konkurencji:

1. Skuteczność preparatu nie zależy od samej wartości ppm, lecz od wielu różnych czynników m.in. proporcji składników, pH roztworu. Zamawiający może jedynie odczytać wartości ppm z etykiety, ale nie ma narzędzi ani kompetencji do określania, które stężenia są właściwe. Wymóg 40 ppm jest w istocie wskazaniem jednego konkretnego produktu.

2. Pojemność 990 ml również nie ma znaczenia klinicznego ani praktycznego – różnica 10 ml w stosunku do standardowej pojemności 1 l nie wnosi żadnej wartości dodanej. Jednocześnie na rynku brak jest innych produktów w tej objętości.

Podkreślamy, że pozostawienie któregokolwiek z tych wymogów w obecnym brzmieniu (ppm lub 990 ml) oznacza, że nadal tylko jeden producent będzie mógł złożyć ofertę. W efekcie opis przedmiotu zamówienia nie realizuje zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 pkt 1 oraz art. 99 ust. 4 Pzp).

Wnosimy zatem o łączne dopuszczenie:

 pojemności standardowej 1 l,

 oraz preparatów o równoważnym składzie i właściwościach, które spełniają wszystkie wymogi funkcjonalne, jakościowe oraz skuteczności określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamiast wymagania konkretnych wartości ppm. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Zamawiający oczekuje, iż stężenie preparatu będzie nie niższego niż 40 ppm. Preparat musi być biokompatybilny i ma nie wykazywać toksyczności ani uszkodzeń biologicznych komórek. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 3
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający oczekuje preparatu wolnego od chlorheksydyny, QAV, ETANOLU, gliceryny i nadtlenku wodoru zamiast "bez zawartości chlorheksydyny, QAV, propanolu, gliceryny nadtlenku wodoru "

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż tak doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 19.09.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















2

