[image: image1.png]


 

Gdańsk, dnia 19.09.2025 r.
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 550/2025/TP
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)
Pytanie nr 1

do części IV poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych, preparat na bazie QAV, chlorheksydyny, niejonowych  środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Działanie bakteriobójcze (EN 14561), grzybobójcze (EN 14562) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, pojemność kanister 5L ?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 2
do części IV poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny neutralny preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych, preparat na bazie QAV, chlorheksydyny, niejonowych  środków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, lipaza). Działanie bakteriobójcze (EN 14561), grzybobójcze (EN 14562) w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, pojemność kanister 1 L ?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 3
do części nr IV poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów; spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min; substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy – acetyloheksanolaktoamu i nadtlenku wodoru- brak zawartości kwasu octowego, ph: ok. 7, trwałości przygotowanego roztworu min, 14 dni, czas aktywacji preparatu 15 min; kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych (pakowane po 14 szt.); opakowanie 5l + zintegrowany aktywator?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 4
Do części nr IV poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium   – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, przebadany wg normy EN 17111 w czasie 15 minut w stężeniu 0,5% wobec Adeno, Noro i MVA, nieposiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  w opakowaniu a 5L ?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 5
Do części VI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba 100 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 6
Do części VI poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol), z niewielką domieszką związku powierzchniowo czynnego, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans,, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) w czasie do 1 min w rozmiarze min. 18x18cm, o pH 6-8, Opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju. Przydatnośc po otwarciu opakowania do użycia min. 3 miesiące, potwierdzone w materiałach producenta, opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 7
Do części nr VI poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze min. 20x20cm i gramaturze min.30g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek?
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 8
Do części nr VI poz. 4: Czy zamawiający dopuści chusty wykonane z mieszaniny wiskozy i poliestru w op. 150 sztuk z przeliczeniem ilości op.?
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 9
Do części nr VI poz. 4: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający będzie weryfikować wymóg czystości mikrobiologicznej.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż na podstawie kart charakterystyki Wykonawców.
Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 19.09.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















2

