[image: image1.png]


 

Gdańsk, dnia 19.08.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 470/2025/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).
Pytanie nr 1 
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1, 7 (Zał. nr 1b do SWZ): 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł. 

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50 zł.
c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej części dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.
d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % brutto niezrealizowanej części kwoty wskazanej § 7 ust. 1;

7. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1 lub 2.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 2 
Dotyczy pak. 23 poz. 1, 2. Bardzo proszę o doprecyzowanie nazwy międzynarodowej OPZ. Czy Zamawiający miał na myśli: AMISULPRIDUM?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż miał na myśli AMISULPRIDUM. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 3

Dotyczy pak. 23 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat w postaci: tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż dopuści do wyceny preparat w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 4

Dotyczy pak. 23 poz. 6, 7. Bardzo proszę o doprecyzowanie nazwy międzynarodowej OPZ. Czy Zamawiający miał na myśli: PALIPERIDONUM?
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuje, iż miał na myśli PALIPERIDONUM. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 5
Dotyczy pak. 23 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat STREPTODORNASUM+STREPTOKINASUM w opakowaniu * 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wskazanym przez Zamawiajacego?
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuje, iż dopuści do wyceny preparat STREPTODORNASUM+STREPTOKINASUM w opakowaniu * 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 6
Dotyczy pak. 23 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat spełniający wymogi OPZ zarejestrowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego; stawka VAT: 5%?.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż dopuści do wyceny preparat spełniający wymogi OPZ zarejestrowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego; stawka VAT: 5%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 7
Dotyczy pak. 24 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat spełniający wymogi OPZ zarejestrowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego; stawka VAT: 5%?.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuje, iż dopuści do wyceny preparat spełniający wymogi OPZ zarejestrowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego; stawka VAT: 5%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 8
Dotyczy pak. 24 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Calcii chloridum dihydricum, substancja 100 g?
Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuje, iż dopuści do wyceny: Calcii chloridum dihydricum, substancja 100 g. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym?
Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 10
W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy zastosować następujący wariant:
· podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,  

· ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie zgodne z regułą    matematyczną )

 W przypadku w/w wariantu bardzo proszę określić czy najmniejsza zaoferowana jednostka miary to 1 opakowanie handlowe czy jednak we wszystkich przeliczeniach ilości sztuk należy zachować zasady matematyczne i np. wycenić 0,50 op ; 0,33 op.
· inny wariant przeliczeniowy wskazany przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuje, iż należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić? W przypadku odpowiedzi negatywnej bardzo proszę o określenie jak postąpić w/w sytuacji.
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuje, iż dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym   a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 12

Pakiet 16 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania końcówki do koblatora zamienne, o tych samych funkcjach i przeznaczeniu lecz innej nazwie własnej, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urzadzeniem?

Która może być stosowana w zastepstwie (zamienie) końcówki EVAC 70 ? 

Nazwa proponowanej końcówki: TonsilBlatorPlus

Proponowana końcówka jest  całkowiecie kompatybilne z urzadzeniem Coblator II EIC5872-01, które Panstwo posiadają na oddziale laryngologii. Sprzedaliśmy to urzadzenie i serwisujemy je , możemy  więc zagwarantować kompatybilność, wysoką jakośc i funkcjonalnośc końcówki, którą oferujemy jako zamiennik.

Do zabiegów :

· do tonsilektomii i adenoidektomii o zmniejszonym przekroju z kanałami do podawania soli fizjologicznej

· do skutecznego usuwania migdałków i tkanek. do zabiegów na migdałkach u wszytkich pacjentów, zarówno dzieci jak i pacjentów dorosłych.
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuje, iż dopuści do postępowania końcówki do koblatora zamienne, o tych samych funkcjach i przeznaczeniu lecz innej nazwie własnej, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem. Która może być stosowana w zastępstwie (zamiennie) końcówki EVAC 70. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie:

§ 9

Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

e. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 1% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł. 

f. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 14
Pakiet 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści  wew. opakowanie z papieru krepowego  zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. Opakowania?
Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 15

Pakiet 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy min.  40 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuje, iż dopuści odporność na przenikanie cieczy min.  40 cm H2O. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 16

SWZ projektowanie postanowienia umowy  § 3 pkt 2: Czy Zamawiający zmieni zapis z: 

W przypadkach pilnych dostaw, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego.

Na:

W przypadkach pilnych dostaw, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego, o ile zamówienie wpłynęło do wykonawcy przed godziną 12:00. 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany w zapisach w § 3 pkt 2 i zastąpi zapis: W przypadkach pilnych dostaw, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego.
Na:

W przypadkach pilnych dostaw, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego, o ile zamówienie wpłynie do Wykonawcy przed godziną 12:00.
Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 17
SWZ projektowanie postanowienia umowy  § 3 pkt 7: Czy w związku z magazynowaniem i odpowiednim zabezpieczeniem materiałowym dostawcy Zamawiający zmieni zapis z:

Zamawiający wskazuje na minimalną wartość zamówienia w wysokości 30% wartości umowy.

Na:
Zamawiający wskazuje na minimalną wartość zamówienia w wysokości 80% wartości umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 3 dopuści dotychczas stosowane bezpieczne zestawy do punkcji opłucnej z cewnikiem o długości 17,4 cm, wyposażone w strzykawkę luer lock 30 ml oraz zastawki automatyczne zastępujące kranik trójdrożny? Produkt spełniający pozostałe wymagania SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuje, iż dopuści dotychczas stosowane bezpieczne zestawy do punkcji opłucnej z cewnikiem o długości 17,4 cm, wyposażone w strzykawkę luer lock 30 ml oraz zastawki automatyczne zastępujące kranik trójdrożny. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 19

Pakiet 14: Czy Zamawiający zmieni zapis Poz. 4, Kol. „Komis” na: „dla rozmiaru od 4,00 do 6,00 po 2 szt.”. Uzasadnienie: Zapis „dla rozmiaru od 2,00 do 3,50 po2 szt.”, który jest właściwy dla protez częściowych, podczas gdy przedmiot zamówienia dotyczy protez całkowitych. 
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuje, iż oczekuje komisu dla rozmiaru od 4,00 do 6,00 po 2 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zmieni zapis Poz. 4, Kol. „Komis” na: „dla rozmiaru od 4.50, 4.75 i 5.00 po 2 szt.” i doprecyzuje preferowaną średnicę tłoczka protezy. Uzasadnienie: Statystyki stosowania protez strzemiączka o długości 6.00 pokazują znikome zastosowanie praktyczne (poniżej 1% populacji). W zamian rekomendujemy długość 5.00, której zastosowanie praktyczne sięga kilkunasty procent. Średnica tłoczka protezy 0.6 mm jest wymieniana w większości publikacji i rekomendowana podczas międzynarodowej konferencji Otosclerosis 2025 w miejscowości Rostock. W związku z tym z wracamy się z uprzejmą prośbą o komis protez o średnicy tłoczka 0.6 mm. Pozostał średnice będą dostępne na żądanie.
Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuje, iż oczekuje komisu protez dla rozmiaru od 4.50, 4.75 i 5.00 po 2 szt. Ponadto, dopuszcza komis protez o średnicy tłoczka 0.6 mm. Pozostałe średnice będą na żądanie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 21

Pakiet 13, poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do intubacji dróg łzowych jedynie w rozmiarze 23G?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do intubacji dróg łzowych jedynie w rozmiarze 23G. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 22

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha chirurgicznego  - wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2? 

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartucha chirurgicznego  wzmocnionego, posiadającego wzmocnienie PE 40 g/m2 , - penetracja płynu cześć wzmocniona : 98  cmH2O; część niewzmocniona  48 cm H2)
Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuje, iż dopuści fartuch chirurgiczny  wzmocniony, posiadającego wzmocnienie PE 40 g/m2 , - penetracja płynu cześć wzmocniona : 98  cm H2O; część niewzmocniona  48 cm H20. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 24

Pakiet 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze :   8 cm x 20 cm zamiast 10 cm x 20 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 25
Pakiet 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze :   8 cm x 25 cm zamiast 10 cm x 25 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 9 ust. 1 w następujący sposób:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 20,00 zł. 
b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 20 zł.
c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 20,00 zł.
d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 1, poz.1-2.  Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z papieru krepowanego który podobnie jak opakowanie z włókniny  zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. odporność na przenikanie cieczy zgodnie z norma PN-EN 13795   37 cm H2O zamiast 40 cm H2O. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

Fartuch chirurgiczny, , wykonany z włókniny polipropylenowejj SMS , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z papieru krepowanego który podobnie jak opakowanie z włókniny  zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania, odporność na przenikanie cieczy odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej zgodnie z norma PN-EN 13795  tj. 37 cm H2O zamiast 40 cm H2O.  Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.
Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 28

Do Umowy: Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych:

•
Czy Zamawiający odstąpi od minimalnych kar kwotowych i pozostawi jedynie kary procentowe? Tak rażące kary ze względu na wartość przedmiotu zamówienia i warunki logistyczne, są nieproporcjonalne i przestają stanowić o równości stron.

•
W § 9 ust. 1 pkt a, c) – z 3% na 2%;

•
W § 9 ust. 1 pkt b) – z 5% na 2,5%;

UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie nr 29

Dotyczy: SWZ Rozdział XV pkt 3, pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną/elektronicznie. 
Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 30

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 4,  pakiet nr 8 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 31
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 7,  pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w zakresie minimalnego wykorzystania wartości umowy przez Zamawiającego, w pakiecie nr 8, z 30% na 60%, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej na rzecz Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 32
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 4 pkt 2,  pakiet nr 8 

Prosimy o wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z 5 dni na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne. 
Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 33

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 5 pkt 1,  pakiet nr 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób. 
Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuje, iż dział odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy jest Apteka Szpitalna. 
Pytanie nr 34

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 5; § 8 pkt 5, pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o uznanie za protokół dostawy faktury lub dokumentu WZ. Na fakturze i WZ znajdują się takie informacje jak: nazwa wyrobu, numer katalogowy, numer LOT, data ważności, data wysyłki, numer umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Dokument wydania zewnętrznego będzie podstawą wystawienia faktury.  Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 35
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 9, pakiet nr 8 

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy (m.in.  sposób naliczenia od wartości brutto) jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 36
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 9 pkt 1a; 1b; 1c; 7,  pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej z poziomu 3/5% do 1%. 
Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, § 3 pkt 1,2,  pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”. 
Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 38
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, pakiet nr 8 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu o sile wyższej: 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy. 
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 
4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na siłę wyższą,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie były wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).
Pytanie nr 39

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8 

Czy Zamawiający będzie wymagał wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej min. 22 bar max. 22,4 bar? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuje, iż będzie wymagał. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 40

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców zamiennika (produktu równoważnego) oryginalnych (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza) wężyków pompy i pacjenta Zamawiający będzie wymagał pisemnej zgody  w formie oświadczenia producenta produktów lub autoryzowanego dystrybutora (wymaga się złożenia oświadczenia wraz z tłumaczeniem na język polski) na użytkowanie materiałów eksploatacyjnych bez utraty certyfikatu CE. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, w którym Wykonawca zagwarantuje użytkowanie wstrzykiwacza bez ingerencji osób trzecich w budowę i funkcjonowanie wstrzykiwacza, który Zamawiający posiada np. montaż dodatkowych uchwytów, dolepek itp. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz art. 20 rozporządzenia (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 oznakowanie CE wskazuje, że dane urządzenie medyczne zostało zbadane przez producenta  i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa. Wszelka ingerencja i 

zmiana charakterystyki urządzenia medycznego bez zgody producenta urządzenia medycznego powoduje naruszenie CE i jednoczesne pozbawienie certyfikatu CE. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuje, iż będzie wymagał. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 41

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8 

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia oryginalnej instrukcji obsługi produktów zatwierdzonych przez producenta wężyków wraz z tłumaczeniem na język polski, które będą dołączone do opakowania zbiorczego wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający informuje, iż będzie wymagał. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 42

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8 poz. 2 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuje, iż będzie wymagał. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 43
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8, poz. 2 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 44

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8, poz. 2 

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuje, iż będzie wymagał. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 45
Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, pakiet nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić poniższy zapis w umowie: 

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną  opinię lub ekspertyzę serwisu  urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie 

producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną  opinię lub ekspertyzę serwisu  urządzenia.
Pytanie nr 46
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze (jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym podano jednostkę miary  sztuki).  Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający informuje, iż realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 47
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 8, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby czas pracy wężyka pompy (24h) był potwierdzony przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.
Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający informuje, iż wymaga aby czas pracy wężyka pompy (24h) był potwierdzony przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 48

Dot. wzoru umowy (załącznik nr 1a – dotyczy pakietów nr 22-27, 32):

Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §3 ust. 2 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §3 ust. 2 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17.11.2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. oraz 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co z kolei wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. KIO wskazała, że w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, każda z części zamówienia stanowi odrębne zamówienie. W związku z tym, opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny, nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, co potwierdza art. 31 ust. 2 PZP, z którego wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. KIO wywnioskowała także, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia oraz „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia. Nie jest nieprawidłowe zawarcie obu tych możliwości w jednym postanowieniu umowy czy też powiązanie ich ze sobą, ale przy ograniczaniu zakresu zamówienia należy przestrzegać zasady wynikającej z treści art. 433 pkt 4 PZP, natomiast w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, należy stosować się do reguł wynikających z art. 441 ust. 1 PZP. Wynika z tego, że postanowienia umowy będą skonstruowane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami PZP jedynie w przypadku, kiedy zostaną w niej dokładnie określone granice zmian ilościowych „w dół” oraz „w górę” w odniesieniu do poszczególnych pozycji asortymentowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 49
Dot. wzoru umowy (załącznik nr 1a – dotyczy pakietów nr 22-27, 32):
Do §5 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady?
Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 50

Do §6 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1, aby kara zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 100,00 zł i wynosiła 0,5% wartości tej części za każdy dzień zwłoki? Wskazujemy, że wysokość ww. kary możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (100 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, aby był zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 51

Do §6 ust. 2 wzoru umowy. Mając na uwadze argumentację zawartą w pytaniu nr 3, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 13% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. 
Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 52

Do §6 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy, aby bieg terminu, od którego naliczana jest kara za dokonanie dostawy wadliwego asortymentu, rozpoczynał się po bezskutecznym upływie terminu przewidzianego w §5 ust. 2 na dokonanie wymiany na towar wolny od wad. Jednocześnie, mając na uwadze argumentację zawartą w pytaniu nr 3, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 3, aby kara zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji reklamacji była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 100,00 zł i wynosiła 0,5% wartości tej części za każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 53

Do §6 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowej kary umownej przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż zapis §6 ust. 4 wzoru umowy zobowiązuje już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego dostawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 54

Do §6 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy w taki sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 
Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 55

Do §13 ust. 2 wzoru umowy: Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §13 ust. 2, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuje, iż wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania prześle Wykonawcy bilans zysków i strat za okres 2023-2024.

Pytanie nr 56

Pytanie dot. pakiet 1, poz. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy formułując wymóg : „nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu”, Zamawiający ma na myśli wzmocnienie na przedniej części fartucha oraz min. ¾ wysokości rękawów? 
Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuje, iż formułując wymóg : „nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu”, ma na myśli wzmocnienie na przedniej części fartucha oraz wzmocnienie w rękawach na przedramieniu. Jednocześnie, zamawiający dopuszcza wzmocnienie na ¾ wysokości rękawów. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 57

Pytanie dot. pakiet 1, poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów nie posiadających wewnętrznego owinięcia z włókniny?
Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 58

Pakiet 1, poz. 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMS?
Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 59

Pakiet numer 11 poz. 1:

Sfinkterotom obrotowy o długości min 200cm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza Sfinkterotom obrotowy o długości min 200cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 60
Pakiet numer 11 poz. 7:

Cewnik do ERCP o długości min.195cm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ. 
Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza cewnik do ERCP o długości min.195cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 61
Pakiet numer 11 poz. 9:

Zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; zestaw zawiera: protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru) zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, cewnik prowadzący i cewnik popychający; Wymagane długości protez: 5,7,9,12,15,18cm; wymagane średnice: 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr ; zestaw współpracuje z systemem krótkiego prowadnika. 
Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; zestaw zawiera: protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru) zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, cewnik prowadzący i cewnik popychający; Wymagane długości protez: 5,7,9,12,15,18cm; wymagane średnice: 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr ; zestaw współpracuje z systemem krótkiego prowadnika. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 62
Pakiet numer 11 poz. 14:

Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył w drogach żółciowych bez stosowania dodatkowych narzędzi. Pozwala na to specjalna nić, którą proteza jest trwale połączona z zestawem. Dystalny fragment protezy na długości 1.5 cm pokryty jest hydrofilnym tworzywem umożliwiającym łatwiejsze przejście protezy poprzez zwężenie. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7 - 8,5 - 10 i 11,5 Fr.
Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zestaw do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył w drogach żółciowych bez stosowania dodatkowych narzędzi. Pozwala na to specjalna nić, którą proteza jest trwale połączona z zestawem. Dystalny fragment protezy na długości 1.5 cm pokryty jest hydrofilnym tworzywem umożliwiającym łatwiejsze przejście protezy poprzez zwężenie. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7 - 8,5 - 10 i 11,5 Fr. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? 

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 64
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 65
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. 

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 66

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy (m.in.  sposób naliczenia od wartości brutto) jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny,  a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Niezasadny jest zarzut, że przewidziana § 10 ust. 5 łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto jest wartością bardzo wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 68
Pakiet 27. Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbek o grubości 1,7mm, w opakowaniach po 1000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 69
Pakiet 27. Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek w opakowaniu zbiorczym po 500szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza kasetki w opakowaniu zbiorczym po 500szt z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 70
Pakiet 27. Pozycja 2 i 3. Prosimy o wskazanie oczekiwanego/ych koloru/ów kasetek.
Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający informuje, iż preferuje kasetki białe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 71 

Pakiet 27. Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek w opakowaniu zbiorczym po 1000szt. , pakowane w stosach po 40 szt., na taśmie. 
Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający informuje, iż dopuszcza kasetki w opakowaniu zbiorczym po 1000szt. , pakowane w stosach po 40 szt., na taśmie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 72
Pakiet 27. Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Kasetki opisane w niniejszej pozycji są dystrybuowane wyłącznie przez jednego dostawcę w Polsce – firmę Mar Four, co ogranicza konkurencję.
Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 73
Pakiet 27. Pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odwapniacza o pojemności 1l.
Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający informuje, iż dopuszcza odwapniacz o pojemności 1l. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 74

Pakiet 27. Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści szkiełka ułożone poziomo, w opakowaniu bez pochłaniacza wilgoci ?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający informuje, iż dopuszcza szkiełka ułożone poziomo, w opakowaniu bez pochłaniacza wilgoci, ale wówczas poprzedzielane bibułkami. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 75
Pakiet 27. Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści szkiełka ułożone pionowo, w opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci?
Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka ułożone pionowo, w opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 76
Pakiet 27. Pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nieprzedzielone bibułkami, w opakowaniu 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości ?
Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka nieprzedzielone bibułkami, w opakowaniu 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 77
Pakiet 27. Pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nieprzedzielone bibułkami ?
Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka nieprzedzielone bibułkami. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 78

Pakiet 27. Pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 79
Pakiet 27. Pozycja 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ksylenu będącego wyrobem medycznym ze stawką VAT 8%.
Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający informuje, iż dopuści ksylen będący wyrobem medycznym ze stawką VAT 8%. 
Pytanie nr 80

Pakiet 27. Pozycja 29. Czy Zamawiający oczekuje parafiny z dodatkiem DMSO?
Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający informuje, iż oczekuje parafiny z dodatkiem DMSO. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 81

Pakiet 27. Pozycja 29. Czy Zamawiający dopuści parafinę do histopatologii, która nie wymaga użycia plastyfikatorów, zawierającą w składzie mieszaninę węglowodorów (głównie parafinowych) 100% ?
Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający informuje, iż dopuści parafinę do histopatologii, która nie wymaga użycia plastyfikatorów, zawierającą w składzie mieszaninę węglowodorów (głównie parafinowych) 100%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 82

Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 26. Pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga aby żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego (długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) były wykonane ze stali nierdzewnej - krawędzie tnące dodatkowo hartowane a ostrze żyletki były platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną? A żyletki były kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. 
Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający informuje, iż wymaga aby żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego (długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) były wykonane ze stali nierdzewnej - krawędzie tnące dodatkowo hartowane a ostrze żyletki były platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną? A żyletki były kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 83
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 26. Pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga aby żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) były wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji a ostrze żyletki było platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną? A żyletki były kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy.
Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający informuje, iż wymaga aby żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) były wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji a ostrze żyletki było platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną? A żyletki były kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 84
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 26. Pozycja 4. Czy Zamawiający dla zachowania bezpieczeństwa urządzenia wymaga aby odczynnik pochodził od tego samego producenta co posiadany aparat MAGNUS?
Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający informuje, iż dla zachowania bezpieczeństwa urządzenia wymaga aby odczynnik pochodził od tego samego producenta co posiadany aparat MAGNUS. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 85
 Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści gąbki o grubości 2mm? Taką grubość posiadają standardowe gąbki biopsyjne dostępne na rynku.
Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający informuje, iż dopuści gąbki o grubości 2mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 86

Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kasetki bez wieczka z okrągłymi otworkami?
Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający informuje, iż dopuści kasetki bez wieczka z okrągłymi otworkami. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 87
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający informuje, iż dopuści opakowanie 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 88
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 8. Czy Zamawiający oczekuje pudełek kartonowych na 1000 preparatów?
Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający informuje, iż oczekuje pudełek kartonowych na 1000 preparatów. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 89
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 9. Czy Zamawiający oczekuje pudełek kartonowych na 220 bloczków?
Odpowiedź na pytanie nr 89: Zamawiający informuje, iż oczekuje pudełek kartonowych na 220 bloczków. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 90
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści szkiełka ułożone pionowo? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 90: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka ułożone pionowo. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 91
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka nakrywkowe 24x24 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź na pytanie nr 91: Zamawiający informuje, iż dopuści szkiełka nakrywkowe 24x24 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do pełnych opakowań w górę. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 92
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 20. Czy zamawiający wymaga, aby żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone były do cięcia tkanek zamrożonych (długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) i wykonane były ze stali niestopowej (węglowej) bez dodatkowych powłok i pokryć w celu zapewnienia jak najlepszej jakości żyletko do skrawanego zmrożonego materiału?  Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu.
Odpowiedź na pytanie nr 92: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone były do cięcia tkanek zamrożonych (długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°) i wykonane były ze stali niestopowej (węglowej) bez dodatkowych powłok i pokryć w celu zapewnienia jak najlepszej jakości żyletko do skrawanego zmrożonego materiału?  Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 93
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 35. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szybki test diagnostyczny Grocott na 120 testów?
Odpowiedź na pytanie nr 93: Zamawiający informuje, iż dopuści szybki test diagnostyczny Grocott na 120 testów. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 94
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 38. Czy Zamawiający w zamian szybkiego testu diagnostycznego dopuści odczynnik Mucycarmin w opakowaniu 150 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający informuje, iż dopuści odczynnik Mucycarmin w opakowaniu 150 ml. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 95
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 39. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zamiennika Modified Russel-Movat.
Odpowiedź na pytanie nr 95: Zamawiający informuje, iż dopuści zamiennika Modified Russel-Movat. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 96
Dotyczy Załącznik nr 5 - Formularz cenowy – Pakiet 27. Pozycja 43. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szybki test diagnostyczny Giemza, do diagnostyki H. Pylori na 75 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w gorę tj. 7op.?
Odpowiedź na pytanie nr 96: Zamawiający informuje, iż dopuści szybki test diagnostyczny Giemza, do diagnostyki H. Pylori na 75 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w gorę tj. 7op. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 97

Dotyczy treści Załącznika nr 5 - Formularz cenowy. Dotyczy pakietów 26 i 27. Czy zamawiający mógłby potwierdzić, sprecyzować i ewentualnie poprawić nazwy kolumn (Kod EAN, Producent / nazwa leku, ID i adres hurtowni) dla pakietów 26 i 27? Po przeanalizowaniu formularza cenowego wykonawca stwierdza że być może przez przypadek zamawiający skopiował błędne nazwy kolumn z innych pakietów.
Odpowiedź na pytanie nr 97: Zamawiający informuje, iż kod EAN, nazwa leku, ID i adres hurtowni dotyczy tylko pakietów z produktami leczniczymi. Pozostałe zapisy SWZ bez z mian.
Pytanie nr 98

Dotyczy treści Załącznika nr 5 - Formularz cenowy. Dotyczy pakietów 26 i 27. Czy zamawiający odstąpi od wymogu podawania kodu EAN? Dotyczy pakietu 26 i 27.
Odpowiedź na pytanie nr 98: Zamawiający informuje, iż odstąpi od podania kodu EAN dla pakietu 26 i 27. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.

Pytanie nr 99
Dotyczy treści Załącznika nr 5 - Formularz cenowy. Dotyczy pakietów 26 i 27. Czy zamawiający odstąpi od wymogu podawania ID i adresu hurtowni? Dotyczy pakietu 26 i 27.
Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu podania ID i adresu hurtowni  dla pakietu 26 i 27. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 100

Dotyczy treści Załącznika nr 5 - Formularz cenowy. Dotyczy pakietów 26 i 27. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem co Zamawiający miał na myśli w kolumnie "ID i adres hurtowni" Czy Wykonawca powinien w kolumnie tej uzupełnić kod produktu i adres Wykonawcy? Czy może ta kolumna nie dotyczy pakietów 26 i 27?
Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający informuje, iż kod EAN, nazwa leku, ID i adres hurtowni dotyczy tylko pakietów z produktami leczniczymi. Pozostałe zapisy SWZ bez z mian.

Pytanie nr 101

Do umowy. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź na pytanie nr 101: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 102
Pakiet 1 pozycja 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego w części podstawowej z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź na pytanie nr 102: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 103
Pakiet 1 pozycja 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego w części podstawowej z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 104
Pakiet 1 pozycja 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy w części podstawowej min 35cm H20?
Odpowiedź na pytanie nr 104: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 105
Pakiet 1 pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wzmocnionego laminatem dwuwarstwowym – włóknina + folia?
Odpowiedź na pytanie nr 105: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha wzmocnionego laminatem dwuwarstwowym – włóknina + folia. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 106
Pakiet 19, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,2 (cyfrowo co 1ml)?
Odpowiedź na pytanie nr 106: Zamawiający informuje, iż dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,2 (cyfrowo co 1ml). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 107
Pakiet 19, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,2 (cyfrowo co 1ml)?
Odpowiedź na pytanie nr 107: Zamawiający informuje, iż dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,2 (cyfrowo co 1ml). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 108
Pakiet 19, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,5 (cyfrowo co 5ml)?
Odpowiedź na pytanie nr 108: Zamawiający informuje, iż dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 0,5 (cyfrowo co 5ml). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 109
Pakiet 19, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 1 (cyfrowo co 10ml)?
Odpowiedź na pytanie nr 109: Zamawiający informuje, iż dopuści strzykawkę trzyczęściową z czarną skalą co 1 (cyfrowo co 10ml). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 110
Pakiet 19, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z końcówką centryczną, pakowane po 100 szt?
Odpowiedź na pytanie nr 110: Zamawiający informuje, iż dopuści strzykawkę tuberkulinową z końcówką centryczną, pakowane po 100 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 111
Pakiet 19, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 111: Zamawiający informuje, iż dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 112
Pakiet 19, pozycja 8. Czy Zamawiający miała na myśli stazę bezlateksową gdzie wymiar pojedynczej stazy to 2,5 cm x 45 cm, pakowana po 25 szt. co daję długość całkowitą rolki 11,25?
Odpowiedź na pytanie nr 112: Zamawiający informuje, iż miał na myśli stazę bezlateksową gdzie wymiar pojedynczej stazy to 2,5 cm x 45 cm, pakowana po 25 szt. co daję długość całkowitą rolki 11,25. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 113

Pakiet 10 i 18 oraz zapisów umowy zał. 1b – umowa, paragraf 3 pkt 2. Mając na uwadze fakt, że skład produktów firmy znajduje się poza granicami kraju, a produkty opisane w pakiecie nie są produktami ratującymi życie, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na to, by w pakiecie 10 i 18 realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź na pytanie nr 113: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na to, by w pakiecie 10 i 18 realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze.
Pytanie nr 114
Dotyczy zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby podany termin liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź na pytanie nr 114: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 115

Dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 1 pkt. a, b, c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanych kar do 2% ?
Odpowiedź na pytanie nr 115: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 116
Dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 1 pkt. a, b, c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z ustępu 1a, 1b, 1c zapisu „nie mniej jednak niż 100,00 zł brutto” ponieważ Wykonawca obciążony jest już karą podaną procentowo?
Odpowiedź na pytanie nr 116: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 117
Dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 2% ?
Odpowiedź na pytanie nr 117: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 118
Dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczyła 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 118: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Przewidziana w § 10 ust. 5 łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 119

Dotyczy zapisów umowy paragraf 14 ustęp 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy zapisu paragrafu 14 ustęp 12.
Odpowiedź na pytanie nr 119: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 120 
Dotyczy zapisów umowy paragraf 14 ustęp 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca posiadał ogólne ubezpieczenie (świadectwo ubezpieczeniowe) od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za produkty?
Odpowiedź na pytanie nr 120: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 121 
Dotyczy pakietu 18 poz. 1. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający podając przedmiot zamówienia z liczbie sztuk 10, miał na myśli ilość zestawów?

Producent ofertuje produkt w zestawach, gdzie w skład zestawu wchodzą dwie buteleczki po 2 g każda (pierwsza buteleczka zawiera składnik sypki, druga buteleczka zawiera składnik płynny) oraz dodatkowe akcesoria, które stanowią pełen zestaw.
Odpowiedź na pytanie nr 121: Zamawiający informuje, iż miał na myśli ilość zestawów. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 122  
Dotyczy pakietu 18 poz. 2. Uprzejmie prosimy o podanie informacji, jakim dokładnie modelem endoskopu dysponuje Zamawiający, z którym zaoferowane zaworki ssące mają być kompatybilne.
Odpowiedź na pytanie nr 122: Zamawiający informuje, iż zaworki mają być kompatybilne z videoendoskopem giętkim ENF-VT3. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 123
Pakiet 1 poz 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha posiadającego rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem, o odporności na przenikanie płynów min. 50 cm H2O oraz o rozmiarze M oznaczonym w jako S/M. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 123: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 124

Pakiet 1 poz 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha posiadającego rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem oraz o rozmiarze M oznaczonym w jako S/M. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 124: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 125

Pakiet 2. Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertą powinien posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?
Odpowiedź na pytanie nr 125: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 126

Pakiet 19. Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 ml z  tłokiem z przezroczystym z polipropylenu z logo producenta na cylindrze, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 126: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 127

Pakiet 19. Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  5 ml z  tłokiem z przezroczystym z polipropylenu z logo producenta na cylindrze, czarna skala co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 127: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 128

Pakiet 19. Pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  10  ml z  tłokiem z przezroczystym z polipropylenu z logo producenta na cylindrze, czarna skala co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 128: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 129

Pakiet 19. Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  20  ml z  tłokiem z przezroczystym z polipropylenu z logo producenta na cylindrze, czarna skala co 1 ml, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 129: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 130

Pakiet 19. Pozycja 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek  50/60   ml z czarna skala co 1 ml, opakowanie 85  szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 130: Zamawiający informuje, iż dopuszcza strzykawki  50/60   ml z czarna skala co 1 ml, opakowanie 85  szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 131 

Pakiet 19. Pozycja 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny pakowanych po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 131: Zamawiający informuje, iż dopuszcza strzykawki do tuberkuliny pakowanych po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 132

Pakiet 19. Pozycja 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowa 0,5 ml. Wyposażona we wtopioną igłę 0,33 x 12,5 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 132: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 133
Dotyczy Formularza cenowego w zakresie pakietów 29 i 30 oraz par. 2 ust. 5 Umowy. Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu podania kodów EAN. Pragniemy zwrócić uwagę, że nadawanie tych kodów nie jest w Polsce obowiązkowe. Produkty oferowane przez naszą firmę nie posiadają kodów EAN (Europejski Kod Towarowy), są natomiast oznaczane kodami w systemie Data Martix oraz UDI (Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych).

Odpowiedź na pytanie nr 133: Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu podania kodów EAN dla pakietów 29 i 30. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 134

Dotyczy pakietu 29. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymienił implant (klatkę), śruby oraz biomateriał („Biomateriał do wypełnienia klatki - bioaktywny, skład materiału bioszkło co najmniej 72%, glicerol, politlenek etylenu, sterylny w opakowaniu gotowym do użycia w formie pasty/żelu  co najmniej 2 cc”). Niżej wyspecyfikowane do wyceny zostały tylko dwie pozycje: klatki oraz śruby lub kotwice. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy opis dotyczący biomateriału został umieszczony w opz omyłkowo, czy jednak biomateriał również powinien zostać wyceniony. W przypadku konieczności wyceny prosimy o informację jaka liczbę sztuk należy wycenić.
Odpowiedź na pytanie nr 134: Zamawiający informuje, iż wymaga wyceny biomateriału w ilości 20 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 135

Dotyczy par. 11 ust. 3 Umowy będącej Załącznikiem nr 1b do SWZ. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w poniższych przypadkach? Zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku braku dostępności na rynku lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu.
Odpowiedź na pytanie nr 135: Zamawiający informuje, iż doda do par. 11 ust. 3 umowy będącej załącznikiem 1b do SWZ zapisu [pkt 11] o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku braku dostępności na rynku lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu”.
Pytanie nr 136

Dotyczy par. 11 ust. 3 Umowy będącej Załącznikiem nr 1b do SWZ. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w poniższych przypadkach? Zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami zamiennymi lub o wyższej jakości, będącymi w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametrów i pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu.
Odpowiedź na pytanie nr 136: Zamawiający informuje, iż doda do par. 11 ust. 3 umowy będącej załącznikiem 1b do SWZ zapisu [pkt 12] o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami zamiennymi lub o wyższej jakości, będącymi w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametrów i pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu”.
Pytanie nr 137
Dotyczy par. 11 ust. 3 Umowy będącej Załącznikiem nr 1b do SWZ. Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w poniższych przypadkach? Dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w cenie nie wyższej niż cena produktów dotychczas dostarczanych w przypadku, gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 137: Zamawiający informuje, iż doda do par. 11 ust. 3 umowy będącej załącznikiem 1b do SWZ zapisu [pkt 13] o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w cenie nie wyższej niż cena produktów dotychczas dostarczanych w przypadku, gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego”.
Edyta Brzywca Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży i  zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 19.08.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















8

