[image: image1.png]


 

Gdańsk, dnia 26.08.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 470/2025/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).
Pytanie nr 138 (po terminie) 
Pakiet 27, poz.1:

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.08 wnosimy o ponowne dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarze 30x25x1,7mm w opakowaniach po 1000 szt. Zwracamy uwagę, iż w przypadku takiego asortymentu jak gąbki biopsyjne, różnica w opakowaniu 500 szt. a 1000 szt. nie wpływa w żadnym stopniu na komfort pracy i funkcjonalność produktu.

Dodatkowo, w kwestii rozmiaru gąbek, zwracamy uwagę na fakt, iż Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 85, zadane przez jednego z wykonawców, dopuścił gąbki o grubości 2 mm, a więc grubsze niż te, które zostały określone w naszym pytaniu (nr 68). Jest to kompletnie nielogiczne, że Zamawiający, stawiając pierwotny wymóg grubości 1mm, a także dopuszczając grubość 2mm, nie dopuścił pośredniego parametru – grubości 1,7mm.

Wobec powyższego zwracamy się z ponowną prośbą o dopuszczenie gąbek o grubości 1,7mm w opakowaniach po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości, ufając w przestrzeganie przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencyjności i Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż dopuści gąbki o grubości 1,7mm w opakowaniach po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem sumarycznej ilości. Zamawiający informuję, iż odpowiadając na pytanie 68 popełnił błąd. Pozostałe zapisy bez zmian. 
Edyta Brzywca Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży i  zamówień publicznych

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 26.08.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















8

