[image: image1.emf] 

Gdańsk, dnia 13.05.2025 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 220/2025/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).
Dotyczy pakietu 14

Pytanie nr 1 
Czy w pozycji numer 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania zalecanej przez producenta mikroskopu TIVATO 700, sterylnej jednorazowej osłony o wymiarach 134 x 134 cm wyposażonej w chip elektroniczny umożliwiający odessanie powietrza z wnętrza folii w celu zapewnienia lepszego mocowania osłony na mikroskopie oraz zapewnienia większego komfortu pracy operatorom? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .
Dotyczy pakietu 14

Pytanie nr 2 

Czy w pozycji numer 2 Zamawiający miał na myśli osłonę jednorazową sterylną na mikroskop OPMI Extaro 300 o wymiarach 122 x 300 cm zgodną z zaleceniami producenta mikroskopu?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Dotyczy pakiet 14 

Pytanie nr 3

pozycja 1 i 2 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty sterylnej osłony dedykowanej na mikroskopy Zeiss'a TIVATO 700 i innych, materiał-polietylen, bezlateksowe, sterylizowane EO, rozmiar pokrowca 132 x 381 cm
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .
Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu 25 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o wymiarach: 10x2,5x1,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ . 
Pytanie nr 5

Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarach M/L (110 x 140 cm) oraz XL/XXL (125 x 160 cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 6

Pakiet nr 28, poz. 3-4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 3-4 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytania nr 7

Część nr 23 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści Preparat do leczenia ran składający się z systemu enzymów osadzonych w uwodnionych alginianach. Całkowita zawartość alginianów 5,5%(makrogol, hydroksypropyloceluloza). Układ enzymatyczny stanowią: oksydaza glukozowa, laktoperoksydaza, gwajakol, glukoza, sorbinian potas, jodek potasu. Zalecany na ray z małym i średnim wysiękiem. Op. 50 g.
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw posiadał poniższe parametry:

Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo

1 szt. taśma operacyjna 9 x 50 cm

1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 66x85cm),

4 szt. ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 szt. przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60cm
1 szt przyklejana serweta średnia (3-warstwowa na całej powierzchni80x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, 

1 szt. przyklejana serweta duża 150 x 240 cm 

1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)   

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60 g/m2 + gramatura w części chłonnej 55 g/m2. Całkowita gramatura 115 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 19μ) o gramaturze 65 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- 55 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 157,2 kPa/ 160,1 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 140 cm H2O.  Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki  służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Opakowanie typu Papier/Folia.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuję, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga łat chłonnych o wymiarach 25 x 60 cm zarówno w serwetach bocznych oraz serwecie dolnej i górnej?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 10 – dotyczy  Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu: 

1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 66x85cm)

1 szt serweta ręka/noga 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów

1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60g/m2 + gramatura w części chłonnej 55g/m2. Całkowita gramatura 115 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 29μ) o gramaturze 55 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej 55 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 145,2 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 148,1 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 125 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu papier /Folia.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 11 – dotyczy  Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw obłożeń podstawowych o rozmiarach:

1 szt taśma operacyjna 9 x 50 cm

1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 66x85cm),

2 szt ręczniki do rąk – 100% celuloza

2 szt przyklejane serwety 75 x 90 cm

1 szt przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

1 szt przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)  

Serwety, które posiadają lepiące brzegi zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych.

Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm , wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60g/m2 + gramatura w części chłonnej 55g/m2. Całkowita gramatura 115 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 29μm) o gramaturze 55 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 144,5 kPa./147,3 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 115 cm H2O. Na opakowaniu etykieta główna zwierająca m.in. nr REF, nazwę, skład przedstawiony obrazkowo, oznakowanie CE, zintegrowane 4 przylepne etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu papier/Folia.  

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 12 – dotyczy  Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana wykonany z materiału  o gramaturze 65 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – 140 cm H2O. 

Skład zestawu:

1 szt. serweta do operacji kończyny 225 x 300 cm, z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm, otoczony wzmocnieniem z możliwością zamocowania przewodów 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm
2 szt. taśmy samoprzylepnej 9 x 50 cm

1 szt. serweta  składana 150 x 190 cm
1 szt. osłona na nogę, z  laminatu o gramaturze 55 g/cm2 rozm. 30x120 cm 

1 szt. serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm ze wzmocnieniem części centralnej

4 szt. ręczniki do rąk

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795:1:2019 oraz cechuje się I klasą palności.

Sterylnie pakowany zestaw z etykietą główną zwierającą m.in. nr REF, nazwę, skład przedstawiony obrazkowo, oznakowanie CE, zintegrowane 4 przylepne etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod UDI.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 13 – dotyczy  Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę kończyny dolnej wykonanej z gumy syntetycznej w warstwie wewnętrznej oraz gazy elastycznej PES w warstwę zewnętrznej, a także włókniny poliestrowej niebieskiej pokrytej klejem o rozm. 30x120  cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylną?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 14 – dotyczy  Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do zespoleń DHS na stole wyciągowym. Serweta DHS  z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min.60g/m2 grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, rozmiar  236/210cm x 410 cm osłoną na ekran anestezjologiczny  z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210x80 cm z laminatu PP+PE dwuwarstwowego wzmocnionego polem chłonnym 210x80 cm z włókniny  PP 80g/m2 z zintegrowanym laminatem podstawowym na całej powierzchni., z dwoma otworami 10cmx42,5cm wypełnionymi folią operacyjną, folia zabezpieczona papierem silikonowanym, dolna część serwety z laminatu pppe dwuwarstwowego 60g/m2 grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen, rozmiar 237x180cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta. 

Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm z laminatu Folia-Pe piaskowana niebieska gramatura 55g/m2. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura części chłonnej 85g/m2. 

Osłona na stolik Mayo wzmocniona, w kształcie worka, niebieska gramatura 55g/m2 grubość folii 60µm 

Ręczniki chłonne ze 100% celulozy rozmiar 30,5x40 cm. Taśma przylepna 10x50cm z włókniny PE. 

Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30x40cm z folii PEVA o grubości 40 mikronów.  

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 15 – dotyczy  Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, barierowy, wykonany z włókniny typu SMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), przepuszczający powietrze na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019 dla wymagań standartowych strefy krytycznej i mniej krytycznej, sterylny, pakowany z dwoma ręcznikami do rąk w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy 56 cm H2O. Rozmiary: M dł. 125 cm

L dł. 135 cm

XL dł. 145 cm

XXL dł. 155 cm   

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 – dotyczy  Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, (na opakowaniu jednostkowym rysunek fartucha z widocznym wzmocnieniem), wzmocniony, barierowy, nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu, wykonany z włókniny polipropylenowejj SMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), oddychający na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według Normy EN 13795-1:2019; dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej, sterylny, pakowany z dwoma ręcznikami do rąk w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania.  Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości, rękawy i przód z wstawkami z laminatu włókninowo-foliowego. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura 35g/m2 , dla strefy krytycznej 70 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 161 cm H2O.  Rozmiary:

M – dł. 126 cm

L- dł. 137 cm

XL – dł. 147 cm

XXL – dł. 155 cm 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 17
Dotyczy pakietu numer 14

Czy w pozycji numer 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania zalecanej przez producenta mikroskopu TIVATO 700, sterylnej jednorazowej osłony o wymiarach 132 x 340 cm wyposażonej w chip elektroniczny umożliwiający odessanie powietrza z wnętrza folii w celu zapewnienia lepszego mocowania osłony na mikroskopie oraz zapewnienia większego komfortu pracy operatorom? 

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuję, iż oczekuje. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 18 
Dotyczy pakietu numer 14

Czy w pozycji numer 2 Zamawiający miał na myśli osłonę jednorazową sterylną o wymiarach 122 x 209 cm ?
Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 19
Pakiet 7, poz.1

Czy zamawiający zgodzi się na  dopuszczenie czepka o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm); w tylnej części rozcięcie; warstwa pochłaniająca pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm; gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2  wykonana z włókniny typu SPUNLACE, wiązany na troki, pozostała część czepka wykonana z włókniny PP – jednowarstwowej?
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .
Pytanie nr 20 
Pakiet 7, poz.2

Czy zamawiający zgodzi się na  dopuszczenie czepka o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm); w tylnej części rozcięcie; bez wydłużenia, warstwa pochłaniająca pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm; gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2  wykonana z włókniny typu SPUNLACE, wiązany na troki, pozostała część czepka wykonana z włókniny PP – jednowarstwowej?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .
Pytanie nr 21 
Pakiet 7, poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP, jednowarstwowej?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ .

Pytanie nr 22 
Pakiet 7, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 23 
Pakiet 7, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 24
Pakiet 7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,6-7 do osobnego pakietu tak aby rzeczywiście został utworzony pakiet na same maski i czepki (jak w tytule pakietu) a osobno na pozostałe pozycje gdzie są opatrunki, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Zabieg ten zwiększy wachlarz ofert i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 25
Pakiet 8, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2, wizytacyjny, niejałowy, rękaw zakończony lekko ściągającą gumką lub mankietem dzianinowym, sklasyfikowany jako wyrób medyczny.?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 26
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 27 
Pakiet 8, poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 28
Czy zamawiający dopuści fartuch typu przedniak o wymiarze 69 cm x 107  cm – rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuję, iż zgodnie z  SWZ.
Pytanie nr 29
Pakiet 8, poz.3

Prosimy o dopuszczenie ubrania operacyjnego, chirurgicznego, składające się z  bluzy + spodnie - wykonane z włókniny SMS, gramatura mn. 35 g/m2, z antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej włókniny, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego;  kolor niebieski lub zielony; minimum 1-2 kieszenie w bluzie, rozmiary M, L, XL, XXL.?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 30 
Pakiet 8, poz.4

Czy zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę – bez rozcięcia?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 31
Pakiet 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pościel o wymiarach: 

· Poszwa na kołdrę 210 cm x 160 cm,

· Poszewka na poduszkę 70 cm x 80 cm, 

· prześcieradło 150 cm x 210 cm,

o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 32 
Pakiet 10, poz.3

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 33
Pakiet 10, poz.5

Czy zamawiający dopuści prześcieradło włókninowe z gumką,  o wymiarze 90 cm x 200 (+/- 5%)., o gramaturze min. 18 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuję, iż zgodnie SWZ.
Pytanie nr 34

Pakiet 10, poz. 6

Czy zamawiający dopuści produkt : serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, niejałowa, wymiary 160x100 cm.(+/-5%)?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 35
Pakiet 10, po.7

Czy zamawiający dopuści produkt : serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, niejałowa, wymiary 90x220 cm (+/- 5%)?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 36 
Pakiet 15, poz.15-17

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt.=1 opakowanie zawierające 25 m w stanie rozciągniętym?
Prosimy o podanie jakiej szerokości siatek Państwo oczekują ( w stanie spoczynku w mm), gdyż w zależności od producenta rozmiar siatek może różnić się wielkością (szerokością w stanie spoczynku). Poniżej dostępne rozmiary siatek , które możemy zaoferować:

· Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

· Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

· Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa


· Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

· Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

· Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

· Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

· Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuję, iż oczekuje wyceny za 1 szt.=1 opakowanie zawierające 25 m w stanie rozciągniętym, o szerokości 30 mm, 40 mm, 60 mm +/- 0,5 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 37
Pakiet 16, poz.1-3

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.  Sterylizacja EO jest najbardziej optymalną i bezpieczną metodą, pozwala na maksymalne wykorzystanie właściwości tlenku etylenu, a przy odpowiedniej konstrukcji sterylizatora jest całkowicie bezpieczną metodą. Owszem, stwierdzono, że tlenek etylenu jest kancerogenny i mutagenny, jednak jest niebezpieczny tak samo jak wszystkie środki chemiczne stosowane do dezynfekcji lub sterylizacji, które również stanowią zagrożenie dla personelu, pacjentów lub środowiska. Instytut NIOSH podaje stężenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia: i jest to 800 ppm dla tlenku etylenu, dopuszczalna ekspozycja na EO w czasie 8 godzin pracy wynosi 1 ppm (ewentualne zagrożenia dotyczą pracowników sterylizatorni i osób przebywających w pobliżu sterylizatora EO), natomiast stosowanie kompresów czy opatrunków sterylizowanych EO jest bezpieczne, a stężenie EO nie przekracza dozwolonej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuję, iż dopuszcza sterylizację innymi metodami. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 38 
Pakiet 16, poz. 4-6

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7  aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 39 
Pakiet 16, poz.11

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie zawierające 100 metrów gazy?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 40 
Pakiet 16, poz.1-6,11

Prosimy zamawiającego o wydzielenie poz. 1-6, 11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Zabieg ten zwiększy wachlarz ofert i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz z zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Proponujemy takie rozwiązanie, gdyż pakiet jest o wysokiej wartości , więc pomimo wydzielenia jednej pozycji pozostanie nadal spójny i korzystny ekonomicznie uwzględniając panujące na rynku ceny. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i ewentualnie wyjaśnienia w tym zakresie w przypadku odmowy.   
Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 41
Pakiet 17, poz.1-3

Prosimy zamawiającego o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, lub połączenie w osobnym pakiecie  z pozycjami z pakietu 16 – dot. Poz. 1-6,11 gdyż takie rozwiązanie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Zabieg ten zwiększy wachlarz ofert i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz z zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Proponujemy takie rozwiązanie, gdyż pakiet jest o wysokiej wartości , więc pomimo wydzielenia jednej pozycji pozostanie nadal spójny i korzystny ekonomicznie uwzględniając panujące na rynku ceny. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i ewentualnie wyjaśnienia w tym zakresie w przypadku odmowy.   
Odpowiedź na pytanie nr 41: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 42 
Pakiet 17, poz.1-3

Czy zamawiający dopuści gazę składaną po długości? Jeżeli zamawiający nie odstępuje od wymogu gazy składanej kopertowo prosimy o merytoryczne przedstawienie przyczyny nałożenia takiego wymogu, gdyż ogranicza ono znacząco konkurencję. Z dostępnej wiedzy i źródeł sposób złożenia nie wpływa na jakość produktu, a uwzględnia jedynie osobiste preferencje personelu. 

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 43

Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie?

§ 9

Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 1% wartości netto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 44

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyrazi zgodę na  Serweta 50x60cm z otworem przylepnym  6x8cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 46

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x60cm z taśmą przylepną?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 47

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x70cm bez taśmy lepnej?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 48

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 150 x 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 49

Pakiet nr 1 poz.10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 230x260 cm i wycięciem U w rozmiarze 10 x 100 cm,?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 50

Pakiet 8 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? 

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 51

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wyceną za  fartuchy foliowe o długości 150 cm na rolce a 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 52

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość 120 cm pakowane a 100 sztuk w składce?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 53

Pakiet 8 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 54

Pakiet 8 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS tj.  SMMS?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 55

Pakiet 8 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 56

Pakiet 10 poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło składane a 5 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 57

Pakiet 10 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 58

Pakiet 10 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 80 x 220 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 60

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 61

Pakiet 8 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju). Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości). Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 62

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki typu bokserki?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 63

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający informuję, iż dopuszcza z zachowaniem górnej granicy rozmiaru. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 64

Pakiet 10 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 100 sztuk ?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 65

Pakiet 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowe?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 66

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

•
Serweta z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

•
Serweta główna z materiału trzywarstwowego z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

•
Gramatura serwet 65g/m2  i 83g/m2 

•
Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

•
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

•
1 serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, z otworem przylepnym 15 x 20 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym zbiornikiem do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

[image: image7.png]



Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 67

Pakiet 12 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

•
Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

•
Serweta główna z materiału trzywarstwowego  z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

•
Gramatura serwet 65g/m2  i 83g/m2 

•
Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

•
1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;

•
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

•
1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

•
4 ręczniki 30 x 40 cm;

[image: image8.png]150x 190 cm
180 x 300 cm




Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 68

Pakiet 12 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

· Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS

· Gramatura serwet 65 g/m2 (Biflex) i 35 g/m2 (włóknina typu SMS)

· Zgodność z normą PN-EN 13795
Skład

· 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

· 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;

· 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm;

· 2 ręczniki 30 x 40 cm;[image: image9.png]150x 190 cm

150/ 250 x 200 cm

30x40cm




Odpowiedź na pytanie nr 68: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 69

Pakiet 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 150 x 200 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 70

Pakiet 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  serwety dwuwarstwowe  z włókniny PP + PE ( Pe- folia)?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 71

Pakiet 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Sucha rękawica o wysokiej chłonności, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rękawica do stosowania po umyciu ciała rękawicą lub gąbką nasączoną mydłem dermatologicznym.  Uniwersalny rozmiar  sprawia, że rękawica jest wygodna w użyciu. Produkt wykonany z dwóch warstw włókniny molton 77g. Kolor: biały. Rozmiar: 16.5 cm x 24.5 cm. Opakowanie: 50 sztuk 

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 72

Pakiet nr 16, pozycja 1-3, 7, 15-17

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie przepisów o uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Sterylizacja tlenkiem etylenu jest metodą szeroko stosowaną w branży medycznej ze względu na jej skuteczność, wszechstronność i bezpieczeństwo. Nowoczesne technologie i ścisła kontrola procesów zapewniają, że produkty sterylizowane tą metodą są bezpieczne dla użytkowników. W niektórych przypadkach, szczególnie przy materiałach wrażliwych na ciepło, tlenek etylenu pozostaje niezastąpioną metodą sterylizacji. Dobre zrozumienie tych zalet i rygorystyczne przestrzeganie procedur umożliwia minimalizowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń. Na potwierdzenie powyższego przesyłam plik opracowany przez PZH (str. 16-17).

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający informuję, iż dopuszcza wyroby sterylizowane również innymi metodami. Pozostałe zapisy  SWZ bez zmian.
Pytanie nr 73

Pakiet nr 16, pozycja 1-3, 7, 15-17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w klasie Is, reg. 4.

W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o przedstawienie merytorycznych podstaw wymogu klasy IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 74

Pakiet nr 16, pozycja 4-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów w klasie I.

W przypadku braku dopuszczenia, prosimy o przedstawienie merytorycznych podstaw wymogu klasy IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 16, pozycja 8-10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie decyzji o dodaniu do pakietu przetargowego pozycji 8, 9, 10, która jest dostępna tylko dla jednej firmy konkurencyjnej. Naszym zdaniem, wprowadzenie tej pozycji w aktualnym kształcie znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa innych potencjalnych wykonawców w postępowaniu, co może prowadzić do naruszenia zasad równości i uczciwej konkurencji, a także skutkować nierównymi szansami dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek zapewnienia równego traktowania wykonawców oraz zakazu dyskryminacji i faworyzowania jakiegokolwiek wykonawcy, co w naszej opinii nie zostało spełnione w przypadku dodania wspomnianej pozycji do pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 76

Pakiet nr 16, pozycja 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu, ligninę w płatach. Zauważamy, iż brak wydzielenia tej pozycji może skutkować niewłaściwą oceną ofert oraz naruszeniem zasad równości traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania, co w konsekwencji może prowadzić do podważenia całego procesu przetargowego lub obniżenia konkurencyjności oferty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, brak wyodrębnienia ligniny jako odrębnej pozycji może wpłynąć na nieprawidłową kalkulację ceny oferty, w tym także na trudności w jej weryfikacji przez zamawiającego. W przypadku braku odpowiedzi w tej sprawie, będziemy zmuszeni do rozważenia złożenia formalnego protestu w związku z potencjalnym naruszeniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Prosimy o pilną odpowiedź w celu uniknięcia dalszych komplikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 77

Pakiet nr 16, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 78
dot. pakiet 1, poz. 1-10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwet o gramaturze 62 g/m²

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 79
dot. pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x50 cm

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 80
dot. pakiet 1, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety 2 warstwowej bez padu chłonnego o wymiarach 180x260 cm z wycięciem U 10x100 cm
Odpowiedź na pytanie nr80: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 81
dot. pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

1 szt. taśma operacyjna 9 x 50 cm

1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x145cm),

4 szt. ręczniki do rąk – celuloza wzmocniona syntetyczną nitką

2 szt. przyklejane serwety 75x90 -  2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkowym wzmocnieniem na powierzchni  45x60 cm

1 szt przyklejana serweta 175x200 - 2 warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym wzmocnieniem na powierzchni 50x75 cm

1 szt. przyklejana serweta  150 x 240 cm -2 warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym wzmocnieniem na powierzchni 50x75

1 szt serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm (wzmocnienie serwety 80x190cm)   

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1:201

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE niepiaskowana 0,065mm  niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) , nieprzemakalny polietylen, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60 g/m2 + gramatura w części chłonnej 40g/m2. Całkowita gramatura 100 g/m2. Materiał serwet głównych laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m2. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie - chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m2 .  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.132 g/m2.  Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 200 kPa /340 kPa. Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Opakowanie jednostkowe - zgrzewana koperta papierowo-foliowa .

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 82
dot. pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie serwety 60x145cm)

1 szt serweta ręka/noga o wymiarach 220x320cm posiadająca  elastometryczne, samouszczelniające okno ø 3cm na kończynę, 2-warstwowa na całej powierzchni z dodatkowym wzmocnieniem na powierzchni  150x150 cm

1 szt serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm (wzmocnienie serwety 80x190cm) 

2 szt. ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1:2019.  Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE niepiaskowana 0,065mm  niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) , nieprzemakalny polietylen, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60 g/m2 + gramatura w części chłonnej 40g/m2. Całkowita gramatura 100 g/m2. Materiał serwet głównych laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m2. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie - chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m2 .  Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.132 g/m2.  Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 200 kPa /340 kPa. Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Opakowanie jednostkowe - zgrzewana koperta papierowo-foliowa .

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 83
dot. pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet o składzie i parametrach jak poniżej:

1 szt taśma operacyjna 9 x 50 cm

1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie serwety 60x145cm),

4 szt ręczniki  celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

2 szt przyklejane serwety 75 x 90 cm

1 szt przyklejana serweta średnia 170 x 180 cm

1 szt przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 szt serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm (wzmocnienie serwety 80x190cm)  

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych.

Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE niepiaskowana 0,065mm  niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny polietylen, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 60 g/m2 + gramatura w części chłonnej 40g/m2. Całkowita gramatura 100 g/m2.  Materiał serwet głównych laminat dwuwarstwowy: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m2.  Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 200 kPa /340 kPa. Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).  Opakowanie jednostkowe - zgrzewana koperta papierowo-foliowa.
Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 84
dot. pakiet 13, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy formułując wymóg : „nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu”, Zamawiający ma na myśli wzmocnienie na przedniej części fartucha oraz min. ¾ wysokości rękawów? 

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zamawiający informuję, iż ma na myśli wzmocnienie na przedniej części fartucha oraz min. ¾ wysokości rękawów. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
do Pakietu nr 26:
Czy Zamawiający dopuści: 

Pytanie nr 85

Poz. nr 1. Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: 

a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 10 cm x 8 cm x 3 cm; 

b) Pojedynczo pakowany dren Soft Port z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Długość 69 cm; 

c) 1 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm; 

Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, kompatybilny z użyczonym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 86

Poz. nr 2. Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: 

a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 20 cm x 12,5 cm x 3 cm; 

b) Pojedynczo pakowany dren Soft Port z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Długość 69 cm;

c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm; 

Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, kompatybilny z użyczonym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 87

Poz. nr 3. Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: 

a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 25 cm x 15 cm x 3 cm; 

b) Pojedynczo pakowany dren Soft Port z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Długość 69 cm;

c) 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm; 

Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, kompatybilny z użyczonym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 88

Poz. nr 4. Jałowy zestaw opatrunkowy brzuszny do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: 

a) 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 

40.5 cm x 27.5 cm x 2.5 cm;                 

b) Pojedynczo pakowany dren Soft Port z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawaniu odleżyn. Długość 69 cm;

c) 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm; 

d) 1 x folia zabezpieczająca narządy 80 x 66 cm; 

Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
do Pakietu nr 20:
Pytanie nr 89

Poz.2. – Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek piankowy chłonny pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 90

Poz.3. – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 10 x 10 cm warstwa chłonna 7,5 x 7,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 91

Poz.4. - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 15 x 15 cm warstwa chłonna 12,5 x 12,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 92

Poz.5  Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek piankowy chłonny ze srebrem pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 93

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek piankowy chłonny ze srebrem pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 94

Poz.7 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny ze srebrem o rozmiarze 12,5 x 12,5 cm warstwa chłonna 10 x 10 cm pakowany a ‘10 szt. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 95
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach względem opisanego. 

[image: image16.png]200x280cm 30x30cm 10x50cm 150x190cm
x1 x2 x1 x1




Zestaw serwet jałowy wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 w składzie minimalnym:

1) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm

2) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

3) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm

4) 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm

5) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

6) 1 x wzmocniona serweta na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm 

7) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o grubości 50μm oraz włókninowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 76g/m2

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 60μm i 2- warstwowego chłonnego laminatu w obszarze wzmocnionym (łączna gramatura 115g/m2). Osłona w postaci worka z zaznaczonym kierunkiem rozwijania           Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji.

Spełnia wymagania normy EN13795-1. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 150kPa. Wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 75-80 N. Odporność  na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 115 cm H2O. Współczynnik pylenia ≤ 3,2 log10.
Odpowiedź na pytanie nr 95: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 96
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego do operacji stopy - dłoni. 

[image: image2.png]9x50cm

I —
150 x190 cm 79x145cm 101

225 x300cm
@35cm




Zestaw serwet jałowy wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 w składzie minimalnym:

1) serweta z elastycznym otworem, padem chłonnym i organizatorami przewodów o wymiarach 225x300 cm Ø 3,5 cm, pad chłonny 75x80 cm 

2) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm

3) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

4) 1 x wzmocniona serweta na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm 

5) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o grubości 50μm oraz włókninowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 76g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 60μm i 2- warstwowego chłonnego laminatu w obszarze wzmocnionym (łączna gramatura 115g/m2). Osłona w postaci worka z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji. Spełnia wymagania normy EN13795-1. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 150kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 75-80 N. Odporność  na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 115 cm H2O. Współczynnik pylenia ≤ 3,2 log10.
Odpowiedź na pytanie nr 96: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 97
Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach względem opisanego. 

[image: image3.png]180 X180 cm 150x 240 cm

750 x 190 cm 79 %145 cm




Zestaw serwet wykonanych z dwóch warstw: nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 55g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55g/m2, zintegrowane z organizatorami przewód:

1) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm - wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm

2) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm - wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm

3) 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90cm - wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm

4) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach min. 30 cm x 30 cm

5) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

6) 1 x wzmocniona serweta na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm 

7) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o grubości 50μm oraz włókninowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 76g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 60μm i 2- warstwowego chłonnego laminatu w obszarze wzmocnionym 66x85cm (łączna gramatura 115g/m2). Osłona w postaci worka z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji. Spełnia wymagania normy EN13795-1. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym ≥ 146 / 140kPa. Odporność  na penetrację płynów w obszarze krytycznym  ≥ 120 cm H2O. Współczynnik pylenia ≤ 2,4 log10.

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 98
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego do operacji stopy - dłoni. 

[image: image4.png]9x50cm

I —
150 x190 cm 79x145cm 101

225 x300cm
@35cm




Zestaw serwet jałowy wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 w składzie minimalnym:

1) serweta z elastycznym otworem, padem chłonnym i organizatorami przewodów o wymiarach 225x300 cm Ø 3,5 cm, pad chłonny 75x80 cm 

2) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm

3) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

4) 1 x wzmocniona serweta na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm 

5) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o grubości 50μm oraz włókninowej warstwy chłonnej, o łącznej gramaturze min. 76g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 60μm i 2- warstwowego chłonnego laminatu w obszarze wzmocnionym (łączna gramatura 115g/m2). Osłona w postaci worka z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji. Spełnia wymagania normy EN13795-1. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 150kPa. Wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro w obszarze krytycznym wyższa niż wymagane 75-80 N. Odporność  na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥ 115 cm H2O. Współczynnik pylenia ≤ 3,2 log10.
Odpowiedź na pytanie nr 98: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 99
Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny osłonę na kończynę o rozmiarach 36 x 120 cm + 2 taśmy samoprzylepne. Materiał osłony: folia polietylenowa o grubości 29μm + niebieska włóknina polipropylenowa; Taśmy: niebieska włóknina SMS, gramatura osłony: 55 g/m2 taśmy 50 g/m2
Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 100
Zadanie 8 poz.1

Czy zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 101
Zadanie 8 poz. 2 

Czy zamawiający dopuszcza fartuch foliowy zakładany na szyję, wiązany z tyłu, w rozmiarze 117x70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 102
Zadanie 8 poz. 3 

Czy zamawiający dopuszcza ubranie zgodnie z opisem?

- wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2

- Bluza z krótkim rękawem posiada trzy kieszenie, jedna na górze i dwie na dole

- Wycięcie pod szyją w kształcie litery „V” obszyte białą lamówką

- Spodnie z trokami w pasie wykonanymi z tej samej włókniny co cały komplet

- Odporność na przenikanie  drobnoustrojów na sucho 73 CFU

- Czystość mikrobiologiczna poniżej 3 CFU/100 m2

- Jednorazowego użytku, antystatyczne, niepylące, oddychające

- Kolor niebieski oraz zielony 

- Rozmiary: XS - XXL

- Komplet (bluza + spodnie) pakowany w torebkę foliową

- opakowanie zbiorcze 50 kompletów

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 103
Zadanie 8 poz. 3 

Czy zamawiający dopuszcza ubranie zgodnie z opisem?

Ubranie higieniczne granatowe/ fioletowe/ zielone

- komplet bluza + spodnie

- wykonane z włókniny Cottonflex soft o gramaturze 45 g/m2

- bluza z krótkim rękawem bez ściągacza z trzema kieszeniami (2 na dole, 1 na górze)

- spodnie z prostymi nogawkami bez ściągaczy, trok w pasie

- dostępne rozmiary S-XXXL

- Komplet bluza + spodnie pakowane w torebkę foliową (30 x 30 cm)

- Opakowanie zbiorcze 50 kompletów (60 x 40 x 30 cm)

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiający informuję, dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 104
Zadanie 8 poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza koszulę w podanych rozmiarach?

M/L (140 x 110 cm)

XL (135 x 112 cm)

XL/2XL (160 x 125 cm)

2XL (137 x 112 cm)

Odpowiedź na pytanie nr 104: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 105
Zadanie 8 poz. 1 i 4

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego
według których fartuchy (koszula jest produktem tożsamym) takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów/ koszul będących ŚOI ?
Odpowiedź na pytanie nr 105: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 106
W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?
Odpowiedź na pytanie nr 106: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 107
Jeżeli Zamawiający nie oczekuje produktów opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje produktów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?
Odpowiedź na pytanie nr 107: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 108
Zadanie 8. Poz. 2

Czy Zamawiający wymaga wyrobu higienicznego na 23 % VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 108: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 109
Zadanie 8 poz. 3

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według aktualnego Komunikatu Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego oraz stanowiska URPLWMiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonym naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 109: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 110
Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Srub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź na pytanie nr 110: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 111
Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ?
Odpowiedź na pytanie nr 111: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 112
Zadanie 13 poz.1

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm 

- tylne części fartucha zachodzące na siebie

- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania 

- druga para troków wewnętrznych

- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)

- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem

- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)

- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm

- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm

- - wypychanie na sucho 99,3 kPa, na mokro 99,1 kPa

- rozciąganie na sucho wzdłuż 69,48 N, w poprzek 44,24 N; na mokro wzdłuż 88,5 N, w poprzek 45,48 N 

- pylność log10 ≤4,0

- penetracja płynu 40 cmH2O

- rozmiary:

S 115 x 140 cm

M 125 x 145 cm

L 130 x 150 cm

XL 140 x 160 cm

XXL 160 × 160 cm

- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001

- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności

- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź na pytanie nr 112: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 113
Zadanie 13 poz.2

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2

- wzmocnienie PE 40 g/m2 (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)

- nie zawiera wiskozy ani celulozy

- szwy ultradźwiękowe

- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm 

- tylne części fartucha zachodzące na siebie

- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania 

- druga para troków wewnętrznych

- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)

- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem

- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)

- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm

- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm

-- wypychanie na sucho 137,6 kPa, na mokro 145,6 kPa 

- rozciąganie na sucho wzdłuż 74,9 N, w poprzek 40,8 N,  na mokro ≥ 20 N

- pylność log10 ≤4,0

- penetracja płynu (część wzmocniona) 98 cmH2O, część niewzmocniona 48cmH2O

- rozmiary:

S 115 x 140 cm

M 125 x 145 cm

L 130 x 150 cm

XL 140 x 160 cm

XXL 160 × 160 cm

- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001

- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności

- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź na pytanie nr 113: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 114
Dotyczy pakietu nr 1, poz.3.  Czy Zamawiający dopuści  serwetę z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), bez przylepca o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa  minimalnie większa o rozm. dopuszczanym przez wszystkie szpitale tj 45x45 zamiast - 45 x 35-36 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 114: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 115
Dotyczy pakietu nr 1, poz. 6.  Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii z przylepcem, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa  minimalnie większa o rozm. dopuszczanym przez wszystkie szpitale  tj. 180x240 zamiast - 150 x 240 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 115: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 116
Dotyczy pakietu nr 1, poz. 10.  Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE) z padem chłonnym i wycięciem U o rozm. minimalnie większym , dopuszczanym przez wszystkie szpitale t. 10x100 cm zamiast . 10 x 90 cm, przylepnym, serweta o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa  minimalnie większa tj. 225x260 cm zamiast.- 200 x 260 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 116: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 117
Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny, dopuszczany w postepowaniach przez większość szpitali, z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimalnie mniejszej tj. 17 g/m2 zamiast 23 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 117: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 118
Dotyczy pakietu nr 8, poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 87X120? 

Odpowiedź na pytanie nr 118: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 119
Dotyczy pakietu nr 8, poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 87X150? 

Odpowiedź na pytanie nr 119: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 120
Dotyczy pakietu nr 8, poz. 3.  Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne, chirurgiczne bluza+spodnie - wykonane z włókniny SMS, gram  45 g/m2 zamiast 40g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego;  kolor niebieski ; minimum 2 kieszenie w bluzie, rozmiary M, L, XL, XXL.
Odpowiedź na pytanie nr 120: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 121
Dotyczy pakietu nr 8, poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta która posiada rozcięcie na całej długości, a na linii pasa troki do wiązania ,rozmiar uniwersalny - długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110 cm ±2 cm, szerokość na dole 140 cm ±2 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 121: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 122
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, barierowy wykonany z włókniny sms zamiast smms (oba te skróty oznaczają włókninę polipropylenową) pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z papieru krepowanego (opakowanie równoważne dla włókniny) z ręczniczkami  zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania , odporność na przenikanie cieczy minimalnie mniejszej tj. min. 37 cmH2O zamiast 40 cm H2O.Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.
Chcemy dodać że wg normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań  strefy krytycznej wytrzymałość na przenikanie cieczy  fartucha bez wzmocnień to ≥ 20  bmH2O.?
Odpowiedź na pytanie nr 122: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 123
Dotyczy pakietu nr 13, poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, wzmocniony barierowy wykonany z włókniny sms zamiast smms (oba te skróty oznaczają włókninę polipropylenową) pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z papieru krepowanego (opakowanie równoważne dla włókniny) z ręczniczkami  zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania, odporność na przenikanie cieczy odpowiednio minimalnie mniejsza tj. min. 37 cmH2O zamiast  min. 40 cm H2O i min. 100 cm H2O
Chcemy dodać że wg normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań  strefy mniej krytycznej wytrzymałość na przenikanie cieczy  fartucha z wzmocnieniami to  ≥ 20  bmH2O.

Odpowiedź na pytanie nr 123: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 124
Dotyczy pakietu nr 15, poz. 2,5,7,9. Opaki jałowe są wykorzystywane w warunkach bloku operacyjnego. Czy Zamawiający wymaga aby opaski posiadały etykiety typu tag tj. wklejki do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 124: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 125
Dotyczy pakietu nr 16, poz. 10.  Czy Zamawiający podobnie jak w poprzednim postępowaniu, dopuści Kompres wysokochłonny AB włókninowo celulozowy wykonany z 2 warstw włókniny oraz wysokochłonnego wkładu celulozowego,(niejałowy), a'20 szt. zamiast a 50 szt. w rozmiarze 10x20 cm zamiast 20 cm x 20 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 125: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 126
Dotyczy pakietu nr 16, poz. 14.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej?
Odpowiedź na pytanie nr 126: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 127
Dotyczy pakietu nr 16, poz. 15-16.  Czy Zamawiający dopuści seton  z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej, jałowy? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie nr 127: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 128
Dotyczy pakietu nr 17, poz. 10.  Czy Zamawiający wymaga opatrunków o składzie :3 szt. kompres włókninowy , 30 gr/m2 w rozmiarze 5cmx5cm zawinięty w opasce podtrzymującej - 10 cm x ok.110 cm  pakowane a 5 szt.  oraz dodatkowo 1 szt. kompresu włókninowego 30g/m2 5x5.

Odpowiedź na pytanie nr 128: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 129
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 1.  Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowy przetargowej tj. pieluchomajtki  dla dorosłych posiadające  ściągacze talowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 100-150 cm, chłonność min. 2500 ml, części boczne wykonane z paroprzepuszczalnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym.   pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie nr 129: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 130
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 2.  Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowie  przetargowej tj. pieluchomajtki dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 130-170 cm, chłonność min. 2500 ml  części boczne wykonane z paroprzepuszczalnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym.     pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie nr 130: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 131
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 4.  Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowy   przetargowej tj. pieluchomajtki dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 75-110 cm, chłonność min. 2200 ml    części boczne wykonane z paroprzepuszczalnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie nr 131: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 132
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 5.  Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowy   przetargowej tj. pieluchomajtki dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 55-80  cm, chłonność min. 1500 ml    części boczne wykonane z paroprzepuszczalnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie nr 132: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 133
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 6.  Obecnie w ramach obowiązującej umowy przetargowej Zamawiający kupuje podkłady których chłonność wynosi 1200 gr. Chłonność dla wyrobów medycznych określana jest w jednostkach: gram  a norma wg której ta chłonność jest określana to ISO 11948-1.Czy Zamawiający wymaga zatem zaoferowania podkładów o chłonności 1200 g wg  ISO 11948-1?

Odpowiedź na pytanie nr 133: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 134
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 7.  Obecnie w ramach obowiązującej umowy przetargowej Zamawiający kupuje podkłady których chłonność wynosi 1500 gr. Chłonność dla wyrobów medycznych określana jest w jednostkach : gram  a norma wg której ta chłonność jest określana to ISO 11948-1.Czy Zamawiający wymaga zatem zaoferowania podkładów o chłonności 1500 g wg  ISO 11948-1?

Odpowiedź na pytanie nr 134: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 135
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 10.  Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie: Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm 1 szt Rękawice lateksowe z wywiniętym mankietem w rozm. M 2 szt. Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm otworem 5 cm i przecięciem 1 szt Tupfer gazowy kula 17N w rozmiarze 20x20cm 6 szt

Pęseta plastikowa 1 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 135: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 136
Dotyczy pakietu nr 27, poz. 11.  Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Pakiet jałowy, kompres z gazy 17N, 8W 10 cm x10cm -5 szt., tupfer rożek 18 cm x 18 cm- 4 szt. Serweta z włókniny dwuwarstwowej polietylenowo-polipropylenowa 45 cm x 45cm - 1szt, POJEMNIK PLAST TYP NERKA 700ML – 1 szt. Klasy II a, reguła 7

Odpowiedź na pytanie nr 136: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Dotyczy pakietu numer 14 załącznika numer 1 - Projektowane Postanowienia Umowy

Pytanie nr 137
paragraf 3 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalny czas realizacji dostaw wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 137: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 138
Ad paragraf 9 pkt 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na zapis na następujący:

„ 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki. 

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki.
c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, ”
Odpowiedź na pytanie nr 138: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 139
Dotyczy Pakiet nr 8, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 22g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 
Odpowiedź na pytanie nr 139: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 140
Dotyczy Pakiet nr 8, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozmiarach M/L i XL/XXL do swobodnego wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 140: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 141
Dotyczy Zadanie nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający ma na myśli spodenki do kolonoskopii, w których nogawki mają długość do kolan? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 141: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 142
Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny o gramaturze min. 28g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 142: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 143
Dotyczy Pakiet nr 10, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii rozmiarze XL/XXL (szerokość w pasie po rozciągnięciu gumki 135 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 143: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 144
Zadanie 13, poz.1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o następujących parametrach:

- wykonanych z włókniny SMMS  o gramaturze 40 g/m2 ,w kolorze niebieskim, Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 144: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 145
Zadanie 13 , poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o następujących parametrach:

- wykonanych z włókniny SMMS  o gramaturze 40 g/m2, gramatura wzmocnienia 40 g/m2 w kolorze niebieskim, Proponowany fartuch spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 145: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 146
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 2 sterylny zestaw do operacji na kończynie (dłoń/stopa): - serweta główna ręka/noga 320x220 cm. Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 146: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 147
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1 Zestaw do operacji kolana o różnicy:

- taśma przylepna 10x50 cm

- serweta składana 150x200 cm . Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 147: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 148
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 2

- osłona kończyny dolnej w rozmiarze 40x75 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 148: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 149
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 2 zestaw sterylny DHS:

- jednokomorowa kieszeń przylepna 35x45 cm

- taśma przylepna 10x50 cm.

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 149: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 150
dotyczy pakietu 3

Pakiet 3:

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw o następujących parametrach:

1x wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

4x ręcznik chłonny 18x25cm

1x serweta na stolik 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

1x osłona na kończynę 22x75cm z laminatu o gramaturze 95g/m2.

2x  taśma samoprzylepna 9x49cm

1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 230x315cm,

posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną

z możliwością zamocowania drenów

1x wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechuje się I klasą palności.

Sterylnie pakowany zestaw z 4 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 150: Zamawiający informuję, dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 151
dotyczy pakietu 3

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną o wymiarze 23cm x 107cm. Reszta parametrów zgodna z wymogami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 151: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 152
dotyczy pakietu 3

Poz. 3c Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową o wymiarze 40x35cm?

Poz. 3f Czy Zamawiający dopuści serwetę służącą również jako owinięcie zestawu o wymiarze 150x190cm?

Odpowiedź na pytanie nr 152: Zamawiający informuję, iż dopuszcza w obu pytaniach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 153
dotyczy pakietu 5

Pakiet 5:

Poz. 1 B) Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne o wymiarze 18x25cm?

Poz. 1 H) Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną serwetę na stolik z warstwą chłonną 75x190 cm? Reszta parametrów zgodna z wymogami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 153: Zamawiający informuję, iż dopuszcza w poz. 1B, 1H. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 154
dotyczy pakietu 5

Poz. 2 D) Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U o wymiarze 150x190cm?

Poz. 2 E) Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 75x75cm?

Poz. 2 F) Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarze 23x107cm?

Poz. 2 G) Czy Zamawiający dopuści serwetę owinięcie o wymiarze 150x190cm?

Poz. 2 I) Czy Zamawiający dopuści dren 24CH, 300cm?

Poz.2 L) Czy Zamawiający dopuści i wymaga wielowarstwowego, wodoodpornego opatrunku na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk. Dodatkowa ramka wokół opatrunku, która ułatwia jego aplikację. Może pozostać na ranie do 14 dni. Opatrunek o wielkości 6cm x 8cm?

Poz. 2 P) Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o długości 49cm?

Poz. 2 V) Czy Zamawiający dopuści podkład gipsowy o wymiarze 15x2,7m?

Odpowiedź na pytanie nr 154: Zamawiający informuję, iż dopuszcza w poz. 2D, 2E, 2F, 2G, 2I, 2L, 2P, 2V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 
Pytanie nr 155
dotyczy pakietu 6

Pakiet 6:

Poz. 1 A) Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 220/300x340 z otworem o wymiarze 18x22cm, wykonaną z laminatu wiskozowo polietylenowego?

Poz. 1 F) Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarze 23x107cm?

Poz. 1 I) Czy Zamawiający dopuści dren 24CH, 300cm?

Poz. 1 M) Czy Zamawiający dopuści folię jodowaną o powierzchni ogólnej 66x60cm?

Poz. 1 P) Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o długości 49cm?

Odpowiedź na pytanie nr 155: Zamawiający informuję, iż dopuszcza w poz. 1A, 1F, 1I, 1M, 1P.. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 156
Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie nr 156: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 157
Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 157: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 158
Pakiet 1 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 158: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 159
Pakiet 1 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie nr 159: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 160
Pakiet 1 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 200cm x 260cm z wycięciem „U” o wymiarach 8,5cm x 85cm?

Odpowiedź na pytanie nr 160: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 161
Pakiet 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2, czerwona

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm
Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

[image: image10.png]10x50 cm
30x40cm

150 x 190 cm
200280 cm




Odpowiedź na pytanie nr 161: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 162
Pakiet 2 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?
· 1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm, 

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

[image: image11.png][

150240cm 180c180cm Toon  300Kn  1060m  goxiasem  150x%0m
x F 2 M s a x



Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź na pytanie nr 162: Zamawiający informuję, iż dopuszcza z dodatkowo zapakowaną serwetą Mayo(zgodnie z opisem w pytaniu nr 163). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 163
Pakiet 2 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo zapakowaną serwetą na stolik Mayo, wykonaną z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym?

Odpowiedź na pytanie nr 163: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 164
Pakiet 2 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami 

· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wzmocnienie 65x190cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. 

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O.
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

[image: image5.png]a
Ao 0

1502400 190c1806m Tomn  aem oo wassm 109
“ ) 1 1 "




Odpowiedź na pytanie nr 164: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 165
Pakiet 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?
· 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, wykonana z kratonu 88µm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 

· 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. 

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O.  Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

[image: image12.png]2





Odpowiedź na pytanie nr 165: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 166
Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 z jedną taśmą samoprzylepną?

Odpowiedź na pytanie nr 166: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 167
Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 167: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 168
Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm?

Odpowiedź na pytanie nr 168: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 169
Pakiet 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?

· 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,

· 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

· 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

· 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

· 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

· 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.
Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 169: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 170
Pakiet 4 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni klejącej 45x22cm spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 171
Pakiet 4 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 171: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 172
Pakiet 4 pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’25szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 172: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 173
Pakiet 4 pozycja 6, 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 173: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 174
Pakiet 4 pozycja 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Pakowana w pojedyncze opakowanie papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 174: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 175
Pakiet 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 175: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 176
Pakiet 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy o długościach 117cm i 180cm?

Odpowiedź na pytanie nr 176: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 177
Pakiet 8 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 177: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 178
Pakiet 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 178: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 179
Pakiet 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym o szerokości 140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 179: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 180
Pakiet 8 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie?

Odpowiedź na pytanie nr 180: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 181
Pakiet 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w pasie po rozciągnięciu 140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 181: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 182
Pakiet 10 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 182: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 183
Pakiet 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 183: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 184
Pakiet 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 184: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 185
Pakiet 10 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli zawierający: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 185: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 186
Pakiet 10 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 150x210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 186: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 187
Pakiet 10 pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z gumką w rozmiarze 90x210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 187: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 188
Pakiet 10 pozycja 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 188: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 189
Pakiet 10 pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 120x160cm?

Odpowiedź na pytanie nr 189: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 190
Pakiet 10 pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z gumką w rozmiarze 90x225cm?

Odpowiedź na pytanie nr 190: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 191
Pakiet 12 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?

· 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21,5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O.

[image: image13.png]x1

30x30cm
x4

uﬂ%

10x50cm  22x75cm  80x145cm
3 x x1

150x190cm




Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź na pytanie nr 191: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 192
Pakiet 12 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?

· 1 x serweta o wymiarach 220/270 cm x 210 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 8 cm oraz kroczowym o średnicy 5 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów wyposażoną w filtr, troki do przywiązania do operatora , lejek do odprowadzania nadmiaru płynów oraz port do podłączenia drenów różnej wielkości.

· 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma typu rzep 2x22cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196cm H2O?
[image: image14.png]220/270:210em 30¢30cm 202m 150:190cm



Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź na pytanie nr 192: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 193
Pakiet 12 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

· 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. 

[image: image15.png]180:300em 150a500m
f x




Odpowiedź na pytanie nr 193: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 194
Pakiet 13 pozycja 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 194: Zamawiający informuję, iż zgodnie z  SWZ.
Pytanie nr 195
Pakiet 13 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O?

Odpowiedź na pytanie nr 195: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 196
Pakiet 13 pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha posiadający wzmocnienie wykonane z lamianatu dwuwarstwowego (Polipropylen spunbond (SPP) 26g/m2, Folia PE 16g/m2)?

Odpowiedź na pytanie nr 196: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 197
Pakiet 15 pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i podanie ceny za opaskę o długości 4m z jednoczesnym przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 197: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 198
Pakiet 15 pozycja 10, 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o czasie wiązania 5-6min?

Odpowiedź na pytanie nr 198: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 199
Pakiet 15 pozycja 10, 11 – Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a’1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 199: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 200
Pakiet 15 pozycja 12-14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’6szt. z przeliczeniem podanych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 200: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 201
Pakiet 16 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź na pytanie nr 201: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 202
Pakiet 16 pozycja 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 202: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 203
Pakiet 17 pozycja 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty bawełnianej w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź na pytanie nr 203: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 204
Pakiet 18 pozycja 1, 2, 17, 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’12szt. przeliczeniem podanych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 204: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 205
Pakiet 18 pozycja 19, 21, 22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 205: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 206
Pakiet 18 pozycja 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 206: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 207
Pakiet 18 pozycja 21 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź na pytanie nr 207: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 208
Pakiet 20 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o średnicy 5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 208: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 209
Pakiet 20 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o wymiarach 13x13cm?

Odpowiedź na pytanie nr 209: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 210
Pakiet 20 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez przylepca?

Odpowiedź na pytanie nr 210: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 211
Pakiet 28 pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’50szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 211: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 212
Pakiet 28 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’300ml z przeliczeniem podanych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 212: Zamawiający informuję, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 213
PAKIET NR 1
Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 175cm lub w rozmiarze 150cm x 200cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 213: Zamawiający informuję, iż dopuszcza serwetę w rozmiarze 150cm x 200cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 214
PAKIET NR 1
Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm                              z przylepnym otworem o średnicy 7cm lub o średnicy 10cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 214: Zamawiający informuję, iż dopuszcza serwetę z przylepnym otworem o średnicy 7cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 215
PAKIET NR 1
Poz. nr 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200cm x 260cm                        z wycięciem „U” 6,5cm x 95cm lub serwety w rozmiarze 225cm x 280cm z wycięciem „U” 10cm x 95cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 215: Zamawiający informuję, iż dopuszcza serwetę w rozmiarze 225cm x 280cm z wycięciem „U” 10cm x 95cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 216
PAKIET NR 7
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z częścią przednią wydłużoną                        z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. Pozostałe parametry czepka bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 216: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 217
PAKIET NR 12

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów PCNL wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy zgodnej                                z wymaganiami SWZ. Serweta na stolik instrumentariuszki ma rozmiar 150cm x 190cm. Zestaw posiada dodatkowo w swoim składzie 2 ręczniki celulozowe. Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odpowiedź na pytanie nr 217: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 218
PAKIET NR 12

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów TUR wykonanego                                 z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy zgodnej                                z wymaganiami SWZ. Serweta na stolik instrumentariuszki ma rozmiar 150cm x 190cm. Zestaw posiada dodatkowo w swoim składzie taśmę lepną w rozmiarze 10cm x 50cm.. Pozostałe parametry zestawu bez zmian. 
Odpowiedź na pytanie nr 218: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 219
PAKIET NR 12

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu otolaryngologicznego                                      o następującym składzie:

[image: image6.emf]
Odpowiedź na pytanie nr 219: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 220
PAKIET NR 12

Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze150cm x 200cm lub w rozmiarze 150cm x 175cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 220: Zamawiający informuję, iż dopuszcza serwetę w rozmiarze 150cm x 200cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 221
Pakiet 5 Poz.1
Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem 

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem 

1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm

1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm, 

4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

2x taśma lepna 10x50 cm

1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep, serweta wykonana z dobrze układającej się „oddychającej”  wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 221: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 222
Pakiet 5 Poz.2
Pyt.1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do wymiany stawu kolanowego:



1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50 µm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)
2x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50 µm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 
2x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35 g/m², wzm. folią PE, XL 140 cm
2x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35 g/m², L 120 cm
1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej
2x Opatrunek do mocowania kaniul 6x9 cm 
2x Ostrze chirurgiczne nr 20 ze stali węglowej
4x Ostrze chirurgiczne nr 10 ze stali nierdzewnej
1x Strzykawka do irygacji trzyczęściowa 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, 
1x Bandaż elastyczny 15x500 cm
1x Bandaż elastyczny 10x400 cm 
1x Koncówka Yankauer ortopedyczna z filtrem CH24, 3 wymienne końcówki
1x Dren ssący, CH21,D-07cm, 300cm
1x Tupfer gazowy 30x30 cm w kształcie kuli, z nitką RTG a10
3x Kompres gazowy 10x20 cm 12W 17N, a10
2x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm
1x Folia chirurgiczna bakteriobójcza o powierzchni całkowitej 70x45 cm
 
1x Antypoślizgowa nieprzemakalna stokineta 23x91 cm
1x Serweta 152x213 cm z wycięciem 20x76 cm z folii PE 75 mikronów
1x Serweta 295/221x335 cm z elastycznym otworem o średnicy 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 77x114cm, 2 uchwyty na przewody, bilaminat (PP+PE) o gramaturze max. 58 g/m²

2x Serweta nieprzylepna 75x90 cm bilaminat (PP+PE) o gramaturze max. 58g/m²

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton strunowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
Odpowiedź na pytanie nr 222: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 223
Pakiet 5 Poz.2
Pyt. 2 Prosimy zamawiającego o możliwość dostarczenia produktu po 3 miesiacach od daty ogłoszenia wyników przetargu z uwagi na fakt iż zestaw jest produkowany na specjalne zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 223: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 224
Pakiet 6 poz.1
Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

Skład zestawu:

2x Osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm, wykonana z folii PE 50 µm, ze wzmocnieniem SPP w części centralnej, (jedna z serwet jako owinięcie zestawu),

1x Osłona na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem polyrayon,
5x Serweta laparotomijna 45x45 cm, 4W, 20N, z nitką RTG, z pętelką,
1x Osłona na kończynę, nieprzemakalna 23x91 cm,
1x Ortopedyczny zestaw do odsysania z wymiennym filtrem oraz z trzema końcówkami (2 zagięte, 1 prosta),
1x Dren do odsysania śr. wewnętrzna 7 mm, śr. zewnętrzna CH30, długość 300 cm,
30x Kompres gazowy 10x20 cm, 17N 12W z nitką RTG,
10x Tupfer gazowy o średnicy 3,5 cm, 20N z nitką RTG,
1x Opatrunek przylepny z padem chłonnym 10x25 cm,
1x Folia operacyjna impregnowana jodyną o wymiarze części lepnej 64x60 cm, 
1x Miska nerka 0,7l, polipropylenowa, niebieska,
2x Taśma lepna z bilaminatu 9x50 cm,
1x Strzykawka do irygacji 100 ml, polipropylenowa, 3-częściowa, skalowana,
3x Ostrze chirurgiczne nr 10, ze stali węglowej, 
2x Ostrze chirurgiczne nr 11, ze stali węglowej, 
1x Bandaż 400x15 cm, z zapinką, 
2x Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2, rozmiar XL, rękawy klejone w obszarze krytycznym, fartuch zapinany na szyi na rzep o długości min. 17 cm,
3x Fartuch chirurgiczny standardowy z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2, rozmiar XL, rękawy klejone w obszarze krytycznym, fartuch zapinany na szyi na rzep o długości min. 17 cm,
1x Serweta 150x200 cm z przylepnym wycięciem U 7x65 cm,
1x Serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze maks. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa).
Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.
Odpowiedź na pytanie nr 224: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 225
Pakiet 6 poz.1
Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia produktu po 3 miesiacach od daty ogłoszenia wyników przetargu oraz o możliwość dostarczenia dokumentów dopuszczajacych wraz z pierwszą dostawą z uwagi na fakt iż zestaw jest produkowany na specjalne zamówienie.

Odpowiedź na pytanie nr 225: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 226
Pakiet 11 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1.

Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Z możliwością cięcia na mniejsze elementy.
Odpowiedź na pytanie nr 226: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 
Pytanie nr 227
do projektu umowy § 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ust. 2 na: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej ilości lub wad jakościowych zakupionego asortymentu Zamawiający sporządza protokół, który stanowić będzie podstawę do wymiany asortymentu wadliwego na pozbawiony wad. Dla swojej ważności, reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie na formularzu Wykonawcy, w ciągu 24h od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałych nieprawidłowościach, na adres e-mail: ……………… . Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień pisemnego zawiadomienia (na podstawie formularza)”?

Odpowiedź na pytanie nr 227: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 228
do projektu umowy § 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu: „Umowa wygasa  z dniem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dotyczącego przedmiotu umowy”?

Odpowiedź na pytanie nr 228: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229
do projektu umowy § 9 ust. 1, pkt a-c:

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. 

W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych oraz modyfikację zapisów na:

d. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł;

e. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50 zł;

f. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc to pod uwagę, powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź na pytanie nr 229: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 230
do projektu umowy § 9 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.”?
Odpowiedź na pytanie nr 230: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.


Edyta Brzywca Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych 

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 13.05.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















16

