[image: image2.png]


 

Gdańsk, dnia 07.04.2025r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 160/2025/PN
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).
Pytanie nr 1 
Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści szwy plecione, wykonane z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu (90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), poli (glikolidu i L-laktydu 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%), o okresie wchłaniania mieszczącym się w przedziale 56-70 dni, podtrzymywaniu tkankowym na poziomie 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach i 25% po 28 dniach, z igłami silikonizowanymi o zwiększonej odporności, pakowane w „ósemkę” na papierowym nośniku?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 2 

Pakiet 1, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 76 mm ½ koła?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 3 

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści nici jedwabne powlekane silikonem? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 4
Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tnącą kosmetyczną lub szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 5
Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 6 

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 7
Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, o okresie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 8 

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny poliestrowy powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 9 

Pakiet 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny 2x50 cm bez winylowej tubki?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 10
Pakiet 5, poz. 1-2, 4-20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igła posiadała czubek typu easyslide?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 11
Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, nić polipropylenowa bez dodatku polietylenu? 

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 12 

Pakiet 5, poz. 11, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?
Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 13 

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew ze szpatułką?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 14 

Pakiet 6, poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 15 

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 9 mm lub 9,5 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 16 

Pakiet 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew bez określenia „samouszczelniający”? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 17 

Pakiet 6, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 18 

Pakiet 6, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągło-tnącą o długości 25 mm lub z igłą okrągłą                           z tnącym ostrzem o długości 22 mm? 

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 19
Pakiet 6, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem?
Odpowiedź na pytanie nr 19: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 20 

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 21 

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku czynnika antybakteryjnego – triklosanu, z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 22 

Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 27 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 23
Pakiet 8, poz. 1

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, której igły Zamawiający wymaga w ww. pozycji, czy ma być to igła okrągłą czy igła odwrotnie tnąca?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający informuję, iż igła okrągła, odwrotnie tnąca.
Pytanie nr 24 

Pakiet 8, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia „odczepiana”? 
Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 25 

Pakiet 9, poz. 5-22

Czy Zamawiający dopuści szwy bez czynnika antybakteryjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 26 

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o średnicy 200 µm?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 27 

Pakiet 9, poz. 3, 5, 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 28 

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w tradycyjny sposób, nie „na mokro”?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 29 

Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 30
Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny 2x50 cm bez winylowej tubki?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 31

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 Ust. 1:

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a.
w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej części zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł. 

b.
w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

c.
w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

d.
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1;

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 12, poz.1. Czy Zamawiający dopuści taśmę, która wytwarzana jest techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej? Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm2 długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm +/- 3?

Taśma przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12?

Taśmę wykonaną z polipropylenu, monofilament, plastikowa osłonka na taśmie - osłonki nie zachodzą na siebie, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy);   gramatura 45g/m², grubość siatki 0,34mm, porowatość 1500-1950 µm,  grubość nitki 150 µm,  rozmiar: dł.45cm, szer.1,1 cm,  wytrzymałość 230,2N/cm,  brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. Podczas implantacji nie ulega odkształceniom. Zastosowany materiał umożliwia identyfikację w badaniu USG, RTG, MRI.  Produkt jednorazowy, sterylny. 
Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 34

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści szew jedwabny czarny 5/0 o dł. 60cm, z 2 igłami o dł. 16mm, 3/8 koła okrągłymi?
[image: image1.png]a5cm

Polethyns covs - Osonka posetienows

|

Pobettyens covr - sonka poeyenoms

15em

11cm




Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 35

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści szew jedwabny czarny 5/0 o dł. 50cm, z igłą o dł. 13mm, 3/8 koła odwrotnie tnącą?
Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 36

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3 Zamawiający dopuści szew jedwabny czarny 6/0 z igłą odwrotnie tnącą o przekroju trójkątnym?
Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 37

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści szew jedwabny czarny 8/0 z igłą ½ koła typu szpatułka?
Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ.

Arkadiusz Dębicki
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Arkadiusz Dębicki
tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 07.04.2025 r.
T – 2712; B5

�





7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego


ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk




















6

