Wykaz sprzętu pożarniczego w poszczególnych budynkach do przeglądu w 2026 r.

| Lp | Pomieszczenie obiektu lub rodzaj sprzętu technicznego | Powierzchnia lub inny wskaźnik | Nazwa sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data ostatniego przeglądu / data następnego przeglądu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gaśnice przewoźne |  |  | Gaśnice przenośne |  |  |  |  |  |  | Pozostały sprzęt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AP - 25 | AP - 50 | AS - 30 | GP – 2 | GP - 4 | GP - 6 | GP – 12 | GS - 5x | GWP - 6 | GSE – 2x , CUG – 1x |  | GP – 1 | Koc gaśniczy | Punkt ppoż. | Hydrant z wyposażeniem |  |  |
| 1. | BUDYNEK NR 1 | szt. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.2026 – |  |
| 2. | BUDYNEK NR 6 + KAPLICA | szt. |  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 06.2026 – | 2 HW-52 + 8 HW - 25 |
| 3. | BUDYNEK NR 8 | szt. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 06.2026 – | HW - 25 |
| 4. | BUDYNEK NR 10 | szt. |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 5. | BUDYNEK NR 12 | szt. |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 06.2026 – |  |
| 6. | BUDYNEK NR 16 - BLOK OPERACYJNY - klatka schodowa | szt. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 06.2026 – | HW – 25 (1 HW-52) |
| 7. | BUDYNEK NR 16 (SZPITAL) | szt. |  |  |  | 4 | 16 | 22 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 | 06.2026 – | HW - 25 |
| 8. | BUDYNEK NR 17 (PRZYCHODNIA) | szt. |  |  |  | 3 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 06.2026 – |  |
| 9. | BUDYNEK NR 18 | szt. |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 06.2026 – | HW-52 + zawór 52 |
| 10. | BUDYNEK NR 32 (GARAŻE) | szt. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 06.2026 – |  |
| 11. | BUDYNEK NR 34 | szt. |  |  |  | 17 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 06.2026 – | HW - 25 |
| 12. | BUDYNEK NR 27 - MAGAZYN | szt. | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 06.2026 – | HW-52 |
| 13. | AGREGAT I TRAFO | szt. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 06.2026 – |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | POJAZDY | szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 06.2026 – |  |
| 15. | ZAPAS | szt. |  |  |  | 2 | 23 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.2026 – | 13 szt.(11N, 2P) |

| RAZEM |  | 2 |  |  | 32 | 94 | 34 |  | 8 |  | 3 | 8 | 2 |  | 62 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |