Załącznik do Zlecenia nr         z dnia /……………./ 2026
 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych                           i hydrantów, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010  nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) z późniejszymi zmianami oraz zasadami określonymi w aktualnych normach PN-EN.
I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie usługi przeglądu technicznego  urządzeń i sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1  wraz                         z badaniem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych. 
II.  Dokumentacja i odbiór usługi: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych. Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach                           i załącznikach do protokołów dla każdego budynku. Dokumentacja powinna być sporządzona w wersji elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej. Wzory protokołów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej 7 dni po podpisaniu Umowy. Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:
•   nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
•   nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
•   datę i miejsce wykonania przeglądu,
 • rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami                     
     i informacją o ich położeniu w budynku,
• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju                     
    i ilości  sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu 
     koniecznej naprawy)  lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego                        
     do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
 •   wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
 •   podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości 
      koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia                 
      w terminie późniejszym,
 •    czytelny podpis wykonawcy. 
III. Gaśnice oraz hydranty i zawory hydrantowe powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu). Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych. sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami: 
a) świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez producentów gaśnic,
b) dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji wymienionych producentów winny być wystawione na firmę (Wykonawcę), a nie na pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prolongaty stosownych autoryzacji na okres realizacji zamówienia, w przypadkach, gdyby ich ważność upływała wcześniej.
c) Kserokopie dokumentów wskazanych w ppkt. a) i b) muszą zostać załączone                 do protokołu z przeglądu
IV. Dokumentacja i odbiór usługi:
Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów. 
Przeglądy zostaną przeprowadzone w oparciu o:
 załącznik nr 1 – Wykaz budynków  i zestawienie sprzętu i urządzeń.
Szczegółowe harmonogramy przeglądów budynków w poszczególnych winny być opracowane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy                                       z uwzględnieniem terminów ostatecznych wykonania przeglądów, uzgodnione                                     i przedstawione Zamawiającemu. Wykonawca zapewnia: - niezbędne do wykonania usługi narzędzia i urządzenia oraz co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, zaworów hydrantowych i hydrantów.
V. Czas wykonania zlecenia: od 08.06.2026 r. do 30.06.2026 r.
Zainteresowany wykonawca winien złożyć ofertę w formie formularza ofertowego (załącznik nr 3) do dnia 02.06.2026 r. do godziny 12.00 na adres mailowy m.pejka@7szmw.pl
