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Gdańsk, dnia 27.08.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 450/2026/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 1 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100,00 zł, 

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100 zł,

c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 100,00 zł,

d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1.

Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 10,00 zł. 

W przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 10 zł.

W przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 1% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 10,00 zł.

Obecne zapisy są rażąco wygórowane.

Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 – Endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego, endoprotezę o następujących parametrach:

Poz. 1 i 4

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? Trzpienie dostępne także w wersji long.

Odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 – Endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego, endoprotezę o następujących parametrach:

Poz. 2

Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm. Szyjka z główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?

Odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 – Endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego, endoprotezę o następujących parametrach:

Poz. 3 i 6

Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 – Endoprotezy stawu nadgarstkowo-śródręcznego, endoprotezę o następujących parametrach:

Poz. 5.

Szyjkę ze stopu tytanu dostępną w wersji z 15° offsetem, w 4 rozmiarach 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm, także szyjka XXL, dostarczaną wraz z wkładką polietylenową w 2 rozmiarach do panewki 9/10 oraz do panewki 8, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 137°?

Odpowiedź na pytanie nr 6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 16

W związku z tym, że do przeprowadzenia zabiegu z wykorzystaniem asortymentu opisanego przez Zamawiającego konieczne jest użycie dodatkowego zestawu instrumentarium – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga użyczenia narzędzi koniecznych do przeprowadzenia zabiegu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie formy udostepnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy? Taki zapis pozwala na dostosowanie ilości i rodzaju zdeponowanych i wypożyczanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni Zamawiającemu stały dostęp do odpowiednich zestawów, zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych procedur medycznych, a jednocześnie wyeliminuje konieczność utrzymywania przez Zamawiającego nadmiarowego instrumentarium w komisie.

Odpowiedź na pytanie nr 7. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 16 poz. 20

Czy Zamawiający oczekuje wyceny wg „Ilość” - 200 sztuk czy 200 opakowań – op. a 10 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 8. Zamawiający informuje, iż oczekuje 200 sztuk 20 op. 

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 16 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowego elementu w postaci śruby sterylnej i niesterylnej o następujących parametrach: Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,5 mm, częściowo gwintowane, gwint na całej długości (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm,- średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości.

Odpowiedź na pytanie nr 9. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: 

Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika.

Odpowiedź na pytanie nr 10. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 11

Dot. Pakietu 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: 

Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

Odpowiedź na pytanie nr 11. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 12

Dot. Pakietu 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: 

Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy.

Odpowiedź na pytanie nr 12. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 13

Dot. Pakietu 16 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.

Odpowiedź na pytanie nr 13. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 14

Dot. Pakietu 16 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 6,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z trzema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.

Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 15

Dot. Pakietu 16 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy do stabilizacji tkanek w kości, dostępny w wersji wykonanej z materiału biokompozytowego oraz PEEK. Implant kaniulowany, wkręcany, oferowany w rozmiarach: 3,5 mm × 15,8 mm, 3,9 mm × 17,9 mm, 4,75 mm × 19,1 mm oraz 5,5 mm × 19,1 mm w wersji wymagającej przygotowania loży pod implant, a także w rozmiarach 4,75 mm × 24,5 mm oraz 5,5 mm × 24,5 mm w wersji samonabijającej Self-Punching, z zaostrzonym początkiem wykonanym z materiału PEEK lub tytanu.

Implant osadzony na jednorazowym wkrętaku wyposażonym w znaczniki umożliwiające kontrolę głębokości osadzenia oraz ocenę prawidłowego założenia implantu. Konstrukcja implantu umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia stabilizowanej tkanki.

Implanty wymagające przygotowania loży pod implant oraz implanty samonabijające Self-Punching z tytanowym początkiem, w rozmiarach 4,75 mm i 5,5 mm, fabrycznie przeładowane są jedną dodatkową przesuwną nicią.

Implanty samonabijające Self-Punching z zaostrzonym początkiem wykonanym z materiału PEEK fabrycznie przeładowane są jedną dodatkową taśmą w kolorze biało-niebieskim szerokości 1,3 mm.

Dodatkowa nić lub taśma umożliwia wykonanie dodatkowego szwu po całkowitym zablokowaniu implantu w kości. Implant pakowany sterylnie.

Odpowiedź na pytanie nr 15. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 16

Dot. § 3 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy – Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację pilnego zamówienia w ciągu 2 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 16. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 17

Dot. § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 oraz § 14 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy 

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień/zgłaszania reklamacji poprzez faks?

W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź na pytanie nr 17. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dot. § 3 ust. 4 oraz § 14 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy 

Prosimy o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznych z uwagi na to, że taka forma może doprowadzić do omyłek w realizacji zamówienia. Składanie zamówień tylko drogą mailową (pisemną) pozwala na dokładniejszy i bardziej kontrolowany proces.

Odpowiedź na pytanie nr 18. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Dot. § 3 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu / wykonania dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 19. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 20

Dot. § 3 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzania otrzymania zamienienia na mail Zamawiającego. Przy składaniu zamówień poprzez mail, uznaje się, że każde zamówienie wysłane mailem, jest zamówieniem ważnym i zostanie zrealizowane.

Odpowiedź na pytanie nr 20. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 21

Dot. § 3 Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź na pytanie nr 21. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 22

Dot. § 8 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy – Pakiet 16

W związku z tym, że system finansowo-księgowy Wykonawcy przystosowany jest w ten sposób, że najpierw jest wystawiana faktura, a następnego dnia dostawa i Wykonawca nie ma fizycznej możliwości wysłać towaru tego samego dnia, w którym wystawi fakturę - prosimy o odstąpienie od wymogu wystawiania faktur w dniu dokonanej dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 22. Zamawiający informuje, iż zmienia § 8 ust. 1 nadając mu następującą treść – „Wykonawca każdorazowo po wykonaniu zamówienia bieżącego wystawi fakturę. Zamawiający zaznacza jednak, że modyfikacja § 8 ust. 1 nie ma wpływu na pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z § 8 ust. 2-6. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

§ 8 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy – Pakiet 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości realizacji dostaw częściowych i możliwości wystawienia więcej niż jednej faktury do zamówienia, aby zapewnić prawidłową realizację zamówienia w sytuacjach wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich jak opóźnienia transportowe czy przejściowe problemy w łańcuchu dostaw. Dopuszczenie dostaw częściowych pozwoli na zapewnienie ciągłości zaopatrzenia Zamawiającego i terminowe dostarczanie dostępnych wyrobów.

Odpowiedź na pytanie nr 23. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dot. § 14 ust. 13 Projektowanych postanowień umowy – Pakiet 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia na okres trwania umowy przedmiotu użyczenia od wszelkich ryzyk, określonego w § 14 ust. 13? Obecny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów, które znajdują się w użyczeniu Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji użyczenia. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż. oraz przed włamaniem itp.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 24. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o długości w zakresie 300-480 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 25. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 26

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 9 ust. 1:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia bieżącego, za każdy dzień zwłoki;

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej, za każdy dzień zwłoki;

c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki;

d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % kwoty wskazanej § 7 ust. 1.

Odpowiedź na pytanie nr 26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 4 

Czy w Pakiecie nr 4, poz. 6 doszło do omyłki pisarskiej w zakresie ilości? Czy Zamawiający potwierdza, że  zamiast 2700szt.  powinno być 270 szt.? 

Odpowiedź na pytanie nr 27. Zamawiający informuje, iż powinno być 270 szt.
Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy w pakiecie nr 5 – VI poz. 6-12 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej testów, cementów i akcesoriów zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona dla każdej dostawy i przekazywana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)? 

Odpowiedź na pytanie nr 28. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 29

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów zawartych w projekcie umowy § 9 ust. 3  na: 

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.  

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50zł. 

c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 29. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści kontenery o poniższych parametrach: 

· Systemy pojemników wielokrotnego użytku do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentarium chirurgicznego.

· Wykonane z lekkiego, wytrzymałego aluminium anodowanego, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. 

· Działają jako bariera aseptyczna – zapewniają, że instrumenty po sterylizacji pozostają sterylne aż do momentu otwarcia w sali operacyjnej. 

· Pokrywy mają wbudowane filtry i zawory jednokierunkowe, które przepuszczają parę sterylizacyjną, a po sterylizacji zapobiegają wnikaniu drobnoustrojów. 

· Wyposażone w zatrzaski i uszczelki silikonowe dla szczelności. 

· Kontenery są zaprojektowane do sterylizacji parowej. 

· Przepuszczają parę przez filtr, co zapewnia skuteczną penetrację zestawu instrumentów. 

· Spełniają normy EN 868-8 i ISO 11607-1, które dotyczą systemów bariery sterylne 

· Filtry wystarczają na 1000 cykli sterylizacji i koszty wymiany elementów zużywalnych (filtrów) są po naszej stronnie.

Odpowiedź na pytanie nr 30. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Edyta Brzywca Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Edyta Brzywca Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07
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