[image: image1.png]Lumen

mb)

)

£

Pump
Flow Rafett
)

Dietel @0Ga)

oz

158

60




 

Gdańsk, dnia 07.10.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 550/2026/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośba o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 poz. 3; 4; 5; 6 i 7 wymagane jest zaoferowanie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quinke) wraz z kompatybilnymi igłami prowadzącymi w jednym sterylnym opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 2

Pakiet nr 44
Czy Zamawiający dopuści w pakiet nr 44 w poz.1 - 3 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłanialne, sterylne :

a. gramatura siatki 50g/m2
b. grubość siatki 0,41 mm

c. wielkość porów 1x1,25 mm

d. grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm

Rozmiary: 7,5x15cm, 15x15cm, 30x30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 95, poz. 2

Czy Zamawiający w  pakiecie 95 poz.2 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr  wysokoprzepływowy (High Flow), bez otworów bocznych o długości 15 cm, 20 cm,  do wyboru przez Zamawiającego ?

Charakterystyka cewnika:
-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex  

-  radiocieniujący szaft cewnika

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”    0,97 mm x 700 mm   z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- rozszerzadło 13 Fr

- wyprodukowany w Niemczech
- opakowanie zawiera 5 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet 95, poz. 2

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający informuje, iż wymaga ramion prostych i zagiętych, do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet 95, poz. 1

Czy Zamawiający w  pakiecie 95 poz. 1 dopuści do postępowania  cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych: 

- średnica  11 FR , 13 FR długość 15 cm,20 cm do wyboru

Charakterystyka cewnika:  

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex 

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu 
- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się  

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”   0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm  z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg 

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie  z zapisami SWZ.
Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 95, poz. 1

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź na pytanie nr 6. Zamawiający informuje, iż wymaga ramion prostych i zagiętych, do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 7 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 1-2
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby każda elektroda była zintegrowana na stałe "z ekranowanym kablem" czy jedynie elektroda ma pasować do ekranowanego kabla posiadanego przez Zamawiającego?

W przypadku gdy elektroda ma pasować do kabla posiadanego przez Zamawiającego prosimy o wyrażenie zgody na nieodpłatne dostarczenie pasującego przewodu wraz z pierwszą dostawą elektrod.

Odpowiedź na pytanie nr 7. Zamawiający informuje, iż jedynie elektroda ma pasować do ekranowanego kabla posiadanego przez Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 8 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z rdzeniem ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 9 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 2

Prosimy o doprecyzowanie, jaką długość (wraz z akceptowanym zakresem) ma mieć elektroda o średnicy 26G?

Odpowiedź na pytanie nr 9. Zamawiający informuje, iż wymaga igły 26G o dł. 37 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 10 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody o pow. czynna śr. 10 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 11 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 11. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 12 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 30, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści żel o gramaturze 120 gram?

Odpowiedź na pytanie nr 12. Zamawiający informuje, iż dopuszcza, z przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 13 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 55, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w innych kolorach bo nie wpływa to na jakość ani bezpieczeństwo produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 13. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 14 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 55, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w innych długościach 18 lub 22mm?

Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający informuje, iż dopuszcza elektrody o dł. 18 mm.  Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 15 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 55, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w opakowaniach po 20 par z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 16 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 55, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody w innych długościach 18 lub 13mm?

Odpowiedź na pytanie nr 16. Zamawiający informuje, iż dopuszcza elektrody o dł. 18 mm.  Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 63, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody na włókninie zamiast pianki?

Odpowiedź na pytanie nr 17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 18 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 63, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody na włókninie, o średnicy 55mm,  w opakowaniach po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem, spełniające pozostałe zapisy OPZ?

Odpowiedź na pytanie nr 18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 19 dotyczy formularza asortymentowo-cenowego Pakiet 91, Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o szerokości 10mm  zamiast 12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 19. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 27
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny osłony o wymiarach 18/30x1000

Odpowiedź na pytanie nr 20. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 21

Czy w Pakiecie 32 Zamawiający dopuści test ureazowy mokry z możliwością odczytu w czasie 5-60 min, konfekcjonowany x 50 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 21. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 22
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 oraz ust.7 : 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% w wartości brutto zamówienia bieżącego, nie mniej jednaj niż 50,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki ;

b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy  bieżącej, za każdy dzień zwłoki nie mniej jednak niż 50,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki;

c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto nie mniej jednak niż 50,00 zł brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki ,
d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1;

7. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 1,5% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1 lub 2.
Odpowiedź na pytanie nr 22. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 23
Prosimy o dodanie:
Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu (par. 14 ust. 11)                                                                   

Odpowiedź na pytanie nr 23. Zamawiający informuje, iż  zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu (par. 14 ust. 11). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.                                                                   
Pytanie nr 24
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ustalił, iż spełniono przesłankę kwotową dot. wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT (wynikającą z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031)  do stosowania wykluczenia określonego w rozdziale XII, ust. I, pkt 7 SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 24. Zamawiający informuje, iż Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku zamówień o wartości szacunkowej co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT. Przedmiotowe zamówienie jest o niższej wartości w związku z tym zapis dt. ograniczenia dostaw wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych. Zapis określony w rozdziale XII, ust. I, pkt 7 SWZ zostanie usunięty. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 25
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie stosował podstawę wykluczenie w zakresie ograniczenia pochodzenia wyrobów medycznych. W jaki sposób Zamawiający będzie rozumiał przesłanki „całkowita wartość zamówienia”?  Czy przez „całkowitą wartość zamówienia” Zamawiający rozumie całkowitą wartość postępowania (tj. pełna kwota przeznaczona na przetarg) czy pełną wartość wynagrodzenia należną konkretnemu wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 25. Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24.
Pytanie nr 26
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy ten rozważył zastosowanie wyjątków wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych – IZM) w ramach niniejszego postępowania? Zdaniem Wykonawcy, decyzja o niestosowaniu środka IZM jest uzasadniona nadrzędnymi względami interesu publicznego, w szczególności zdrowiem publicznym, gdyż zastosowanie środka IZM może realnie zagrozić ciągłością funkcjonowania Zamawiającego, prowadząc do opóźnień lub całkowitego wstrzymania dostaw wyrobów medycznych o charakterze krytycznym, zakłócić stabilność i przewidywalność łańcucha dostaw, a także zmusić Zamawiającego do wyboru rozwiązań ekonomicznie nieuzasadnionych lub nieadekwatnych do bieżących potrzeb, co w konsekwencji mogłoby naruszyć zasadę gospodarności oraz zdolność Zamawiającego do zapewnienia pacjentom świadczeń na wymaganym poziomie.

Odpowiedź na pytanie nr 26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24.
Pytanie nr 27

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów Zamawiający wymaga do złożenia wraz ofertą na 
dzień składania ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 27. Zamawiający informuje, iż wymaga formularza JEDZ, formularza ofertowego, załącznik nr 5 i przedmiotowego środka dowodowego w postaci karty katalogowej produktu zgodnie z zapisami SWZ – rozdział IX, ust. 12. Pozostałe dokumenty podlegają uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.
Pytanie nr 28

Dotyczy Projektu umowy  § 3 ust. 2:

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości składania zamówień w przypadkach szczególnie pilnych dla wyrobów 
medycznych z części nr 101?
Odpowiedź na pytanie nr 28. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 29

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych 
w niniejszej Umowie”

Odpowiedź na pytanie nr 29. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 30. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź na pytanie nr 31. Zamawiający informuje, iż kwestia cesji wierzytelności została unormowana w ustawie jako przepisy bezwzględnie obowiązujące. Natomiast uprawnienie do wyrażenia zgody lub jej braku należy do podmiotu tworzącego, w związku z czym nie zależy od Zamawiającego.
Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 32. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Standardową praktyką w polskiej ochronie zdrowia, jest stosowanie 60 dniowego terminu płatności. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, maksymalny ustawowy termin płatności dla podmiotów publicznych (w tym szpitali) wynosi co do zasady 30 dni, jednak ustawa przewiduje wyjątek dla podmiotów leczniczych, pozwalający na wydłużenie tego terminu do maksymalnie 60 dni.
Pytanie nr 33

Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 1% wartości brutto zamówienia bieżącego, nie mniej jednak niż 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;
b. w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej, nie mniej jednak niż 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;
c. w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 1% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej, nie mniej jednak niż 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;
d. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1?

Odpowiedź na pytanie nr 33. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 34

Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 1, lit. d):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej § 7 ust. 1?

Odpowiedź na pytanie nr 34. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 35

Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

7. W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1 lub 2?

Odpowiedź na pytanie nr 35. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 36

Dotyczy Projektu umowy § 9 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 36. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w części 101 wymaga soczewkę wewnątrzgałkową jednoogniskową / Możliwość wszczepienia do komory tylnej oka; bruzdy ciała rzęskowego lub torby soczewki / Cięcie 3.0 mm / Materiał: część optyczna: akryl hydrofilny, hapteny: PVDF / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 26% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.46 / Konstrukcja soczewki: trzyczęściowa, dwa hapteny o angulacji 5°, ostra tylna krawędź 360°/ Konstrukcja optyczna: sferyczna / Średnica całkowita: 13.0 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od +6.0D do +9.0D co 1D, od +9.0D do +30.5D co 0.5D / Stała A-Constant: 118.0, wraz z osobno zamawianym jednorazowym injectorem, dedykowanym do wszczepu powyższej soczewki?

Odpowiedź na pytanie nr 37. Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 
Pytanie nr 38
Pakiet nr 15 poz. 3, 4, 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny op.=5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 38. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 39
Pakiet nr 15 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m.

Odpowiedź na pytanie nr 39. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 40
Pakiet nr 15 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B na stawce VAT 23%, ponieważ producent ww. papieru firma Mitsubishi nie klasyfikuje tego papieru jako wyrób medyczny i papier ten objęty jest 23% stawką podatku VAT.   

Odpowiedź na pytanie nr 40. Zamawiający informuje, iż oczekuje oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B na stawce VAT 23%. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 41
Pakiet nr 15 poz. 7

Jeśli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru będącego wyrobem medycznym na 8% stawce podatku VAT, prosimy wówczas o dopuszczenie papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem papieru K61B Mitsubishi.

Odpowiedź na pytanie nr 41. Zamawiający informuje, iż oczekuje oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B na stawce VAT 23%.  Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 42
Pakiet nr 15 poz. 8, 9, 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny op.=10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 42. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 43
Projekt umowy – par. 2 ust. 3

Prosimy o zmianę par. 2 ust. 3 projektu umowy na:

Przedmiot Umowy, będący wyrobem medycznym, posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu i atest zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych /Dz.U.2022.974/  i/lub posiadają znak CE.

Odpowiedź na pytanie nr 43. Zamawiający informuje, iż dokona zmiany zapisu w par. 2 ust. 3 projektu umowy. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 44
Projekt umowy – par. 3 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu dostaw pilnych na 2 dni robocze.

Odpowiedź na pytanie nr 44. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 45
Projekt umowy – par. 3 ust. 5

Prosimy o zmianę par. 3 ust. 5 projektu umowy na:

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bieżącego wolnego od wad i innych niezgodności z warunkami Umowy, Zamawiający dokona (na dokumencie dostarczonym przez Wykonawcę lub na adres e-mail wskazany w par. 3 ust. 4 pkt.2) umowy) potwierdzenia terminu i faktu odbioru przedmiotu zamówienia bieżącego.

Ww. zmiana par. 3 ust. 5 projektu umowy umożliwi złożenie oferty w ww. postępowaniu u udzielenie zamówienia oraz realizację umowy również wykonawcom, którzy nie korzystają z własnego transportu i wykonują dostawy przy wykorzystaniu firm kurierskich, ponadto umożliwi wykonawcom wywiązanie się z zapisów umowy zawartych par. 8 ust. 5.

Odpowiedź na pytanie nr 45. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 46
Projekt umowy – par. 7 ust. 3, 4

Wnosimy o wprowadzenie do par. 7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Zamawiający w art. 7 ust. 3 projektu umowy nie wskazał minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, w związku z tym projekt umowy jest sprzeczny z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 46. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 47

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 lit. a, b, c

Prosimy o wykreślnie z par. 9 ust. 1 lit. a, b, c sformułowania „nie mniej jednak niż 100 zł brutto”. 

Wskazanie kary umownej w kwocie nie mniejszej niż 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki nie donosi się do wartości dostawy, której dotyczy uchybienie wskazane w par. 9 ust. 1 lit. a, b, c oraz jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź na pytanie nr 47. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 48
Projekt umowy – par. 9 ust. 1 lit. d

Prosimy o odniesienie kary umownej do części wartości umowy pozostałej do realizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 48. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 49

Dotyczy § 3 ust. 5 oraz § 8 ust. 4, 5 i 7 projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 8 ust. 4 projektu umowy oraz zmianę § 3 ust. 5 i § 8 ust. 5 w taki sposób, aby brak podpisu lub pieczęci przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie dostawy nie pozbawiał Wykonawcy prawa do zapłaty za prawidłowo dostarczony asortyment?

Wykonawca wskazuje, że dostawy mogą być realizowane za pośrednictwem firm kurierskich, natomiast przy odbiorze przesyłki pracownicy magazynu Zamawiającego nie zawsze potwierdzają jej doręczenie podpisem lub pieczęcią na dokumencie Wykonawcy. Uzyskanie dokumentu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymaganego zgodnie z § 8 ust. 5, może być więc niemożliwe z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy.

Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Zamawiający ma 7 dni na przeprowadzenie kontroli jakościowej i ilościowej dostawy. W momencie odbioru przesyłki możliwe jest zatem potwierdzenie przede wszystkim faktu i daty jej doręczenia, natomiast sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dostawy może nastąpić w terminie przewidzianym w umowie.

W związku z powyższym prosimy o przyjęcie, że wystarczającym potwierdzeniem faktu i terminu dostawy będzie jeden z następujących dokumentów:

· dokument WZ podpisany przez odbiorcę; 

· list przewozowy; 

· potwierdzenie doręczenia wystawione przez przewoźnika; 

· elektroniczny status doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Zamawiającego. 

Prosimy również o potwierdzenie, że brak podpisu lub pieczęci przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie dostawy, przy jednoczesnym posiadaniu przez Wykonawcę potwierdzenia doręczenia przesyłki, nie będzie stanowił podstawy do wstrzymania płatności ani zwolnienia Zamawiającego z obowiązku zapłaty.

Wnosimy o nadanie § 3 ust. 5 następującego brzmienia:

„Fakt i termin dostarczenia zamówienia bieżącego potwierdza dokument WZ podpisany przez odbiorcę, list przewozowy, potwierdzenie doręczenia wystawione przez przewoźnika lub elektroniczny status doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Zamawiającego. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub braków w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy oznacza potwierdzenie prawidłowej realizacji dostawy.”
Ponadto prosimy o wykreślenie z § 8 ust. 5 obowiązku przedstawienia potwierdzenia zamówienia bieżącego podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku braku zgody na wykreślenie § 8 ust. 4 prosimy o nadanie mu następującego brzmienia:
„W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwie go do ich usunięcia. Brak podpisu lub pieczęci przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie dostawy nie wpływa na prawo Wykonawcy do zapłaty, jeżeli fakt i termin doręczenia zostały potwierdzone przez przewoźnika. Nieprawidłowość faktury lub brak dokumentu o charakterze formalnym nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty za prawidłowo dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia.”
Odpowiedź na pytanie nr 49. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 50
Dotyczy Pakiet 99

poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednoświatłowego cewnika PICC w rozmiarach 3 Fr i 4 Fr, o długości 60 cm, wykonanego z biostabilnego poliuretanu, w pełni kontrastującego w RTG, z możliwością przycięcia proksymalnej części cewnika po jego założeniu, wyposażonego w odłączalne połączenie oraz system bezigłowy z neutralnym wypływem wstecznym, zamiast cewnika wykonanego z silikonu i wyposażonego w zastawkę Groshong?

Oferowany cewnik jest przeznaczony do długotrwałego dostępu żylnego i posiada funkcjonalność wymaganą dla cewnika PICC. Możliwość przycięcia cewnika po jego założeniu pozwala na jego dokładne dopasowanie, a zastosowany system bezigłowy umożliwia bezpieczną obsługę dostępu naczyniowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 50. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 51
Dotyczy Pakiet 99

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednoświatłowego cewnika PICC w rozmiarze 5 Fr, o długości 60 cm, przeznaczonego do długotrwałego dostępu żylnego, wykonanego z biostabilnego poliuretanu, w pełni kontrastującego w RTG, z możliwością przycięcia proksymalnej części cewnika, wyposażonego w system bezigłowy z neutralnym wypływem wstecznym, zamiast cewnika wykonanego z silikonu i wyposażonego w zastawkę Groshong?

Oferowane rozwiązanie zapewnia funkcjonalność długotrwałego dostępu żylnego oraz możliwość bezpiecznej obsługi dostępu naczyniowego z wykorzystaniem systemu bezigłowego. Cewnik jest przeznaczony do stosowania z iniekcją pod ciśnieniem do 325 PSI, a dla rozmiaru 5 Fr maksymalny wskazany przepływ wynosi 6 ml/s. 

Różnica względem opisu przedmiotu zamówienia dotyczy materiału, długości oraz zastosowania systemu bezigłowego zamiast zastawki Groshong.

Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie jako równoważne pod względem funkcjonalnym i klinicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 51. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 52
Dotyczy Pakiet 99

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu stabilizacji Grip-Lok do cewników PICC, jako rozwiązania równoważnego względem wymaganego urządzenia stabilizującego?

Oferowany system jest przeznaczony do stabilnego i komfortowego mocowania cewnika PICC oraz stanowi element zestawu do zakładania cewnika. 

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie systemu stabilizacji Grip-Lok jako rozwiązania równoważnego, spełniającego funkcję wymaganą przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 52. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 53

Pytania do zadania 94

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wg opisu:

poz. 1 Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik 3-światłowy (16/18/18Ga), 7Fr, 16 i 20 cm, nadający się do wstrzyknięć pod ciśnieniem do 400 psi, z ochroną przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą  technologia ochronna oparta na chlorheksydynie i sulfadiazynie srebra, obecna wew. świateł, na zewnątrz wzdłuż korpusu cewnika, w złączkach i przedłużkach; Strzykawka Raulersona typu Luer Slip 5ml, igła echogeniczna 18Ga/ 6,35cm, rozszerzadło tkankowe, skalpel bezpieczny, prowadnica „J” nitynolowa 0,032”/60cm ze znacznikami głębokości oraz znacznikiem EKG w pochewce w kształcie koła, pojemnik na ostre odpady, igła do kontroli ciśnienia, skrzydełka mocujące, opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu, składowe zestawu. 

Odpowiedź na pytanie nr 53. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 54

poz. 2 Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik 3-światłowy (16/18/18Ga),  7Fr, 30cm  z poliuretanu, radiocieciującego w RTG, z miękką końcówka typu Blue Flex Tip, pozbawiony martwych przestrzeni za ujściem kanałów, z podziałką na korpusie, przedłużki przezroczyste z oznaczeniem kanału i jego rozmiaru, zaciski ślizgowe; W celu identyfikacji wkłucia na delcie widoczne nazwa producenta oraz rozmiar cewnika; kanały cewnika zabezpieczone koreczkami; Strzykawka 3 częściowa typu Luer Slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/ 6,35cm, rozszerzadło tkankowe o budowie niwelującej konieczność nacięcia skóry skalpelem, prowadnica „J” (nitynolowa w rozm. 0.032”/68cm ze znacznikami głębokości oraz ze znacznikiem EKG w pochewce w kształcie koła, skrzydełka mocujące, opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu oraz składowe zestawu. 

Odpowiedź na pytanie nr 54. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 55

poz. 3 Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik 5-światłowy (14/16/18/18/18Ga),  9,5Fr, 20cm  z poliuretanu, radiocieciującego w RTG, z miękką końcówka typu Blue Flex Tip, pozbawiony martwych przestrzeni za ujściem kanałów, z podziałką na korpusie, przedłużki przezroczyste z oznaczeniem kanału i jego rozmiaru, zaciski ślizgowe; W celu identyfikacji wkłucia na delcie widoczne nazwa producenta oraz rozmiar cewnika; kanały cewnika zabezpieczone koreczkami; Strzykawka 3 częściowa typu Luer Slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/ 6,35cm, rozszerzadło tkankowe o budowie niwelującej konieczność nacięcia skóry skalpelem, prowadnica „J” (nitynolowa w rozm. 0.032”/60cm ze znacznikami głębokości oraz ze znacznikiem EKG w pochewce w kształcie koła, skrzydełka mocujące, opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu oraz składowe zestawu.

Odpowiedź na pytanie nr 55. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 56

poz. 4 CEWNIK MIDLINE zakładany metodą zmodyfikowanego Seldingera jednokanałowy cewnik pośredni 3Fr/18Ga/20cm. W każdym zestawie jest trymer pozwalający skrócić cewnik na długość 8,10,12,15 cm

Jednokanałowe cewniki pośrednie, rozmiar 3Fr20Ga//20cm;

Zawartość zestawu:

Cewnik poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym, rozrywalna koszulka: 3 Fr. x 7 cm, cieniodajna, na rozszerzaczu 3 Fr, prowadnik sprężynowy, z nitynolu, z oznaczeniami: śr. 0,46 mm x 45 cm (prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim), igła wprowadzająca: 21 Ga. x 7 cm, echogenna, cienkościenna, strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock, pojemnik na odpady z blokadą, przycinacz cewnika, skalpel z zabezpieczeniem: #11, papierowa taśma miernicza, opaska uciskowa, opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika

[image: image9.png]186 (1,2 x 19 mm)
196 (1,1 x 19 mm)

206 (0,9 x 19 mm)

216 (0,8 x 19 mm)
226 (0,7 x 19 mm)
236 (0,6 x 19 mm)
256 (0,5 x 19 mm)
26G (0,45 x 19 mm)




Odpowiedź na pytanie nr 56. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

poz. 5 CEWNIK MIDLINE zakładany metodą zmodyfikowanego Seldingera nadający się do wstrzykiwania pod ciśnieniem 300psi jednokanałowy cewnik pośredni 4Fr/18Ga/20cm. W każdym zestawie jest trymer pozwalający skrócić cewnik na długość 8,10,12,15 cm

Zawartość zestawu: 

Cewnik TaperFree: 4 Fr. x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym 

Rozrywalna koszulka na rozszerzaczu 

Prowadnik z nitynolu, 0,018” x 45 cm prosta, miękka końcówka na jednym końcu – prosta, sztywna końcówka na drugim), z w kształcie koła

Igła echogeniczna 21 Ga. x 7 cm 

Strzykawka luer lock 10 ml 

Pojemnik na odpady z blokadą 

Trymer

Skalpel z zabezpieczeniem:

Taśma miernicza 

Staza

Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK

Złącze bezigłowe 
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Odpowiedź na pytanie nr 57. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 58

Pytanie do zadnia 94 poz. 4 i5 

Czy Zamawiający wymagać będzie mocowania bezszwowego dostarczanego wraz z dostępem typu midlnie?

Odpowiedź na pytanie nr 58. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 59

Pytanie do zadania 95 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 95 wg następującego opisu:

poz. 1 Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/16 i 20cm cm wykonane z puliuretanu, , z miękką stożkową końcówka typu Blue Flex Tip prowadnica stalowa 0,035”/60 (dla cewnika 16cm) i 0,035"/68cm (dla cewnika 20cm) na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/6,35cm,  rozszerzadło 12Fr, strzykawka LS 5ml, koreczki niewentylowane. Kodowanie kolorystyczne. Przedłużki cewnika proste wraz z drucikiem z możliwością nadania kształtu.

Odpowiedź na pytanie nr 59. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 60

Pytanie do zadania 95 

poz. 2 Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle z cewnikiem 3 św. w rozm. 12Fr/16,12,12Ga/16,20 cm cewniki  wykonane z puliuretanu, radiocieciującego w RTG, z miękką stożkową końcówka typu Blue Flex Tip, prowadnica stalowa 0,035”/68 na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/6,35cm, igła miękka kaniula punkcyjna 18G/6,35cm na igle 20G, rozszerzadło 12Fr , skalpel, serweta chirurgiczna 61x91cm, strzykawka Raulersona 5ml, igła do kontroli ciśnienia, skrzydełka mocujące. kodowanie kolorystyczne. Przedłużki cewnika proste.

Odpowiedź na pytanie nr 60. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 61

Pytanie do zadania 99

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wg opisu:

poz. 1 Zestaw z cewnikiem centralnym PICC zakładanym obwodowo o minimalnym składzie: cewnik 4Fr/18G/55cm wykonany z radiocieniującego, termowrażliwego poliuretanu, do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem ≤300 PSI, max prędkość przepływu przy wlewach 4ml/s wyraźnie zaznaczone na nasadkach linii przedłużającej, przeznaczony do krótko bądź długoterminowego centralnego dostępu zakładanego z obwodu w celu dożylnego podawania leków, pobierania próbek krwi, monitorowania centralnego ciśnienia żylnego, wlewów i wstrzyknięć pod ciśnieniem środków kontrastujących, pozbawiony wszelkich zastawek tak proksymalnych jak i dystalnych co stoi w zgodzie z zaleceniami, o konstrukcji Taperfree, która zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów; Cewnik wyposażony w giętkie, niskoprofilowe skrzydełka mocujące, na korpusie cewnika widnieją centymetrowe znaczniki długości oraz podwójne numeryczne znakowanie długości, końcówkę cewnika można bezpiecznie przyciąć przy użyciu specjalnego trymeru dostarczanego wraz z zestawem; w zestawie ponadto niezbędne elementy do założenia wkłucia: mikrointroduktor wprowadzający , igła punkcyjna echogeniczna 21G/7cm, prowadnica 0,018’’, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, pojemnik na ostre odpady, taśma pomiarowa, opaska uciskowa, złącze bezigłowe, bezszwowe mocowanie. Przepływ grawitacyjny 436ml/h prędkość przepływu 4075ml/h. Możliwość wymiany cewnika po prowadniku.

Odpowiedź na pytanie nr 61. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 62

Pytanie do zadania 99 

poz. 2 Zestaw z cewnikiem centralnym PICC zakładanym obwodowo o minimalnym składzie: cewnik 4,5Fr/17Ga/55cm wykonany z radiocieniującego, termowrażliwego poliuretanu, do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem ≤300 PSI, max prędkość przepływu przy wlewach 5ml/s wyraźnie zaznaczone na nasadkach linii przedłużającej, przeznaczony do krótko bądź długoterminowego centralnego dostępu zakładanego z obwodu w celu dożylnego podawania leków, pobierania próbek krwi, monitorowania centralnego ciśnienia żylnego, wlewów i wstrzyknięć pod ciśnieniem środków kontrastujących, pozbawiony wszelkich zastawek tak proksymalnych jak i dystalnych co stoi w zgodzie z zaleceniami, o konstrukcji Taperfree, która zmniejsza ryzyko powstawania skrzepów; Cewnik wyposażony w giętkie, niskoprofilowe skrzydełka mocujące, na korpusie cewnika widnieją centymetrowe znaczniki długości oraz podwójne numeryczne znakowanie długości, końcówkę cewnika można bezpiecznie przyciąć przy użyciu specjalnego trymeru dostarczanego wraz z zestawem; w zestawie ponadto niezbędne elementy do założenia wkłucia: mikrointroduktor wprowadzający, igła punkcyjna echogeniczna 21G/7cm, prowadnica 0,018’’, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, pojemnik na ostre odpady, taśma pomiarowa, opaska uciskowa, złącze bezigłowe, bezszwowe mocowanie. Przepływ grawitacyjny 1090ml/h prędkość przepływu 5380ml/h. Możliwość wymiany cewnika po prowadniku.

Odpowiedź na pytanie nr 62. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 63

Pytanie do zadania 99 

poz. 3 Uniwersalne bezszwowe mocowanie cewników centralnych PICC. System posiada folie uretanową z włókniną z zastosowaniem kleju akrylowego. Mocowanie cewnika na rzep dający możliwość wielokrotnego odpinania i zapinania cewnika. Odporny na działanie wody, przepuszczalny. Przeznaczony na 7 dni. Mocowanie o wymiarze 90mm x 50mm +/- 2mm eliptycznego kształtu z zwężeniem w środkowej części. Część stabilizująca o szerokości 35mm. Nie zawierający lateksu. pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Opakowanie zbiorcze 50 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 63. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 64
Załącznik nr 1 do SWZ – PPU 

Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 1 pkt. a) i b) projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 3% do 0,5% wartości wynagrodzenia brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki. 

Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu zwłoki w dostawie w wysokości aż 3% za każdy dzień zwłoki jest – w ocenie Wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa – rażąco wygórowana. Tak określona kara prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że zwłoka może wynikać z przyczyn obiektywnych (np. transport, odprawa celna, dostępność komponentów). 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13). 

Dodatkowo, udostępnione na stronie Urzędu Zamówień Publicznych przykłady dobrych praktyk kontraktowych jasno wskazują, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny mieścić się w przedziale 0,1–0,5% za każdy dzień zwłoki i dotyczyć wyłącznie części zamówienia, której rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 64. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 65
Wnosimy o dokonanie zmiany § 9 ust. 8 projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej nim łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż [_] wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. W orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 65. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 66
do załącznika nr 1 do SWZ projektowanie postanowienia umowy  § 3 pkt 2: 

czy zamawiający zmieni zapis z: 

W przypadkach pilnych dostawa, o której mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego.

Na:

W przypadkach pilnych dostawa, o której mowa w ust. 1 powyżej, będzie wykonywana w ciągu 1 dnia roboczego, o ile zamówienie wpłynęło do wykonawcy przed godziną 12:00. 

Odpowiedź na pytanie nr 66. Zamawiający informuje, iż wydłuży termin dostaw pilnych do 28 h. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 67
do załącznika nr 1 do SWZ projektowanie postanowienia umowy: czy w związku z magazynowaniem i odpowiednim zabezpieczeniem materiałowym dostawcy zamawiający doda zapis:

Zamawiający wskazuje na minimalną wartość zamówienia w wysokości 50% wartości umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 67. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 68
Załącznik nr 5 do SWZ Parametry Techniczne, Pakiet nr 50 Kaniule do aparatu HIGH-FLOW, poz. nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany zestaw z układem oddechowym posiadał możliwość podłączenia nebulizatora (np. poprzez dedykowany port umożliwiający prowadzenie nebulizacji w trakcie terapii)? 

Odpowiedź na pytanie nr 68. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 69
Załącznik nr 5 do SWZ Parametry Techniczne, Pakiet nr 50 Kaniule do aparatu HIGH-FLOW, poz. nr 2, 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane kaniule donosowe posiadały asymetryczną konstrukcję wypustek donosowych (różne średnice), która zwiększa efektywność terapii wysokoprzepływowej poprzez skuteczniejsze usuwanie CO₂ z przestrzeni martwej, generowanie wyższego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oraz zmniejszenie wysiłku oddechowego pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 69. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 70
Załącznik nr 5 do SWZ Parametry Techniczne, Pakiet nr 50 Kaniule do aparatu HIGH-FLOW, poz. nr 3 
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w pełnych opakowaniach zbiorczych bez możliwości podzielenia na sztuki zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktu w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. Jedocześnie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości zamawianych produktów: czy wycenić 2 op. = 40 szt. czy 3 op.= 60 szt.? 

Odpowiedź na pytanie nr 70. Zamawiający informuje, iż oczekuje wyceny 3 op. = 60 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 71
Załącznik nr 5 do SWZ Parametry Techniczne, Pakiet nr 50 Kaniule do aparatu HIGH-FLOW, poz. nr 4 
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w pełnych opakowaniach zbiorczych bez możliwości podzielenia na sztuki zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktu w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. Jedocześnie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości zamawianych produktów: czy wycenić 1 op. = 20 szt. czy 2 op.= 40 szt.?
Odpowiedź na pytanie nr 71. Zamawiający informuje, iż oczekuje wyceny 2 op. = 40 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 72
Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na plastikowe łyżki wykonane z poliwęglanu? 

Odpowiedź na pytanie nr 72. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 73
Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby łyżka była przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (potwierdzone oświadczeniem producenta)? 

Odpowiedź na pytanie nr 73. Zamawiający informuje, iż dopuszcza.  Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 74
Pakiet 26 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu medycznego o poniższym opisie? System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z elastycznego, silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem z niskociśnieniowym, pierścieniem uszczelniającym, z portem do wypełnienia pierścienia w kolorze białym, portem
irygacyjnym w kolorze niebieskim umożliwiający także doodbytnicze podanie leków oraz portem do pobierania próbek z zastawką i zatyczką. Na końcu dwie kieszonki ułatwiające prawidłowe zakładanie. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający niebieski znacznik lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, znacznik pozycyjny cewnika w postaci grubej, czarnej kreski. Podstawa montażowa worka z plastikowym paskiem do powieszenia przy łóżku pacjenta oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką zamykającą na zawieszce. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W opakowaniu zbiorczym: - strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, - zacisk irygacyjny, - 3 worki o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką zamykającą, - zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika. Produkt jednorazowego użytku z możliwością stosowania przez 29 dni, bez zawartości lateksu, instrukcja obsługi w języku polskim. 

Odpowiedź na pytanie nr 74. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 75
Pakiet 26 poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu medycznego o poniższym opisie? Worki zbiorcze o pojemności 1500 ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu), filtr z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości w postaci zaślepki na zawieszce. W opakowaniu 10 szt. 

Odpowiedź na pytanie nr 75. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 76
Pakiet 54 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się zamiast rękojeści radełkowanej, rękojeść z frezami w formie spirali zapewniającymi pewny chwyt? 

Odpowiedź na pytanie nr 76. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 77
Pakiet 54 poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na resuscytator z następującymi różnicami od Opisu Przedmiotu Zamówienia? Opis Produkt oferowany Worek o pojemności 1800 ml Worek o pojemności 1600 ml Materiał wykonania: silikon i polisulfon Materiał wykonanie: silikon, Maska w rozmiarze 5 Dwie maski: rozmiar 4 i 5 Rezerwuar tlenu o pojemności 2700 ml Rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml Wytrzymałość 100 procesów sterylizacji Możliwość przeprowadzenia min. 40 cykli sterylizacji resuscytatora oraz masek Dren silikonowy o długości 2 m Brak dołączonego drenu. 
Odpowiedź na pytanie nr 77. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 78
Pakiet 54 poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na resuscytator z następującymi różnicami od Opisu Przedmiotu Zamówienia?

Opis Produkt oferowany Worek o pojemności 550 ml Worek o pojemności 500 ml Materiał wykonania: silikon i polisulfon Materiał wykonanie: silikon Maska w rozmiarze 3 Dwie maski: rozmiar 2 i 3 Rezerwuar tlenu o pojemności 2700 ml Rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml Wytrzymałość 100 procesów sterylizacji Możliwość przeprowadzenia min. 40 cykli sterylizacji resuscytatora oraz masek Dren silikonowy o długości 2 m Brak dołączonego drenu
Odpowiedź na pytanie nr 78. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 79
Pakiet 66 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na rurki typu Guedel z następująco oznaczonymi rozmiarami, każdy w innym kolorze (długości spełniają wymagania Zamawiającego)? #1 - 70 mm #2 - 80 mm #3 - 90 mm #4 - 100 mm #5 - 110 mm 
Odpowiedź na pytanie nr 79. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 80
Pakiet 66 poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rurek w rozmiarze 3,5 do 9,5 spełniających wszystkie wymagania, a rurek w rozmiarze 3,0 bez mankietu?

Odpowiedź na pytanie nr 80. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 81
Pakiet 66 poz. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rurek w rozmiarze 3,5 do 10,0, spełniających wszystkie wymagania? 
Odpowiedź na pytanie nr 81. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 82
Pakiet 66 poz. 5 i 6 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamiast tych pozycji tego samego produktu o poniższym opisie? Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu. 

Odpowiedź na pytanie nr 82. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 83
Pakiet 66 poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadnicy Bougie o długości 535 mm z gładką powierzchnią zewnętrzną o niskim współczynniku tarcia? 

Odpowiedź na pytanie nr 83. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 84
Pakiet 68 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie masek w następujących rozmiarach: 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg)? 

Odpowiedź na pytanie nr 84. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 85
Pakiet 68 poz. 2 i 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie układu oddechowego typu „rura w rurze”, zamiast rury przedzielonej membraną? 
Odpowiedź na pytanie nr 85. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 86
Pakiet 68 poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 17 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 86. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 87
Dot. projektu umowy

W przypadku pozostawienia obowiązku uzyskania podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na dokumencie potwierdzającym odbiór dostawy, prosimy o wskazanie konkretnej osoby lub osób upoważnionych do dokonywania takich potwierdzeń, wraz ze wskazaniem ich stanowiska oraz właściwej jednostki organizacyjnej.

Wykonawca pragnie wyeliminować sytuację, w której prawidłowo i zgodnie z zamówieniem dostarczony zostaje zamówiony asortyment, jednak z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca lub przewoźnik nie ma możliwości uzyskania podpisu osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru. Brak takiego potwierdzenia może skutkować brakiem dokumentu wymaganego do wystawienia lub prawidłowego rozliczenia faktury, a w konsekwencji może utrudniać Wykonawcy terminowe uzyskanie należnej zapłaty.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie konkretnej osoby lub osób odpowiedzialnych za potwierdzanie odbioru dostaw oraz o określenie jednoznacznej procedury, w ramach której Wykonawca lub przewoźnik będzie mógł skutecznie uzyskać wymagane potwierdzenie przy każdej dostawie.

Odpowiedź na pytanie nr 87. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 88

Dot. pakietu 29 poz. 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zastosowania przytwierdzonych na stałe etykiet.
Odpowiedź na pytanie nr 88. Zamawiający informuje, iż odstępuje. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 89

Część 34, poz. 3. Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku typu JUMBO, o powiększonej pojemności, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym; z funkcją rotacji;  łyżeczki o  rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3. Łyżeczki owalne,  gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 89. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 90

Dotyczy: pakiet 35, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu spełniającego wszystkie parametry użytkowe wymagane w SWZ, jednak konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk?

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wyceny i dostaw w liczbie sztuk wynikającej z formularza asortymentowo-cenowego, z zachowaniem oferowanego sposobu pakowania po 10 sztuk.
Odpowiedź na pytanie nr 90. Zamawiający informuje, iż dopuszcza opakowania po 10 szt. i wymaga wyceny i dostaw w liczbie sztuk wynikającej z formularza asortymentowo-cenowego, z zachowaniem oferowanego sposobu pakowania po 10 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 91

Pakiet   56. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zestawów z prowadnikiem 0,035”-0,038”.
Odpowiedź na pytanie nr 91. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 92

Pakiet 56. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie prowadników o długości150 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 92. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 93
Pakiet 56. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie koszyków z drutami spiralnymi, średnica cewnika 2,5 Fr, długość 120 cm, rozmiar koszyka 8-12 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 93. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 94
Pakiet 56. Czy Zamawiający w pozycji 7  dopuści zaoferowanie ekstraktorów o długości 120 cm, wielkość koszyczka 8 – 12 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 94. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 95
Pakiet 60. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem silikonowym prostym, maksymalna długość cewnika 42 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 95. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 96
Pakiet 60. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie cewników z metalowym mandrynem.
Odpowiedź na pytanie nr 96. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 97
Pakiet 60. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem balonowym o długości maksymalnej 42 cm, maksymalna pojemność balonu cewnika 5 ml, prowadnica Lunderquist  z giętką końcówką 3 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 97. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 98

Pakiet nr 84, lp. 1: Końcówka robocza do koblatora EVAC 70.

Szanowni Państwo, końcówka robocza do koblatora EVAC 70 została wycofana z produkcji i zastąpiona nową końcówką TonsilBlator PLUS. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści nowa końcówkę?
Odpowiedź na pytanie nr 98. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 99
Dotyczy pakietu nr 44. Czy Zamawiający dopuści siatki stosowane w wielu szpitalach i bardzo dobrze oceniane o parametrach minimalnie różniących się od opisanych? Chcemy dodać, że tak minimalne różnice w parametrach nie wpływają na właściwości użytkowe siatek, stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych – pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych, w kresie białej, w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich, charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością i niską masą powierzchniową.

Poz. 1  - siatka polipropylenowa, niewchłanialna, z pasami wzmacniającymi siatkę, o: wadze ok. 60 g/m2 zamiast 45-60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm zamiast 1,2-2,0 mm, grubości 0,6 +/- 0,15 mm zamiast 0,40-0,55 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm zamiast 0,10-0,15 mm.    Rozmiar 10cm x16 cm zamiast  7,5-8 cm x 15 cm

Poz. 2 -  siatka polipropylenowa, niewchłanialna, z pasami wzmacniającymi siatkę, o: wadze ok. 60 g/m2 zamiast 45-60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm zamiast 1,2-2,0 mm, grubości 0,6 +/- 0,15 mm zamiast 0,40-0,55 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm zamiast 0,10-0,15 mm

Poz. 3 - siatka polipropylenowa, niewchłanialna, z pasami wzmacniającymi siatkę, o: wadze ok. 60 g/m2 zamiast 45-60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm zamiast 1,2-2,0 mm, grubości 0,6 +/- 0,15 mm zamiast 0,40-0,55 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm zamiast 0,10-0,15 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 99. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 100

SWZ. Prosimy o wykreślenie wymogu zgodnie z zapisem w SWZ rozdziału VII pkt 3)  „art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031, Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania wszystkich wykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 100. Zamawiający informuje, iż przychyla się do wykreślenia zapisu dt. ograniczającego dostępu wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych w SWZ – rozdział VII pkt 3. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 101
Pakiet 16, poz. 1-9. Proszę o odpuszczenie wymogu jednego Producenta w kaniulach, i możliwość zaproponowania innego Producenta w kaniulach bezpiecznych i innego w zwykłych?
Odpowiedź na pytanie nr 101. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 102
Pakiet 16, poz. 1. Proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych w rozmiarach:

22 G -  0,8 x 25 mm   

20 G - 1,0 x 32 mm

18 G - 1,2 x 38 mm

Odpowiedź na pytanie nr 102. Zamawiający informuje, iż  zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 103
Pakiet 16, poz. 2-9. Proszę o dopuszczenie Kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych w których  Cewnik wykonany jest z FEP ?
Odpowiedź na pytanie nr 103. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 104
Pakiet 16, poz. 2-9. Proszę o dopuszczenie Kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych w których  Cewnik wykonany jest z PUR ?
Odpowiedź na pytanie nr 104. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 105
Pakiet 16, poz. 1-8. Proszę o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty badań do kaniul? 

Odpowiedź na pytanie nr 105. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 106
Pakiet 16, poz. 2-9. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły? 
Odpowiedź na pytanie nr 106. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 107

Pakiet 16, poz. 4. Proszę o dopuszczenie Kaniul G 18 w rozmiarze 1,2 x 38 mm lub 1,2 x 45 mm? 
Odpowiedź na pytanie nr 107. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 108
Pakiet 16, poz. 3. Proszę o dopuszczenie Kaniul G 20 w rozmiarze 1,1 x 30 mm ?
Odpowiedź na pytanie nr 108. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 109
Pakiet 16, poz. 4. Proszę o dopuszczenie Kaniul G 18 w rozmiarze 1,3 x 45 mm  ?
Odpowiedź na pytanie nr 109. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 110

Pakiet 16, poz. 2-9. Proszę o dopuszczenie Kaniul do długotrwałych wlewów posiadające Koreczek luer lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi? 
Odpowiedź na pytanie nr 110. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 111
Pakiet 16, poz. 1-8. Proszę o dopuszczenie dołączenia do oferty badań laboratoryjnych potwierdzających biokompatybilność w języku angielskim. Jednocześnie zauważamy, że biokompatybilność jest każdorazowo oceniana przez jednostkę notyfikowaną nadającą znak CE podczas audytów nadzorujących producenta.
Odpowiedź na pytanie nr 111. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 112
Pakiet 16, poz. 2-9. Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania?
Odpowiedź na pytanie nr 112. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 113
Pakiet 17, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd zamiast logo producenta.
Odpowiedź na pytanie nr 113. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 114
Pakiet 17, poz. 1-2. Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.
Odpowiedź na pytanie nr 114. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 115
Pakiet 17, poz. 3. Proszę o dopuszczenie przyrządu bez pływaka umieszczonego w komorze kroplowej.

Odpowiedź na pytanie nr 115. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 116
Pakiet 17, poz. 3. Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd zamiast logo producenta.
Odpowiedź na pytanie nr 116. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 117
Pakiet 17, poz. 3. Proszę o dopuszczenie

· specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta
· filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu
· filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z  drenu podczas jego wypełniania
· pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI)
· koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych
· miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie
· specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren
· elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
· przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z  ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
· posiada komorę kroplową , której cześć z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)
· przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
· objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
· długość drenu: 180 cm
· opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 117. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 118

Pakiet 17, poz. 4. Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd zamiast logo producenta.
Odpowiedź na pytanie nr 118. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 119
Pakiet 17, poz. 4. Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.
Odpowiedź na pytanie nr 119. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 120
Pakiet 17, poz. 5. Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd zamiast logo producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 120. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 121

Pakiet 17, poz. 5. Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź na pytanie nr 121. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 122

Pakiet 17, poz. 6. Proszę o dopuszczenie przedłużaczy posiadających Średnicę zewnętrzna/ wewnętrzna 2,5mm / 1,5 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 122. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 123
Pakiet 20, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z możliwością podawania lipidów? 

Odpowiedź na pytanie nr 123. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 124

Pakiet 20, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga kranika w opakowaniu twardy blister umożliwia aseptyczne wyjęcie kranika z opakowania?

Odpowiedź na pytanie nr 124. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 125
Pakiet 20, poz. 2-3. Proszę o dopuszczenie kranika bez dodatkowego portu do iniekcji. 

Odpowiedź na pytanie nr 125. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 126

Pakiet 20, poz. 6. Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego.

Odpowiedź na pytanie nr 126. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 127

Pakiet 20, poz. 6. Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przepływie 312 ml/ min? 

Odpowiedź na pytanie nr 127. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 128

Pakiet 20, poz. 7. Proszę o dopuszczenie koreczków w kolorze czerwonym. 

Odpowiedź na pytanie nr 128. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 129
Pakiet 100, poz. 4. Proszę o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 129. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 130
Pakiet 100, poz. 5-8. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer Lock ze skalą rozszerzoną ? 

Odpowiedź na pytanie nr 130. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 131
Pakiet 100, poz. 8. Proszę o dopuszczenie strzykawek 20 ml Luer Lock pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 131. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 132
Pakiet 100, poz. 10-11. Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.
Odpowiedź na pytanie nr 132. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 133

Pakiet 100, poz. 12-15. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer  ze skalą rozszerzoną ? 

Odpowiedź na pytanie nr 133. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 134
Pakiet 100, poz. 13. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer  o pojemności  5 ml  ze Skalą cyfrową co 0, 2 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 134. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 135
Pakiet 100, poz. 14. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer  o pojemności  10 ml  ze Skalą cyfrową co 0, 2 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 135. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 136
Pakiet 100, poz. 15. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer  o pojemności  20 ml  ze Skalą cyfrową co 1 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 136. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 137
Pakiet 100, poz. 16. Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 cz. Luer  o pojemności  50 ml  ze Skalą cyfrową co 1 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 137. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 138
Pakiet 100, poz. 17. Proszę o dopuszczenie strzykawek do insuliny w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?
Odpowiedź na pytanie nr 138. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 139

Pakiet 100, poz. 19. Proszę o dopuszczenie strzykawek do insuliny w rozmiarze 0,33  x 13 mm zamiast 0,33 x 12,7 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 139. Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 278, wymaga strzykawki tuberkulinowej 1ml  w komplecie z niezintegrowaną igłą. Pozostałe zapisy 
SWZ bez  zmian.

Pytanie nr 140

Pakiet 41, poz. 1: Opisana przez Zamawiającego elektroda neutralna zawiera opakowanie = 50 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 140. Zamawiający informuje, iż oczekuje 8 op. a 50 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 141
Pakiet 41, poz. 2: Opisana przez Zamawiającego sonda zawiera opakowanie = 10 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 141. Zamawiający informuje, iż oczekuje 4 op. a 10 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 142
Pakiet 41, poz. 3: Opisana przez Zamawiającego sonda zawiera opakowanie = 10 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 142. Zamawiający informuje, iż oczekuje 2 op. a 10 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 143
Pakiet 41, poz. 4: Opisany przez Zamawiającego nóż hybrydowy zawiera opakowanie = 5 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 143. Zamawiający informuje, iż oczekuje 4 op. a 5 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 144
Pakiet 41, poz. 5: Opisany przez Zamawiającego nóż hybrydowy zawiera opakowanie = 5 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 144. Zamawiający informuje, iż oczekuje 4 op. a 5 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 145
Pakiet 41, poz. 8: Opisany przez Zamawiającego wkład pompy zawiera opakowanie = 5 szt. Prosimy o weryfikację ilości.
Odpowiedź na pytanie nr 145. Zamawiający informuje, iż oczekuje 6 op. a 5 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 146
Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy. Zamawiający wskazał, że „Przedmiot Umowy posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu i atest zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974) i/lub posiadają znak CE”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „atest” oraz jakiego konkretnego dokumentu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy?

W odniesieniu do oferowanych wyrobów medycznych Wykonawca posiada wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa, potwierdzające dopuszczenie wyrobów do obrotu i używania, w szczególności deklaracje zgodności UE, certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane (jeżeli są wymagane dla danej klasy wyrobu), dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy.

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych nie posługuje się pojęciem „atest” jako dokumentem wymaganym dla wyrobów medycznych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, jaki dokument Zamawiający ma na myśli, ewentualnie o potwierdzenie, że za spełnienie tego wymagania zostaną uznane dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla oferowanego wyrobu medycznego.
Odpowiedź na pytanie nr 146. Zamawiający informuje, iż potwierdza, że za spełnienie tego wymagania zostaną uznane dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla oferowanego wyrobu medycznego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 147
Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych w przypadku dostaw pilnych?

Odpowiedź na pytanie nr 147. Zamawiający informuje, iż wydłuży termin dostaw pilnych do 48h. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 148
Dotyczy projekt umowy § 3 ust. 6. Prosimy Zamawiającego u usunięcie § 3 ust. 6 z projektu umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 148. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 149
Dotyczy § 8 ust. 6 wzoru umowy. W związku z ograniczeniami systemu fakturowania Wykonawcy, nie jest możliwe wystawianie faktur zbiorczych, a wyłącznie fakturowanie jednostkowe dla każdego zamówienia. Bardzo prosimy o odstąpienie od wymogu wystawiania faktur zbiorczych.

Uzasadnienie: Wykonawca wystawia faktury na podstawie ruchu magazynowego i z tego powodu do jednego zamówienia mogą wygenerować się np. dwie faktury. Na fakturach widnieje jednak zawsze numer transportu oraz numer zamówienia Zamawiającego, dzięki czemu identyfikacja dostawy nie jest problematyczna. Ponadto zamówienia mogą być realizowane z dwóch różnych magazynów co uniemożliwia wystawienie jednej faktury. 
Odpowiedź na pytanie nr 149. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. 
Pytanie nr 150
Dotyczy wzoru  umowy § 9 ust. 1 lit. a) i d). Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 150. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 151

Dotyczy wzoru  umowy § 9 ust. 1 lit. b). Prosimy Zamawiającego o usunięcie ze wzoru umowy zapisu stanowiącego § 9 ust. 1 lit. b) lub zmianę treści § 9 ust. 1 lit. b) na: ,,w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki”.
Odpowiedź na pytanie nr 151. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 152

Dotyczy wzoru  umowy § 13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o pisemne wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy przed jej odstąpieniem i uzupełnienia niniejszego paragrafu o ten zapis.
Odpowiedź na pytanie nr 152. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 153
Ad par. 9 ust. 1a i b wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu o minimalnej wartości nominalnej kary umownej w wysokości 100 zł. Powszechną praktyką jest ustalanie kary umownej jako procentu od wartości zamówienia. Wyznaczenie kary nominalnej może sprawić, że przy jednodniowym opóźnieniu Zamawiający otrzyma karę o wartości równej całości zamówienia, zwłaszcza, że Zamawiający nie zobowiązuje się do składania zamówień o wskazanej, minimalnej wartości. 
Odpowiedź na pytanie nr 153. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 154
Ad par. 9 ust. 7 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu stanowiącego o zapłacie kary umownej w wysokości 3% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawy. Obecny zapis sprawia, że Wykonawca zapłaci de facto potrójną karę: różnicę w cenie, utratę zamówienia oraz dodatkowo 3% wartości brutto zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 154. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 155

Pakiet 32. Czy Zamawiający wymaga aby test posiadał -  Łatwy w użyciu, wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.
Odpowiedź na pytanie nr 155. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 156
Pakiet 65 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do tlenu?
Odpowiedź na pytanie nr 156. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 157
Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w poz. 1 dopuści igłę biorczą ściętą czteropłaszczyznowo, wykonaną z ABS?
Odpowiedź na pytanie nr 157. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 158
Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w poz. 2 dopuści igłę biorczą wykonaną z ABS?
Odpowiedź na pytanie nr 158. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 159
Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w poz. 2 dopuści przyrząd bez logo na regulatorze?
Odpowiedź na pytanie nr 159. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 160
Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w poz. 3 dopuści następujący przyrząd:

Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długości 180 cm, opaska stabilizująca. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia.
Odpowiedź na pytanie nr 160. Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem, że na regulatorze będzie nadrukowana nazwa lub logo producenta, celem identyfikacji wyrobu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 161
Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w poz. 3 dopuści rozszerzenie do 11ml?
Odpowiedź na pytanie nr 161. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 162
Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w poz. 4 dopuści opakowanie a’100 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 162. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 163
Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w poz. 10 i 11 dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych powszechnie znanej polskiej firmy - Margomed?
Odpowiedź na pytanie nr 163. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 164
Czy Zamawiający w Pakiecie 100 w poz. 15 dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 164. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 165

Dotyczy: SWZ Rozdz. XVI pkt. 3 pakiet 75. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną/elektronicznie.
Odpowiedź na pytanie nr 165. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą korespondencyjną/elektronicznie.

Pytanie nr 166
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 166. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm. Powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 167
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 167. Zamawiający informuje, iż wymaga kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. pasujące do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz zapewniające prawidłowy przepływ kontrastu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 168
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał ZINTEGROWANY ZAWÓR ZWROTNY W ZŁĄCZU LUER-LOCK? Zawór zwrotny, który zintegrowany jest bezpośrednio w złączu Luer-lock od strony urządzenia, zapewniający minimalizację objętości rezydualnej środka kontrastowego pomiędzy zaworem a złączem, ograniczający stratę środka kontrastowego oraz ograniczający ekspozycję personelu na kontakt ze środkiem kontrastowym podczas wymiany pojemników. Konstrukcja zapewniająca prawidłową współpracę z systemem monitorowania ciśnienia i detekcji powietrza.

W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 168. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wężyk pompy zawierał ZINTEGROWANY ZAWÓR ZWROTNY W ZŁĄCZU LUER-LOCK. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 169
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 169. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 170
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że w celu zachowania dyscypliny finansów publicznych (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu wstrzykiwania, wymogiem obligatoryjnym jest zastosowanie wężyka pompy z zaworem zwrotnym zintegrowanym bezpośrednio w złączu Luer-lock? Zamawiający wskazuje, iż konstrukcja zintegrowana eliminuje straty środka kontrastowego (objętość rezydualna), które przy rozwiązaniach o innej konstrukcji generują wymierne straty finansowe i naruszają zasady gospodarności, a ponadto jest niezbędna dla prawidłowej pracy systemu monitorowania ciśnienia i detekcji powietrza wstrzykiwacza CT Motion.
Odpowiedź na pytanie nr 170. Zamawiający informuje, iż wymaga wężyka pompy z zaworem zwrotnym zintegrowanym bezpośrednio w złączu Luer-lock. Zamawiający wskazuje, iż konstrukcja zintegrowana eliminuje straty środka kontrastowego (objętość rezydualna), które przy rozwiązaniach o innej konstrukcji generują wymierne straty finansowe i naruszają zasady gospodarności, a ponadto jest niezbędna dla prawidłowej pracy systemu monitorowania ciśnienia i detekcji powietrza wstrzykiwacza CT Motion. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 171
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA WĘZYKÓW dla układu podającego środek kontrastowy pacjentowi przez 24 godziny bez konieczności wymiany układu z wyłączeniem wężyka pacjenta. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 171. Zamawiający informuje, iż wymaga certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA WĘZYKÓW dla układu podającego środek kontrastowy pacjentowi przez 24 godziny bez konieczności wymiany układu z wyłączeniem wężyka pacjenta. Pozostałe zapisy SWZ   bez zmian.
Pytanie nr 172
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 2. W nawiązaniu do powyższego pytania wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako przedmiotowy środek dowodowy dotyczący bezpieczeństwa mikrobiologicznego, nie zaakceptuje wewnętrznych testów Wykonawcy, lecz wymaga przedłożenia certyfikatu wydanego przez producenta wstrzykiwacza będącego w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzającego możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny przy zachowaniu sterylności i braku ryzyka skażenia (CFU/ml).
Odpowiedź na pytanie nr 172. Zamawiający informuje, iż wymaga przedłożenia certyfikatu wydanego przez producenta wstrzykiwacza będącego w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzającego możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny przy zachowaniu sterylności i braku ryzyka skażenia (CFU/ml). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 173
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pacjenta był wyposażony w dwa zawory zwrotne, w tym zawór zwrotny zintegrowany bezpośrednio w męskim złączu Luer-lock od strony pacjenta, zapewniający minimalizację objętości rezydualnej krwi pomiędzy zaworem a złączem, ograniczenie ryzyka cofania materiału biologicznego oraz ograniczenie ekspozycji personelu podczas odłączania zestawu? 

W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 173. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wężyk pacjenta był wyposażony w dwa zawory zwrotne, w tym zawór zwrotny zintegrowany bezpośrednio w męskim złączu Luer-lock od strony pacjenta, zapewniający minimalizację objętości rezydualnej krwi pomiędzy zaworem a złączem, ograniczenie ryzyka cofania materiału biologicznego oraz ograniczenie ekspozycji personelu podczas odłączania zestawu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 174
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz. 1. Czy Zamawiający potwierdza, że dla zachowania najwyższego bezpieczeństwa klinicznego oraz wyeliminowania ryzyka zdarzeń niepożądanych, wymogiem obligatoryjnym jest zastosowanie wężyka pacjenta z zaworem zwrotnym zintegrowanym bezpośrednio w męskim złączu Luer-lock? Zamawiający wskazuje, iż powyższa konstrukcja jest jedynym rozwiązaniem minimalizującym przestrzeń martwą pomiędzy zaworem a złączem, co zapobiega cofaniu się krwi do układu i kontaminacji systemu. Wymóg ten stanowi bezpośrednią realizację procedur bezpieczeństwa pacjenta i jest niezbędny do zapewnienia poprawnego przebiegu badania diagnostycznego.
Odpowiedź na pytanie nr 174. Zamawiający informuje, iż wymaga wężyka pacjenta z zaworem zwrotnym zintegrowanym bezpośrednio w męskim złączu Luer-lock. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 175
Dotyczy: Załącznik 5 do SWZ – Pakiet 75, poz.1, 2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze (jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym podano jednostkę miary sztuki).  Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź na pytanie nr 175. Zamawiający informuje, iż dopuszcza realizację dostaw w pełnych opakowaniach zbiorczych: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 176
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, Pakiet 75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić poniższy zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji, gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 176. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 177

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 3, Pakiet 75. Prosimy zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

Odpowiedź na pytanie nr 177. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 178
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 4 ust.2, Pakiet 75. Prosimy o wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z 5 dni na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne.
Odpowiedź na pytanie nr 178. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 179
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 5, ust.1, Pakiet 75. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby, wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby ze strony Wykonawcy wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 179. Zamawiający informuje, iż osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy jest Pani Jolanta Sokołowska – kierownik Apteki Szpitalnej 7 Szpitala MW w Gdańsku. Dane do kontaktu zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SWZ.
Pytanie nr 180
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 7, ust 4, Pakiet 75. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. 

Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby 

Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie 

realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź na pytanie nr 180. Zamawiający informuje, iż w orzecznictwie za słuszny i bezpieczny dla obu stron często uznaje się próg gwarantowany na poziomie minimum 50% wartości zamówienia i ku takiemu zamawiający się przychyla. Szpitale z natury działają w warunkach nieprzewidywalności (zmienność liczby pacjentów, nagłe epidemie czy mutacje schorzeń), dlatego prawo pozwala im określić gwarantowany próg zakupów (np. 50%), pozostawiając pozostałe jako elastyczną rezerwę. Jeśli umowa sformułowana jest jako "szacunkowa" i nie zawiera jednoznacznego, sztywnego zobowiązania do minimalnego zakupu to żądanie firmy nie ma podstaw prawnych. Zgodnie z przepisami Pzp, jeżeli zaistniała sytuacja, której szpital przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć (np. nagły spadek zachorowalności na daną jednostkę chorobową, zmiana procedur medycznych, wycofanie programu lekowego), możliwe jest zmniejszenie jej zakresu. Warto powołać się na nadzwyczajną zmianę stosunków (art. 357¹ Kodeksu cywilnego – klauzula rebus sic stantibus), wskazując, że zmuszanie szpitala do kupowania wyrobów medycznych, które w dalszej konsekwencji zostaną zutylizowane, godzi w zasady dyscypliny finansów publicznych i celowość wydatków. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz sądy powszechne regularnie potwierdzają, że określenie przedmiotu zamówienia jako „szacunkowy” służy właśnie temu, aby Zamawiający mógł dostosować realne zakupy do swoich aktualnych potrzeb.
Pytanie nr 181
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 8, Pakiet 75. Prosimy Zamawiającego o podanie adresu mailowego, na który Wykonawca będzie mógł dostarczyć fakturę za zrealizowane zamówienie w przypadku awarii systemu KSEF. 
Odpowiedź na pytanie nr 181. Zamawiający informuje, iż w przypadku awarii systemu KSEF, fakturę za zrealizowane zamówienie należy dostarczyć pod adres: finanse@7szmw.pl .
Pytanie nr 182
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 9, Pakiet 75. Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 182. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy (m.in.  sposób naliczenia od wartości brutto) jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 183
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt. a, b, c, Pakiet 75. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej z poziomu 3% oraz 5% do poziomu 1%.
Odpowiedź na pytanie nr 183. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 184

PAKIET 7 - System do nawilżania tlenu. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wodę o pojemności 450-500ml pojemnik napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez min. 30 dni. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu ≥ 0,2 mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody. Całość pakowana w jednym foliowym opakowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 184. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 185
PAKIET 7 - System do nawilżania tlenu.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki z wodą do inhalacji powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub masek, np. w trakcie przerw w terapii lub przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne i długoterminowe wykonywanie procedur w warunkach klinicznych - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 185. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 186
PAKIET 7 - System do nawilżania tlenu. Prosimy o potwierdzenie, iż mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki z wodą do inhalacji powinny być jednopacjentowe, z możliwością stosowania u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia, co potwierdzają dołączone do oferty badania mikrobiologiczne - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 186. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 187

Dot. SWZ - Rozdział XII Podstawy wykluczenie, pkt. 7. Zamawiający w Rozdziale XII pkt 7 SWZ powołuje się na art. 1 ust. 1 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień międzynarodowych ograniczającego dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 (zwanej dalej: rozporządzenie 2025/1197). 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający uznał, że w odniesieniu do pakietu 76 - Wstrzykiwacze została osiągnięta wartość szacunkowa wynosząca co najmniej 5 000 000 euro netto, warunkująca zastosowanie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197.

Pakiet nr 76 obejmuje specjalistyczne materiały eksploatacyjne przeznaczone do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS, stosowanych w diagnostyce obrazowej. Są to produkty wymagające kompatybilności z konkretnymi urządzeniami i oferowane przez wyspecjalizowany segment producentów oraz dystrybutorów materiałów do wstrzykiwaczy kontrastu.

Przedmiot tych części zasadniczo różni się pod względem przeznaczenia klinicznego, technologii, użytkowników oraz rynku wykonawców od innych produktów objętych postępowaniem, takich jak między innymi:

– dren do żywienia – pakiet nr 3;

– igły specjalistyczne dla anestezji i do neuralterapii– pakiety nr 4-6

– system do nawilżania tlenu – pakiet nr 7

– otolaryngologia, zbiorniki do wydzielina z drzewa oskrzelowego – pakiet nr 9





– testy – pakiet nr 32;

– endoskopia – pakiety 33-43

– soczewka wewnątrzgałkowa – pakiety 101-102

Okoliczność, że wszystkie powyższe produkty są wyrobami medycznymi, część z nich jest jednorazowego użytku, a ponadto zostały zakwalifikowane do szerokiej grupy kodów CPV 33100000-1–33199000-1, nie oznacza jeszcze, że stanowią one „podobne dostawy” w rozumieniu art. 30 ust. 2 ustawy Pzp i art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE.

Podobieństwo dostaw należy oceniać w sposób obiektywny, biorąc pod uwagę ich identyczne lub podobne przeznaczenie oraz okoliczność, czy wykonawca działający w danym sektorze byłby standardowo zainteresowany dostawą tych produktów jako części swojego normalnego asortymentu. Typowy wykonawca oferujący wkłady i dreny do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu nie musi posiadać w swoim normalnym asortymencie drenów do żywienia, igieł specjalistycznych, testów, sprzętu do endoskopii czy soczewek wewnątrzgałkowych. 

W związku z powyższym prosimy o:

1.    wskazanie, z jakimi konkretnie częściami niniejszego postępowania oraz z jakimi innymi postępowaniami planowanymi lub wszczętymi przez Zamawiającego połączono wartości pakietu 76 na potrzeby ustalenia progu 5 000 000 euro;
2.    przedstawienie uzasadnienia, dlaczego każdy z produktów uwzględnionych w tej kalkulacji został uznany za dostawę podobną do wkładów i drenów przeznaczonych do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu;
3.    wskazanie łącznej wartości szacunkowej pakietu nr 76 oraz innych, rzeczywiście podobnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu;
4.    potwierdzenie, czy po wyłączeniu z kalkulacji dostaw o odmiennym przeznaczeniu klinicznym i pochodzących z innych segmentów rynku wartość podobnych dostaw nadal przekracza równowartość 5 000 000 euro netto;
5.    wskazanie wartości szacunkowej pakietu nr 76 oraz wyjaśnienie, czy Zamawiający przeanalizował możliwość zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 6 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2022/1031 dla części o wartości poniżej 80 000 euro.

Jeżeli wartość pakietu nr 76, ustalona łącznie z innymi obiektywnie podobnymi dostawami materiałów do wstrzykiwaczy kontrastu, nie osiąga kwoty 5 000 000 euro netto, wnosimy o potwierdzenie, że wymaganie określone w Rozdziale XII pkt 7 SWZ nie znajduje zastosowania do tych części, oraz o odpowiednią zmianę dokumentacji postępowania.

Automatyczne objęcie środkiem IZM wszystkich 102 części wyłącznie z uwagi na ich medyczny lub jednorazowy charakter oraz zakwalifikowanie do szerokiej grupy CPV prowadziłoby do zastąpienia wymaganej analizy podobieństwa dostaw kryterium, którego przepisy nie przewidują.

W konsekwencji wykonawcy oferujący wyroby w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi, jakościowymi i regulacyjnymi zostaliby wyeliminowani bez wykazania ustawowych przesłanek zastosowania środka IZM. Takie działanie powodowałoby arbitralne ograniczenie konkurencji i w praktyce uprzywilejowanie określonej grupy dostawców, z naruszeniem zasad określonych w art. 16 ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie nr 187. Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 188

Dot. załącznika nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 76, poz. 1 zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS zawierający: wkłady o poj. 65 i 115 ml, ostrze typu mini spike x 2, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem ,,Y'' i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI i długości +/-250 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 188. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 189

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 2. Mając na uwadze fakt, że skład produktów firmy znajduje się poza granicami kraju, a produkty opisane w pakiecie nie są produktami ratującymi życie, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na to, by w pakiecie 40, 43 realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź na pytanie nr 189. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na realizację zamówień pilnych do 48 godzin w dni robocze. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 190

Dot. projektu umowy par. 4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź na pytanie nr 190. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 191
Dot. projektu umowy par. 9 ust. 1 pkt. a, b, c oraz ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do wysokości 2% wartości brutto zamówienia bieżącego / wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej / wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej / wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź na pytanie nr 191. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 192

Dot. projektu umowy par. 9 ustęp 1 pkt. a, b, c . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z ustępu 1a, 1b, 1c zapisu „nie mniej jednak niż 100,00 zł brutto” ponieważ Wykonawca obciążony jest już karą podaną procentowo?
Odpowiedź na pytanie nr 192. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 193

Dot. projektu umowy par. 9 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 193. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 194

Dot. projektu umowy par. 14 ust. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wykreślenie zapisu i przejęcie odpowiedzialności za towar mu powierzony?
Odpowiedź na pytanie nr 194. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 195

Dot. projektu umowy par. 14 ustęp 12. Czy Zamawiający w przypadku braku zgody na pytanie nr 194 wyrazi zgodę, aby Wykonawca posiadał ogólne ubezpieczenie (świadectwo ubezpieczeniowe) od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za produkty? 
Odpowiedź na pytanie nr 195. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 196

Dot. Pakiet  43, poz. 5 oraz Parametry techniczne – wymagania minimalne – załącznik nr 5.

Ze względu na fakt, iż igły EUS FNB pakowane są w niepodzielne opakowania po 5 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby produktu w komisie  do pełnych opakowań handlowych producenta (5 sztuk).
Odpowiedź na pytanie nr 196. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 197
Dot. część 102. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki: o mocy od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano), od +8.0 do +30.0D (co 0.5D), od +31.0 do +34.0D (co 1.0D), posiadającej system implantacji: preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?
Odpowiedź na pytanie nr 197. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 198
Dot. Część 102. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania soczewki preloadowanej?
Odpowiedź na pytanie nr 198. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 199
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 37 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników dwukanałowych o długości 195 cmi średnicy 6.3Fr. Pozostałe parametry z godnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 199. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 200
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 37 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników jednokanałowych o długości 195 cm i średnicy 5.4-3.5Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 200. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 201
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 38 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, protez przełykowych z systemem wprowadzającym 14Fr i długości 70 cm dla protez o średnicach 18-20 Fr oraz o średnicy 16 Fr i długości 70 cm dla protez o średnicy 22-28Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź na pytanie nr 201. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 202
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 39 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł typu FNB z koszulką 4.8Fr dla igieł o średnicy 19Ga.
Odpowiedź na pytanie nr 202. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 203
Prosimy o zmniejszenie ilości depozytu w pakietach 36-39 o połowę względem ilości wpisanych w formularze cenowe, ze względu na nieproporcjonalne ilości wymagane do złożenia w depozyt w stosunku do ilości wskazanych w formularzu cenowym, co znacznie zwiększa koszta wykonawcy i jednostronne obciążenie. Krótki termin uzupełnienia/dostawy-3 dni robocze gwarantuje stały zapas i stan materiałów medycznych w szpitalu, nawet po zmniejszeniu wielkości depozytu.
Odpowiedź na pytanie nr 203. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 204
Pakiet 20. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20, pozycja 2-3 kranika trójdrożnego z przedłużaczem 7-9 cm z dodatkowym portem do iniekcji.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 20, pozycja 6: Łącznik bezigłowy z przemieszczaniem dodatnim płynu, z zerowym refluxem. Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia pomaga zredukować ryzyko wniknięcia bakterii. Jednolita, silikonowa membrana, niepodzielna. Przezierna droga przepływu płynu (poliwęglanowy korpus). Przepływ nielaminarny. Kompatybilny z lipidami i lekami drażniącymi. Możliwość podaży do żyły lub tętnicy. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem środka kontrastującego - Maksymalne ciśnienie 325 PSI @10 ml/s. Kompatybilny z CT/MRI. Przepływ grawitacyjny 142ml/ min, objętość wypełnienia 0,19 ml, Waga 1,75g; rozmiar 3 cm. Czas użycia 7 dni lub 200 aktywacji. Opakowanie 100 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 204. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 205

Pakiet 99. W związku z wycofaniem cewnika PICC 3 Fr prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie 99, pozycja 1 tylko cewnika 4 Fr.
Odpowiedź na pytanie nr 205. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 206

Pakiet nr 52, poz. 6 – „Zestaw membran do nebulizatora Aerogen Solo”. Zamawiający w Pakiecie nr 52, poz. 6 wymaga zaoferowania: „Zestaw membran do nebulizatora Aerogen Solo”. Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu nr 52 pozycję nr 6, ewentualnie wydzieli ją do odrębnego pakietu?

Uzasadnienie. Wskazana pozycja dotyczy wyrobu dedykowanego do konkretnego systemu nebulizacji Aerogen Solo. Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do cech funkcjonalnych wyrobu możliwych do spełnienia przez różne rozwiązania równoważne, lecz bezpośrednio wskazuje konkretny system/produkt jednego producenta.

Według wiedzy Wykonawcy dla zestawu membran do nebulizatora Aerogen Solo nie istnieją realnie dostępne zamienniki równoważne, które mogłyby zostać zaoferowane przez innych producentów. Jest to wyrób dedykowany, kompatybilny z konkretnym urządzeniem/systemem, a jego zastąpienie produktem innego producenta nie jest możliwe bez zmiany samego systemu nebulizacji.

W konsekwencji pozostawienie pozycji nr 6 w Pakiecie nr 52 powoduje, że możliwość złożenia oferty na cały pakiet zostaje uzależniona od dostępu do jednego, dedykowanego produktu, pozostającego w dystrybucji ograniczonego kręgu podmiotów. W praktyce oznacza to ograniczenie konkurencji nie tylko w zakresie tej jednej pozycji, lecz również w odniesieniu do całego Pakietu nr 52.

Wykonawcy, którzy są w stanie zaoferować pozostały asortyment objęty Pakietem nr 52, mogą zostać pozbawieni możliwości złożenia oferty wyłącznie z powodu braku dostępu do jednej pozycji, dla której nie istnieje realny zamiennik równoważny. Takie ukształtowanie pakietu prowadzi do nieproporcjonalnego ograniczenia konkurencji oraz uzyskania mniej korzystnych cen w zakresie pozostałych pozycji pakietu.

Zamawiający w SWZ wskazał, że przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowego użytku w 102 pakietach, a w przypadku odwołań do znaków towarowych, parametrów lub źródeł pochodzenia dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. SWZ 550.2026.PN W odniesieniu do poz. 6 Pakietu nr 52 dopuszczenie równoważności ma jednak charakter wyłącznie pozorny, ponieważ wyrób został opisany jako dedykowany do konkretnego systemu Aerogen Solo, dla którego brak jest realnie dostępnych zamienników równoważnych.

Pozostawienie tej pozycji w pakiecie może naruszać zasadę uczciwej konkurencji i proporcjonalności, wynikającą z art. 16 ustawy Pzp, oraz zasadę opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie pozycji nr 6 z Pakietu nr 52 albo jej wydzielenie do odrębnego pakietu, tak aby jedna pozycja dedykowana do konkretnego systemu producenta nie blokowała możliwości złożenia ofert na pozostały asortyment.
Odpowiedź na pytanie nr 206. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 207
Pakiet nr 52, poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane filtry oddechowe posiadały klarowną/przezroczystą obudowę, umożliwiającą personelowi medycznemu wizualną kontrolę stanu filtra, w szczególności ocenę obecności skroplin, zawilgocenia, zabrudzenia lub innych zanieczyszczeń widocznych w trakcie użytkowania?
Odpowiedź na pytanie nr 207. Zamawiający informuje, iż wymaga, aby oferowane filtry oddechowe posiadały klarowną/przezroczystą obudowę, umożliwiającą personelowi medycznemu wizualną kontrolę stanu filtra, w szczególności ocenę obecności skroplin, zawilgocenia, zabrudzenia lub innych zanieczyszczeń widocznych w trakcie użytkowania. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 208

Pakiet nr 52, poz. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane filtry oddechowe były przeznaczone do standardowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie posiadały w instrukcji używania, ulotce, karcie technicznej lub innym dokumencie producenta ograniczeń wskazujących, że wyrób powinien być stosowany wyłącznie lub głównie u pacjentów z niewielką ilością wydzieliny, bez hipotermii, bez dużych przecieków powietrza oraz bez podwyższonego oporu w drogach oddechowych?
Odpowiedź na pytanie nr 208. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 209
Pakiet nr 66, poz. 8,9 - Czy Zamawiający wymaga Zamkniętych systemów do odsysania z portem MDI – do podawania leków w aerozolach?
Odpowiedź na pytanie nr 209. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 210
Pakiet nr 68, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet 100 % silikon, rurka oddechowa PCV, bez zabezpieczenie w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni z luźnym lub  niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, kompatybilna z procedurami MRI, rozmiar 1-5?
Odpowiedź na pytanie nr 210. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 211
Pakiet nr 68, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet i rurka oddechowa PCV, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni z luźnym lub  niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, kompatybilna z procedurami MRI, rozmiar 1-5?
Odpowiedź na pytanie nr 211. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 212
Pakiet nr 68, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści: Obwód oddechowy dla dzieci, 3-rzy rurowy, długość 150 cm, z bezlateksowym workiem poj. 1 litra. Możliwość stosowania min. do 7 dni?
Odpowiedź na pytanie nr 212. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 213
Pakiet nr 68, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści Wymiennik ciepła i wilgoci. Wydajność nawilżania 29,5 mg/l  H2O przy Vt 500ml przy częstości 20 oddechów 28,5 mg/l  H2O przy Vt 500ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 213. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 214

Pakiet 77. Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne, ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką renomowanej firmy, model: 5513E. 5 strzygarek wraz z ładowarkami zostanie użyczonych bezpłatnie. 
Odpowiedź na pytanie nr 214. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 215

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla zadania 76 rozwiązania równoważnego tj. jednorazowego, sterylnego zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS zawierający: wkłady o poj. 65 i 115 ml, ostrze typu mini spike x 2, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem ,,Y'' i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości 350 PSI i długości 250 cm. 
Odpowiedź na pytanie nr 215. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 216
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numeru katalogowego wężyków pompy i wężyków pacjenta dotychczas stosowanych w pracowni diagnostyki obrazowej z urządzeniem CT Motion posiadanym przez Zamawiającego, ujętych w zadaniu 75 postępowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 216. Zamawiający informuje, iż stosował dotychczas wężyk pacjenta o numerze katalogowym XD2040 i wężyk pompy XD8151, XD8003.
Pytanie nr 217
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla zadania nr 75 poz 1 rozwiązania równoważnego tj. wężyka pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich CT Motion: sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl; zawierający czujnik ciśnienia z wbudowanym filtrem cząstek o średnicy nie większej niż 15μm; zawór zwrotny znajduje się w końcowej części wężyka – poza złączem Luer lock a ok.12cm od złącza; maksymalne ciśnienie robocze wynosi 22,4 bar (325 psi ); czas pracy jednego zestawu wynosi 24 godziny od momentu pierwszego użycia , niezależnie od liczby wykonanych iniekcji; bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP); Kompatybilność wężyków potwierdzona przez producenta oferowanych wyrobów medycznych. Poniżej przekazujemy schemat rozmieszczenia elementów proponowanego wężyka pompy.
Odpowiedź na pytanie nr 217. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 218
Wracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania dla zadania nr 75 poz 2 rozwiązania równoważnego tj. wężyka pacjenta do automatycznego wstrzykiwacza: sterylny wężyk pacjenta, długości 250 cm; zawierający dwa zawory zwrotne znajdujące się w końcowej części wężyka (poza złączem męskim Luer-lock, ok. 3 cm od złącza); męskie złącze luer lock i żeńskie złącze Luer lock; bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP); wężyk pacjenta stanowi połączenie pomiędzy wężykiem pompy a pacjentem; szczelność ciśnieniowa max. 22,4 bar. Kompatybilność wężyków potwierdzona przez producenta oferowanych wyrobów medycznych.
Odpowiedź na pytanie nr 218. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 219
Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź na pytanie nr 219. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 220

Pakiet 8 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem jednakowej średnicy otworów drenujących?
Odpowiedź na pytanie nr 220. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 221

Pakiet 8 poz. 2-3. Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem wykonanym z lateksu?
Odpowiedź na pytanie nr 221. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 222
Pakiet 8 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Kehra wykonany z 100% silikonu o długości ramion: 450mmx 180mm?
Odpowiedź na pytanie nr 222. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 223
Pakiet 8 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy brzusznej w rozmiarach od CH18-CH36 (bez CH34)?
Odpowiedź na pytanie nr 223. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 224
Pakiet 8 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy brzusznej w rozmiarach od CH18-CH32?
Odpowiedź na pytanie nr 224. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 225
Pakiet 8 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu pooperacyjnego w rozmiarach CH8-CH18?
Odpowiedź na pytanie nr 225. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 226
Pakiet 12 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 226. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 227
Pakiet 12 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 227. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 228
Pakiet 12 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści stazy o wymiarach 25 x 450 mm o długości całkowitej (rolki) 11,25 m?
Odpowiedź na pytanie nr 228. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 229
Pakiet 12 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści opaski tylko w kolorze białym?
Odpowiedź na pytanie nr 229. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 230
Pakiet 12 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 230. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 231
Pakiet 12 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml?
Odpowiedź na pytanie nr 231. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 232
Pakiet 12 poz. 33. Czy Zamawiający dopuści zatyczki do uszu pakowane a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 232. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 233
Pakiet 16 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną w rozmiarze 18G/45 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 233. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 234
Pakiet 16 poz. 2-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną z domykanym ręcznie koreczkiem portu górnego?
Odpowiedź na pytanie nr 234. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 235
Pakiet 16 poz. 2-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną wykonaną z poliuretanu?
Odpowiedź na pytanie nr 235. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 236
Pakiet 16 poz. 2-9. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi?
Odpowiedź na pytanie nr 236. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ
Pytanie nr 237
Pakiet 16 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?
Odpowiedź na pytanie nr 237. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 238
Pakiet 17 poz. 1-5. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z igłą biorczą ścięta czteropłaszczyznowo nie wzmocniona włóknem szklanym?
Odpowiedź na pytanie nr 238. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 239
Pakiet 17 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści bezpieczny przyrząd do infuzji z hydrofilowym filtrem cząsteczkowym o wielkości oczek 8µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu.
Odpowiedź na pytanie nr 239. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 240
Pakiet 17, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nadrukowanej informacji o producencie?
Odpowiedź na pytanie nr 240. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 241
Pakiet 18, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w rozmiarach 0,7 x 30mm oraz 0,7 x 40mm?
Odpowiedź na pytanie nr 241. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 242
Pakiet 18, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie w rozmiarze 0,8 x 40mm?
Odpowiedź na pytanie nr 242. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 243

Pakiet 18, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści igły w poniższych rozmiarach?
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Odpowiedź na pytanie nr 243. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 244
Pakiet 20, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 244. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 245

Pakiet 20, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o podanych parametrach.
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Odpowiedź na pytanie nr 245. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 246
Pakiet 20, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści koreczek w kolorze czerwonym?
Odpowiedź na pytanie nr 246. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 247
Pakiet 22, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’250 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 247. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 248
Pakiet 24, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 6,6 mm oraz o długości 30m?
Odpowiedź na pytanie nr 248. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 249
Pakiet 24, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Tiemann w rozmiarach CH 8 do CH 22?
Odpowiedź na pytanie nr 249. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 250
Pakiet 24, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową wykonaną z PCV?
Odpowiedź na pytanie nr 250. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 251
Pakiet 25, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley pakowany folia/ papier-folia.
Odpowiedź na pytanie nr 251. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 252
Pakiet 25, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Foley pakowany folia/ papier-folia, o pojemności balonu 30ml?
Odpowiedź na pytanie nr 252. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
 bez zmian.
Pytanie nr 253
Pakiet 25, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 253. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 254
Pakiet 25, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’5 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 254. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 255
Pakiet 25, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź na pytanie nr 255. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 256
Pakiet 25, pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 256. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 257
Pakiet 25, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 257. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
bez zmian.
Pytanie nr 258
Pakiet 32, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 258. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 259
Pakiet 46, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca z niskociśnieniowym balonikiem retencyjnym; W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?
Odpowiedź na pytanie nr 259. Zamawiający informuje, iż dopuszcza, jeśli pytanie dotyczy zestawu wyposażonego w rękaw o długości 167 cm z wbudowaną strukturą silikonu na całej długości, substancje neutralizującą nieprzyjemne zapachy, port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji umożliwiający także podaż leku a czas utrzymania zestawu do 29 dni.
Pytanie nr 260
Pakiet 46, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?
Odpowiedź na pytanie nr 260. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 261
Pakiet 66, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach jak poniżej?

[image: image5]
Odpowiedź na pytanie nr 261. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 262

Pakiet 93, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, pakowany jako zestaw wyrobów medycznych, składający się z: systemu do pomiaru diurezy z drenem o długości 120 cm z wbudowaną zastawką antyzwrotną, linii do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego o równoważnych wymaganych parametrach, strzykawki o pojemności 20 ml wypełnionej 0,9% roztworem NaCl oraz trójdrożnego cewnika Foley’a wykonanego z silikonu medycznego, posiadającego linię kontrastującą w RTG, w rozmiarze CH 18, z balonem o pojemności 5–10 ml, przy czym każdy z elementów zestawu jest sterylny i pakowany indywidualnie w opakowanie papier–folia?

Odpowiedź na pytanie nr 262. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 263
Pakiet 96, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści rampę bez mechanizmu sprężynowego?
Odpowiedź na pytanie nr 263. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 264

Pakiet 96, pozycja 2-3. Czy Zamawiający dopuści dren dwoma systemami bezigłowymi z przepływem 165 ml/min, a dla trzech systemów w z przepływem 160 ml/min oraz opisem jak poniżej?
Odpowiedź na pytanie nr 264. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 265
Pakiet 100, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,2 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 265. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 266
Pakiet 100, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml z rozszerzeniem skali do 5,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 266. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 267
Pakiet 100, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 267. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 268
Pakiet 100, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml z rozszerzeniem skali do 22 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 268. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 269
Pakiet 100, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze op=100 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 269. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 270
Pakiet 100, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze op=50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 270. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 271
Pakiet 100, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści opakowanie blister-pack?
Odpowiedź na pytanie nr 271. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 272
Pakiet 100, pozycja 13, 14. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,2ml (cyfrowa co 1ml).
Odpowiedź na pytanie nr 272. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 273
Pakiet 100, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5ml (cyfrowa co 5ml).
Odpowiedź na pytanie nr 273. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 274
Pakiet 100, pozycja 16. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną 50/60ml ze skalą co 1ml (cyfrowa co 10ml).
Odpowiedź na pytanie nr 274. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 275
Pakiet 100, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,45x13mm?
Odpowiedź na pytanie nr 275. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 276
Pakiet 100, pozycja 17. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 276. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 277
Pakiet 100, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml w komplecie z niezintegrowaną igłą 0,4x13mm?
Odpowiedź na pytanie nr 277. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 278
Pakiet 100, pozycja 19. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm).
Odpowiedź na pytanie nr 278. Zamawiający informuje, iż wymaga strzykawki tuberkulinowej 1ml  w komplecie z niezintegrowaną igłą. Pozostałe zapisy SWZ bez  zmian.
Pytanie nr 279
Pakiet 100, pozycja 19. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’25 szt. wraz z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 279. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 280
Pakiet 100, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy w rozmiarze 45cm?
Odpowiedź na pytanie nr 280. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 281
Pakiet 100, pozycja 21. Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy w rozmiarze 150cm?
Odpowiedź na pytanie nr 281. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 282

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57, poz. 2: Prowadnik z giętką końcówką na odcinku 5 cm, o dł. 150 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 282. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 283

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57, poz. 3: Prowadnik wyłącznie o średnicy 0,035”, dł. 100 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 283. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 284
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57, poz. 4: Cewnik z balonem z wytrzymałością na wywieranie ciśnień do 17 ATM, dł. balonu 4 cm, średnica balona 5 mm. Zestaw bez koszulki.

Odpowiedź na pytanie nr 284. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 285
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57, poz. 5: Zestaw składający się z 10 szt. rozszerzaczy.

Odpowiedź na pytanie nr 285. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 286
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 60, poz. 2 i 3: Cewnik moczowodowy z 2 otworami bocznymi jedynie w wariancie otwarty/zamknięty. (W wariancie otwarty/otwarty jedynie otwór centralny).

Odpowiedź na pytanie nr 286. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 287

Pakiet 66 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu na baloniku kontrolnym?
Odpowiedź na pytanie nr 287. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 288
Pakiet 66 poz.4. czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?
Odpowiedź na pytanie nr 288. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 289
Pakiet 66 poz. 2-4. Czy Zamawiający wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta w celu unifikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 289. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 290

Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §3 ust.1. Prosimy o wydłużenie w zakresie pakietu nr 28, maksymalnego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia z 3 do 5 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po złożeniu zamówienia bieżącego przez Zamawiającego. Termin określony przez Zamawiającego jako maksymalnie 3 dni robocze, jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych, mogących mieć wpływ na realizacje dostawy i wysokość ewentualnych kar umownych zawartych we wzorze umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 290. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 291
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §3 ust.2. Prosimy o wydłużenie w zakresie pakietu nr 28, terminu dostaw w przypadkach pilnych do 2 dni roboczych liczonych od dnia następującego po złożeniu zamówienia bieżącego przez Zamawiającego. Wskazany 1-dniowy termin jest ze względów logistycznych niemożliwy do dotrzymania dla Wykonawcy. Chcemy przy tym zauważyć, że wyroby medyczne będące przedmiotem pakietu nr 28, nie są produktami bezpośrednio przeznaczonymi do ratowania życia pacjenta, co by uzasadniało wymóg 1 – dniowego terminu dostaw CITO.
Odpowiedź na pytanie nr 291. Zamawiający informuje, iż wydłuża termin dostaw pilnych do 2 dni roboczych. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 292
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §4 ust.2. Czy Zamawiający w 4 ust.2 zgodzi się na 5 dni roboczych jako termin na wymianę wadliwego towaru lub jego uzupełnienie ? Pozwoli to Wykonawcy na zrealizowanie wymiany wadliwego towaru lub jego uzupełnienie z dochowaniem należytej staranności.
Odpowiedź na pytanie nr 292. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 293
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §8 ust.6. Czy Zamawiający zgodzi się w sytuacjach awaryjnych – braków magazynowych (jednego z produktów zamawianych), na wystawienia więcej niż jednej faktury do zamówienia bieżącego? Pozwoli to Wykonawcy na przynajmniej częściową realizację zamówienia, w wypadku, gdy tylko jeden z produktów zamówienia, będzie czasowo niedostępny w magazynie Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 293. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 294
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §9 ust.1 litera a). Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej zawartej w §9 ust.1 litera a), do wysokości 1 % wartości brutto zamówienia bieżącego, a przy tym nie mniej niż 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź na pytanie nr 294. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 295
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §9 ust.1 litera b). Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej zawartej w §9 ust.1 litera b) do wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej, a przy tym nie mniej niż 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź na pytanie nr 295. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 296
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §9 ust.1 litera c). Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej zawartej w §9 ust.1 litera c), do wysokości 1% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej, a przy tym nie mniej niż 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź na pytanie nr 296. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 297
Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy. §9 ust.8. Prosimy o zmniejszenie maksymalnego pułapu łącznie naliczanych kar umownych do 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 297. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto.
Pytanie nr 298

Pakiet nr 23 poz. 1. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy zawierający strzykawkę 5ml zamiast 10ml. Pozostałe wymagania bez zmian.
Odpowiedź na pytanie nr 298. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 299

Pakiet 21. Czy Zamawiający dopuści łyżki z podstawą metalową?
Odpowiedź na pytanie nr 299. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 300
Pakiet 52 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
Odpowiedź na pytanie nr 300. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 301
Pakiet 52 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach filtracji mechanicznej  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o metodzie filtracji intermolekularnej, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, , przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny- z potwierdzonym certyfikatem procesu walidacji sterylizacji, pakowany pojedynczo? 
Odpowiedź na pytanie nr 301. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 302
Pakiet 52 poz. 3. Czy Zamawiajacy dopuści filtr dla objętości oddechowej >150ml?
Odpowiedź na pytanie nr 302. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 303
Pakiet 52 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopuści przedłużacz rozciągalny o długości 15cm, z podwójnie obrotowym kolankiem, sterylny?
Odpowiedź na pytanie nr 303. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 304
Pakiet 52 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180cm plus dodatkowe ramię 120cm, worek bezlateksowy 2l z koszyczkiem zabezpieczającym przed sklejeniem, jednopacjentowy do użytku przez 7 dni?
Odpowiedź na pytanie nr 304. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 305
Wzór umowy. Zwracamy się z prośbą o informację, jakie jest szacowane lub minimalne deklarowane wykorzystanie umowy (wartość lub wolumen zamówienia) przez Zamawiającego w okresie obowiązywania kontraktu?

W treści wzoru umowy (PPU) Zamawiający nie wskazał minimalnego poziomu zaangażowania (gwarantowanego wolumenu), co uniemożliwia Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, oszacowanie ryzyka kontraktowego oraz zabezpieczenie odpowiednich zasobów (zarówno kadrowych, jak i sprzętowych/materiałowych) do należytej realizacji zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 305. Zamawiający informuje, iż w orzecznictwie za słuszny i bezpieczny dla obu stron często uznaje się próg gwarantowany na poziomie minimum 50% wartości zamówienia i ku takiemu Zamawiający się przychyla. Szpitale z natury działają w warunkach nieprzewidywalności (zmienność liczby pacjentów, nagłe epidemie czy mutacje schorzeń), dlatego prawo pozwala im określić gwarantowany próg zakupów (np. 50%), pozostawiając pozostałe jako elastyczną rezerwę. Jeśli umowa sformułowana jest jako "szacunkowa" i nie zawiera jednoznacznego, sztywnego zobowiązania do minimalnego zakupu to żądanie firmy nie ma podstaw prawnych. Zgodnie z przepisami Pzp, jeżeli zaistniała sytuacja, której szpital przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć (np. nagły spadek zachorowalności na daną jednostkę chorobową, zmiana procedur medycznych, wycofanie programu lekowego), możliwe jest zmniejszenie jej zakresu. Warto powołać się na nadzwyczajną zmianę stosunków (art. 357¹ Kodeksu cywilnego – klauzula rebus sic stantibus), wskazując, że zmuszanie szpitala do kupowania wyrobów medycznych, które w dalszej konsekwencji zostaną zutylizowane, godzi w zasady dyscypliny finansów publicznych i celowość wydatków. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz sądy powszechne regularnie potwierdzają, że określenie przedmiotu zamówienia jako „szacunkowy” służy właśnie temu, aby Zamawiający mógł dostosować realne zakupy do swoich aktualnych potrzeb.
Pytanie nr 306

Pakiet 21. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania łyżek amagnetycznych? Jeżeli łyżki nie byłyby stosowane w środowisku rezonansu magnetycznego nie ma powodu aby łyżki musiały być amagnetyczne.
Odpowiedź na pytanie nr 306. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 307

SWZ. Prosimy o wskazanie szacunkowej wartości zamówienia oraz o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zamówienie” w ramach przedmiotowego postępowania. Pragniemy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do szacowania wartości zamówienia podzielonego na części, z art. 5 ust. 8 i 9 dyrektywy 2014/24/UE wynika, że w przypadku dostaw wartością zamówienia jest całkowita szacunkowa wartość wszystkich części, tj. łączna wartość proponowanych (planowanych) podobnych dostaw, nawet jeżeli Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Jednocześnie, zgodnie z orzecznictwem dotyczącym zasad szacowania wartości zamówienia, za „podobne dostawy” należy uznać dostawy mające identyczne lub podobne przeznaczenie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy przy określaniu wartości szacunkowej zamówienia Zamawiający uwzględnił łączną wartość wszystkich dostaw o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, w tym dostaw objętych innymi postępowaniami, jeżeli stanowią one dostawy podobne w rozumieniu właściwych przepisów.
Odpowiedź na pytanie nr 307. Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 7 084 056,21 zł i jest sumą oszacowania każdej części wartości całkowitej.
Pytanie nr 308
SWZ. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zamówienia na dostawy o szacunkowej wartości niższej niż 5 000 000 EUR bez VAT nie mają zastosowania środki IZM ani związane z nimi obowiązki, w szczególności wymóg zapewnienia, aby towary pochodzące z państwa trzeciego objętego środkiem IZM stanowiły nie więcej niż 50% całkowitej wartości zamówienia, oraz obowiązek złożenia oświadczenia xxx – tu wstawiamy nr załącznika.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie IZM środki IZM stosuje się wyłącznie do postępowań, których szacunkowa wartość przekracza próg ustalony przez Komisję. W przypadku zamówień na dostawy próg ten wynosi co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT.
Odpowiedź na pytanie nr 308. Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedziami na pytanie 24.
Pytanie nr 309
Pakiet nr 11 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści przewody do cystoskopu i resektoskopu bez zacisku klamrowego umożliwiającego szybkie zamknięcie światła drenu?
Odpowiedź na pytanie nr 309. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 310
Pakiet nr 12 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a’80 sztuk wraz z przeliczeniem ilości do 1688 opakowań?
Odpowiedź na pytanie nr 310. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 311

Pakiet nr 12 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści marker z dwoma końcówkami: z cienką 0,5mm oraz grubą 1,0mm?
Odpowiedź na pytanie nr 311. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 312
Pakiet nr 12 poz. 22. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe bezlateksowe stazy o szerokości 2,5cm i długości 47cm, całkowita długość rolki 11,75m?
Odpowiedź na pytanie nr 312. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 313
Pakiet nr 12 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych w jednym kolorze?
Odpowiedź na pytanie nr 313. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 314
Pakiet nr 12 poz. 24. Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w dwóch kolorach?
Odpowiedź na pytanie nr 314. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 315
Pakiet nr 19 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści regulator ze skalą 5-250 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 315. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 316
Pakiet nr 19 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści regulator ze skalą 5-250 ml?
Odpowiedź na pytanie nr 316. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 317
Pakiet nr 25 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-15 ml, pakowany podwójnie: folia + papier/folia?
Odpowiedź na pytanie nr 317. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 318
Pakiet nr 25 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 ml, pakowany podwójnie: folia + papier/folia?
Odpowiedź na pytanie nr 318. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 319
Pakiet nr 25 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia?
Odpowiedź na pytanie nr 319. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 320
Pakiet nr 25 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do pobierania próbek?
Odpowiedź na pytanie nr 320. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 321
Pakiet nr 25 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do pobierania próbek?
Odpowiedź na pytanie nr 321. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 322
Pakiet nr 25 poz. 9. Czy zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną, dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia, komora pomiarowa o pojemności 500ml, filtr hydrofobowy w worku i komorze, worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml, komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml, uniwersalny, zintegrowany wieszak, jednorazowego użytku, bezlateksowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: folia/papier?
Odpowiedź na pytanie nr 322. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 323
Pakiet nr 46 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

· Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm 
· Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
· Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
· Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
· Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
· Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
· Niesterylny
· Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
· Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki
· Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?
Odpowiedź na pytanie nr 323. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 324
Pakiet nr 46 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml skalowane co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź na pytanie nr 324. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 325
Pakiet nr 46 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę na worki wymienne na sztuki z przeliczeniem ilości do 150 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 325. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 326
Pakiet nr 54 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy o pojemności 1650±150ml z rezerwuarem o pojemości 2000ml?
Odpowiedź na pytanie nr 326. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 327
Pakiet nr 54 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy o pojemności 600±150ml z rezerwuarem 

o pojemności 1600ml?
Odpowiedź na pytanie nr 327. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 328
Pakiet nr 54 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 2 w zestawie?
Odpowiedź na pytanie nr 328. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 329
Pakiet nr 54 poz. 2-3. Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Struktura worka zapewnia odpowiednio pewny i wygodny chwyt.
Odpowiedź na pytanie nr 329. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 330
Pakiet nr 54 poz. 2-3. Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji do 20 razy?
Odpowiedź na pytanie nr 330. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 331
Pakiet nr 54 poz. 2-3. Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy PCV o długości 2,1 m?
Odpowiedź na pytanie nr 331. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 332

Pakiet nr 66 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z odsysaniem znad mankietu niesilikonowaną?

Odpowiedź na pytanie nr 332. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 333
Pakiet nr 66 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach 3,3 mm oraz 4,7 mm i długości 340 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 333. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 334
Pakiet nr 66 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji wykonaną z medycznego PE?
Odpowiedź na pytanie nr 334. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 335

Pakiet nr 66 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 2,0 dł. 255 mm oraz 3,3 i 4,7 dł. 340 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 335. Zamawiający informuje, iż dopuszcza prowadnice w rozmiarze 2,0 dl. 255 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 336
Pakiet nr 66 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji wykonaną z medycznego PE?
Odpowiedź na pytanie nr 336. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 337
Pakiet nr 68 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z silikonu, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5, sterylizowana EO, na korpusie: rozmiar, przedział wagowy, jednorazowego użytku, dla kogo dedykowana, maksymalna pojemność mankietu, opakowanie folia-papier. Możliwość stosowania w środowisku MRI?  
Odpowiedź na pytanie nr 337. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 338

Pakiet nr 68 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z pionową membraną o długości 183 cm wraz z dodatkową rurą o długości 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 338. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 339
Pakiet nr 68 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez filtrów?
Odpowiedź na pytanie nr 339. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 340
Pakiet nr 68 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści filtry dołączone osobno do układu?
Odpowiedź na pytanie nr 340. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 341
Pakiet nr 68 poz. 2. Czy Zamawiający odstąpi od zapisów „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min”? Określenie właśnie takich parametrów umożliwia złożenie oferty tylko jednemu, konkretnemu wykonawcy, co jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 341. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 342
Pakiet nr 68 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z pionową membraną o długości 183 cm wraz z dodatkową rurą o długości 120 cm?
Odpowiedź na pytanie nr 342. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 343
Pakiet nr 68 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści anestezjologiczną maskę twarzową wykonaną z PCV, bez ftalanów?
Odpowiedź na pytanie nr 343. Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 344
Pakiet nr 68 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 26mg/l H2O przy Vt 500ml?

Odpowiedź na pytanie nr 344. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 345
Pakiet nr 87. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego asortymentu innego producenta, przy nieodpłatnym dostarczeniu kompatybilnych kanistrów wielorazowych oraz uchwytów i mocowań? W przypadku 
wyrażenia zgody prosimy o wskazanie ilości dla konkretnego asortymentu wymaganego przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 345. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 346

Pakiet nr 87 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę na wkłady jednorazowe na sztuki z przeliczeniem ilości do 1600 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 346. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 347

Pakiet nr 87 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę na wkłady jednorazowe na sztuki z przeliczeniem ilości do 1500 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 347. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 348
Pakiet nr 87 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 1,0l?
Odpowiedź na pytanie nr 348. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wkłady jednorazowe do ssaka o pojemności 1,0l, 2,0l, 3,0l w zależności od potrzeb. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 349
Pakiet nr 87 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 2,0l?
Odpowiedź na pytanie nr 349. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wkłady jednorazowe do ssaka o pojemności 1,0l, 2,0l, 3,0l w zależności od potrzeb. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 350
Pakiet nr 87 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 3,0l?
Odpowiedź na pytanie nr 350. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wkłady jednorazowe do ssaka o pojemności 1,0l, 2,0l, 3,0l w zależności od potrzeb. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 351
Pakiet nr 87 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści wkład jednorazowy do ssaka posiadający jeden szeroki uchwyt przy wkładzie, który umożliwia wygodny demontaż?
Odpowiedź na pytanie nr 351. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 352
Pakiet nr 87 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy do ssaka o pojemności 2,0l?
Odpowiedź na pytanie nr 352. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 353

Pakiet nr 87 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy do ssaka o pojemności 3,0l?

Odpowiedź na pytanie nr 353. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 354

Pakiet nr 87 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy do ssaka o pojemności 1,0l?

Odpowiedź na pytanie nr 354. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 355

Pakiet nr 87 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy do ssaka o pojemności 2,0l?

Odpowiedź na pytanie nr 355. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 356
Pakiet nr 87 poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy do ssaka posiadający zaczep do mocowania kanistra w uchwycie oraz łącznik do drenu podłączonego do ssaka?
Odpowiedź na pytanie nr 356. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 357
Pakiet nr 87 poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści kanister wielorazowy bez blokady zabezpieczającej? Konstrukcja wkładu uniemożliwia wysunięcie się uchwytu z rąk w czasie wymiany.
Odpowiedź na pytanie nr 357. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 358
Pakiet nr 87 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści uniwersalny filtr do ssaka, który mocuje się na drenie?
Odpowiedź na pytanie nr 358. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 359
Pakiet nr 87 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy uchwyt na szynę kompatybilny z ogólnoświatowo przyjętym standardem Modura?
Odpowiedź na pytanie nr 359. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 360
Pakiet nr 95 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o parametrach:

· Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany
· Ramiona cewnika z oznaczeniem kierunków i znakowane kolorystycznie
· Rozszerzacz
· Prowadnica 0.038 (0,97mm) x 600mm długa
· Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer)
· Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm
· Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer)
· Igła iniekcyjna
· Koreczki heparynowe luer-lock
· Skalpel
· Klips mocujący
· Rozmiary: 2 kanałowy 11.5Fx16cm, 11.5Fx20cm, 12Fx13cm, 12Fx16cm, 12Fx20cm, 
· Rozmiary: 3 kanałowy 12Fx16cm, 12Fx20cm?

Odpowiedź na pytanie nr 360. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 361

Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych określonych w § 9 ust. 1 lit. a–c do 1% odpowiedniej wartości brutto za każdy dzień zwłoki oraz na wykreślenie minimalnej kary w wysokości 100,00 zł brutto, celem zachowania proporcjonalności kar do wartości danego zamówienia/dostawy?
Odpowiedź na pytanie nr 361. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 362
Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 7 poprzez obniżenie kary umownej z 3% do 1% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy za każdy dzień zwłoki, z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy w cenie zakupu zastępczego?
Odpowiedź na pytanie nr 362. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obniżenie kar umownych spowoduje, że nie zostanie spełniona ich podstawowa funkcja jaką jest funkcja odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kary umowne mają na celu również motywowanie Wykonawcy do dotrzymania zobowiązań umownych. W orzecznictwie podkreśla się, że należyta staranność przedsiębiorcy określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania co do skrupulatności, rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania, a kara umowna jest tego wyrazem. Należy również podkreślić, że wprowadzone przez Zmawiającego kary umowne nie są nadmierne ani rażąco wygórowane i nie odbiegają od ogólnie przyjętych w obrocie gospodarczym.
Pytanie nr 363
Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 8 poprzez obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto?
Odpowiedź na pytanie nr 363. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ. Łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 30 % łącznego wynagrodzenia brutto nie jest wartością wygórowaną. Zamawiający wskazuje, że Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1553/22 orzekła, że zgodne z ustawą PZP jest postanowienie projektowanej umowy, które zastrzega, że łączna wysokość kar umownych, jakimi zamawiający może obciążyć wykonawcę na podstawie umowy może wynieść nawet 50 % wynagrodzenia brutto
Pytanie nr 364

Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw w trybie pilnym do 2 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 364. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
bez zmian.
Pytanie nr 365

Pakiet 7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą (A) 340 ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. zaoferowanie 4412szt po 340ml) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie.  Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, zgodna ze standardem farmaceutycznym USP (definiującym m.in. maksymalną oznaczoną badaniami zawartość endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odpowiedź na pytanie nr 365. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 366

Pakiet 7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą (A) 350 ml  (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym tj. zaoferowanie, 4285szt po 350ml) z adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie, żaden z elementów nie jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu.  Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości, zgodna ze standardem USP (definiującym m.in. maksymalną oznaczoną badaniami zawartość endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni, potwierdzona w instrukcji użycia lub oficjalnym oświadczeniu producenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem UDI w formie dwuwymiarowej (DataMatrix) kodującym m. in. numer partii, datę ważności oraz numer GTIN.
Odpowiedź na pytanie nr 366. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 367
Pakiet 7. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml , wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 367. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 368
Pakiet 7. Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana woda do nawilżania tlenu powinna być zgodna ze standardem USP (US Pharmacopeia) – definiującym m.in. maksymalną oznaczoną badaniami zawartość endotoksyn w wodzie do nawilżania tlenu zgodnie z adekwatną normą?
Odpowiedź na pytanie nr 368. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 369
Pakiet 7. Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana woda do nawilżania tlenu powinna posiadać na etykiecie kod QR (numer UDI) zawierający wszystkie niezbędne informacje, takie jak LOT, data ważności, kod GTIN?
Odpowiedź na pytanie nr 369. Zamawiający informuje, iż oferowana woda do nawilżania 
tlenu  powinna posiadać  na etykiecie  kod  QR  (numer UDI)  zawierający  wszystkie 
niezbędne informacje, takie jak LOT, data ważności, kod GTIN. Pozostałe zapisy SWZ bez 
zmian.
Pytanie nr 370
Pakiet 8 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego cewnika do embolektomii  jednokanałowego widocznego w promieniach rentgena i składającego się między innymi z giętkiej rurki korpusowej  z PVC z znacznikami długości (co 10 cm), z położonym dystalnie lateksowym balonem i nasadką z złączem luer-lock od strony proksymalnej, bez sztywnego opakowania, rozm.2ch  dł.60-67mm.
Odpowiedź na pytanie nr 370. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 371
Pakiet 8 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego cewnika do embolektomii  jednokanałowego widocznego w promieniach rentgena i składającego się między innymi z giętkiej rurki korpusowej z PVC z znacznikami długości (co 10 cm), z położonym dystalnie lateksowym balonem i nasadką z złączem luer-lock od strony proksymalnej, bez sztywnego opakowania,  rozm. 3ch, 4ch, 5ch, 6ch dł.80-87mm.
Odpowiedź na pytanie nr 371. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 372

Pakiet 8 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika Dufour wykonanego z przeźroczystego silikonu, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 372. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 373
Pakiet 8 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów Kehra wykonanego z lateksu naturalnego, posiadającego oznakowanie rozmiaru na cewniku, w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego, sterylizowanego tlenkiem etylenu od ch12 do ch26 długość ramion 20/40cm, w opakowaniu jednostkowym podwójnym (wew. worku foliowym i zewn. opak. folia/papier). 
Odpowiedź na pytanie nr 373. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 374
Pakiet 8 poz. 7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów z miękkiego PCV  perforacją spiralną, o dł.40cm, przeznaczone do drenażu otrzewnej, z min.5 otworami bocznymi, z linią kontrastową w promieniach rtg rozmiar od 18 do 34ch.
Odpowiedź na pytanie nr 374. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 375
Pakiet 8 poz. 8. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowych drenów z miękkiego PCV  perforacją spiralną, o dł.40cm, przeznaczone do drenażu otrzewnej, z min.5 otworami bocznymi, z linią kontrastową w promieniach rtg rozmiar od 10 do 34ch.
Odpowiedź na pytanie nr 375. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 376
Pakiet 8 poz. 9. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jałowych drenów do drenażu ran typu Ulmer wykonanych z PCV o jakości medycznej, jednorazowego użytku, sterylnych,  z cyfrową podziałką głębokości, perforacja na długość 12cm od dystalnego końca o dł. Min.750mm, w rozmiarze od 8-18ch.
Odpowiedź na pytanie nr 376. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 377
Pakiet 8 poz. 10. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów do drenażu ran typu Ulmer wykonanych z PCV o jakości medycznej, jednorazowego użytku, sterylnych,  z cyfrową podziałką głębokości, perforacja na długość 12cm od dystalnego końca o dł. Min.750mm, z trokarem w rozmiarze od 8-18ch.
Odpowiedź na pytanie nr 377. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 378
Pakiet 8 poz. 11. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów do ran typu Redon wykonanych z PCV o jakości medycznej, jałowych, jednorazowego użytku, z cyfrową podziałką głębokości, perforacja na długości 14cm od dystalnego końca o długości 700mm, w rozmiarze 8-18ch.
Odpowiedź na pytanie nr 378. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 379
Pakiet 8 poz. 12. Prosimy o dopuszczenie butelki do odsysania niesterylnej, spełniającej pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 379. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 380
Pakiet 13. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.
Odpowiedź na pytanie nr 380. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 381
Pakiet 13. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać zastawkę o płaskiej powierzchni pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję (zawór bezigłowy bez dodatkowych zatyczek) , uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce? 
Odpowiedź na pytanie nr 381. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 382
Pakiet 13. Ze względu na fakt, że membrany/septy zamykające fiolki mogą różnić się grubością, twardością oraz oporem stawianym podczas przebijania, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby kolec przyrządu był wykonany z tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego sztywność kolca oraz ograniczającego ryzyko jego odkształcenia lub złamania podczas wprowadzania do fiolki lub pojemnika?
Odpowiedź na pytanie nr 382. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.

Pytanie nr 383
Pakiet 13. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na przyrządzie ma znajdować się nazwa producenta dla łatwej identyfikacji produktu?
Odpowiedź na pytanie nr 383. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 384
Pakiet 17 poz. 1, 2, 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igła biorczej ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS bez włókna szklanego , bez ftalanów  DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 384. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 385
Pakiet 17 poz. 1 – 5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  bez ftalanów  DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź na pytanie nr 385. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 386

Pakiet 17 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z  polimeru  (bez PCV)  o długości 60 mm w części przezroczystej,  wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie nadrukowana  na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS,  zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 180 cm,    zatyczka ze sterylnym filtrem  hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczająca przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania ; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie umożliwiająca identyfikację  w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier z fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii (kod UDI), sterylny, opakowanie 150 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 386. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 387
Pakiet 17 poz. 1-5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.
Odpowiedź na pytanie nr 387. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 388
Pakiet 17 poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania krwi z komorą kroplową bez PCV o długości 75 mm, z igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS. 
Odpowiedź na pytanie nr 388. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 389
Pakiet 17 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego przedłużacza do pomp infuzyjnych długość 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram  fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn.  1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Odporny na ciśnienie do 2 bar. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 szt.  Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie  „VOL” i „P”( przyrządy ciśnieniowe) zgodne  z normą PN-EN ISO 8536-9:2019-: Linie płynu do użytku ze sprzętem do infuzji ciśnieniowej.
Odpowiedź na pytanie nr 389. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 390
Pakiet 17 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy do pomp infuzyjnych mają znajdować się oznaczania: „VOL” i „P” (przyrządy ciśnieniowe) zgodne z normą PN-EN ISO 8536-9:2019-: Linie płynu do użytku ze sprzętem do infuzji ciśnieniowej.
Odpowiedź na pytanie nr 390. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 391

Pakiet 17 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie jednostkowe przyrządu  posiadało fabrycznie   umieszczony   dwuwymiarowy   kod   kreskowy   (2D / DataMatrix  w  standardzie   UDI),
zawierający zakodowany numer serii, datę ważności oraz Unikalny  Identyfikator Wyrobu(UDI-DI/UDI-
PI), umożliwiający automatyczny odczyt skanerem w szpitalnym systemie aptecznym?
Odpowiedź na pytanie nr 391. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 392
Pakiet 20 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego z drenem 10 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 392. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 393
Pakiet 20 poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj.  – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia.  co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.
Odpowiedź na pytanie nr 393. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 394
Pakiet 20 poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo - lekowej.
Odpowiedź na pytanie nr 394. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 395
Pakiet 20 poz. 4-5. Czy Zamawiający wymaga, aby rampa trójkranikowa była wyposażona w zintegrowane zawory bezigłowe z gładką membraną silikonową na portach, tworzące bezpieczny system zamknięty? Stosowanie ramp w systemie zamkniętym (z zaworami bezigłowymi) jest rekomendowane przez międzynarodowe standardy (m.in. CDC, INS) w celu ograniczenia zakażeń odcewnikowych (CRBSI). Płaska membrana zaworu umożliwia skuteczną dezynfekcję portu przed każdym użyciem, a system bez igły eliminuje ryzyko zakłucia personelu oraz skażenia środowiska lekiem (np. podczas podawania cytostatyków czy lipidów).
Odpowiedź na pytanie nr 395. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 396
Pakiet 20 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki.
Odpowiedź na pytanie nr 396. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 397
Pakiet 21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych łyżek do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh zgodne z normą ISO 7376 (zielony standard), w których podstawa (stopka mocująca do rękojeści) wykonana jest w całości z metalu i wyposażona w wytrzymały zatrzask kulkowy?  Wykonanie stopki mocującej w całości z metalu znacząco zwiększa sztywność połączenia z rękojeścią oraz wyklucza ryzyko pęknięcia lub wyrobienia się plastikowych elementów podnoszących w trakcie wykonywania trudnej intubacji.
Odpowiedź na pytanie nr 397. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 398
Pakiet 25 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika foley z balonem o poj.5-10ml , spełniających pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 398. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 399
Pakiet 25 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników trójdrożnych z  balonem min.30ml, spełniających  pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 399. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 400
Pakiet 25 poz. 3: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki foley mają posiadać w oryginalnym opakowaniu producenta dołączane dwie strzykawki - jedna wypełniona roztworem gliceryny oraz druga pusta?
Odpowiedź na pytanie nr 400. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
bez zmian.
Pytanie nr 401
Pakiet 25 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania systemu zamkniętego do podaży leków do pęcherza moczowego. Przyrząd z jednej strony zakończony bezigłową zastawką z płaską powierzchnią do dezynfekcji, kompatybilną z końcówką luer i luer lock, z drugiej strony końcówka kompatybilna z cewnikiem urologicznym. Zastawka bezigłowa działająca w technologii stożkowej kaniuli i podzielnej membrany, szybkość przepływu m.in. 150ml/min, ilość aktywacji min. 600. Płaska i gładka membrana na zaworze łatwa do dezynfekcji. Nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny pakowany pojedynczo. Objętość wypełnienia – 0,91 ml.  Długość przyrządu 7cm (+/-0,1). Sterylizacja radiacyjna.
Odpowiedź na pytanie nr 401. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 402
Pakiet 25 poz. 9. Prosimy o doprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek moczu ma być płaski oraz wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu?
Odpowiedź na pytanie nr 402. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 403
Pakiet 25 poz. 9. Prosimy o sprecyzowanie czy C ze względu na wyższą, potwierdzoną badaniami, skuteczność w zapobieganiu infekcjom wstępującym układu moczowego Zamawiający oczekuje systemu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową montowaną nad workiem zbiorczym (top-mounted)?
Odpowiedź na pytanie nr 403. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 404
Pakiet 60 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu o następujących parametrach: Zestaw do drenażu nadłonowego - cystostomii. Skład zestawu: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.
Odpowiedź na pytanie nr 404. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 405
Pakiet 60 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu o następujących parametrach: Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie, długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.
Odpowiedź na pytanie nr 405. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 406
Pakiet 60 poz. 2 i 3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników moczowodowych z madrynem metalowym lub polietrowym , spełniajacych pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 406. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 407
Pakiet 60 poz. 4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrostomii o parametrach: Zestaw do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G oraz 22G, długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik  typu pigtail  wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH8/10/12.  Zestaw sterylny jednorazowego użytku.
Odpowiedź na pytanie nr 407. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pakiet nr 408
Pakiet 68 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o cechach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.
Odpowiedź na pytanie nr 408. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 409
Pakiet 68 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o cechach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej oraz usunięcia maski po intubacji przy użyciu dedykowanego mandrynu. Maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).
Odpowiedź na pytanie nr 409. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 410
Pakiet 68 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej o cechach: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej oraz usunięcia maski po intubacji przy użyciu dedykowanego mandrynu. Maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).
Odpowiedź na pytanie nr 410. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 411
Pakiet 68 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, złącze pacjenta zabezpieczone kapturkiem w kolorze czerwonym, do respiratora. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 55 cm. jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.
Odpowiedź na pytanie nr 411. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 412

Pakiet 68 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego , z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, złącze pacjenta zabezpieczone kapturkiem w kolorze czerwonym, do respiratora. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 55 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź na pytanie nr 412. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 413

Pakiet 68 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, złącze pacjenta zabezpieczone kapturkiem w kolorze czerwonym,  do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą rozciągliwą do długości 1,8 m z 2L workiem bezlateksowym.  Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 55 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 413. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 414
Pakiet 68 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź na pytanie nr 414. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 415

Pakiet 68 poz. 7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź na pytanie nr 415. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 416

Pakiet 68 poz. 7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi,  skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny.

Odpowiedź na pytanie nr 416. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 417
Pakiet 93. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania systemu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zawierającego: sterylnie zapakowany system do pomiaru diurezy godzinowej (Sterylny system do pomiaru diurezy godzinowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy Is z funkcją pomiarową. Dren dwuświatłowy długości 150 cm wyposażony w zacisk typu Roberts, łącznik do cewnika Foley z płaskim, bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniąca przed cofaniem się moczu do cewnika Foleya. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzałamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym linearnie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml (skala oryginalnie nadrukowana na komorę). System wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta (pakowany razem w oryginalnym opakowaniu producenta), hak umożliwia zawieszenie na dwóch wysokościach komory pomiarowej. Bez lateksu i DEHP.) wraz kompatybilną linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego - 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a systemem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie.
Odpowiedź na pytanie nr 417. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 418

Pakiet 93. Prosimy o doprecyzowanie czy  Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje systemu wyposażonego w płaski bezigłowy port do pobierania próbek z okienkiem podglądu, przebadanego pod kątem braku ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu (badania dołączone do oferty)?

Odpowiedź na pytanie nr 418. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 419

Pakiet 93. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany zestaw ma umożliwiać manometryczny pomiar IAP bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń?

Odpowiedź na pytanie nr 419. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 420
Pakiet 93. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje jako elementu zestawu systemu do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm, tak jak w obecnie dostarczanym systemie?
Odpowiedź na pytanie nr 420. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 421
Pakiet 96 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej z 3 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych), możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji, co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej. Rampa z polisulfonu, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu (umożliwia wypełnienie linii bez konieczności jej odłączania).
Odpowiedź na pytanie nr 421. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 422
Pakiet 96 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostaw.
Odpowiedź na pytanie nr 422. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 423
Pakiet 96 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Każdy z drenów przedłużających zakończony zaworem bezigłowym, z możliwością podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście do naczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny - sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki.
Odpowiedź na pytanie nr 423. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 424
Pakiet 100 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 20 ml pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczenie ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź na pytanie nr 424. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 425
Pakiet 100 poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.
Odpowiedź na pytanie nr 425. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 426
Pakiet 100 poz. 1-4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nieulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.
Odpowiedź na pytanie nr 426. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
bez zmian.
Pytanie nr 427
Pakiet 100 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych z końcówką luer-lock bez kryzy zabezpieczającej przed przypadkowym wysunięciem tłoka przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 427. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 428
Pakiet 100 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne), co ułatwia bezpieczne i aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka.
Odpowiedź na pytanie nr 428. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 429
Pakiet 100 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tłok i cylinder strzykawki mają być wykonane z polipropylenu. Według dostępnej literatury, polipropylen jest materiałem, który ma lepsze właściwości wiązania się z gumą syntetyczną obecną w uszczelniaczu tłoka. Dzięki tej właściwości tłok strzykawki lepiej przylega do uszczelniacza, zapewniając płynny ruch tłoka, trwałość produktu i odpowiednią szczelność strzykawki zapobiegając wydostaniu się leku na zewnątrz, co jest szczególnie ważne podczas pracy z lekami niebezpiecznymi.  
Odpowiedź na pytanie nr 429. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 430
Pakiet 100 poz. 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z końcówką Luer o pojemności 3 ml.
Odpowiedź na pytanie nr 430. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ
bez zmian.
Pytanie nr 431
Pakiet 100 poz. 15.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 20 ml z końcówką Luer umieszczoną ekscentrycznie (mimośrodowo), pakowanych po 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź na pytanie nr 431. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 432
Pakiet 100 poz. 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 60 ml.
Odpowiedź na pytanie nr 432. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 433
Pakiet 100 poz. 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 50 ml z końcówką Luer umieszczoną ekscentrycznie (mimośrodowo).
Odpowiedź na pytanie nr 433. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 434
Pakiet 100 poz. 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny pakowanych po 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 434. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 435
Pakiet 100 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki insulinowej 0,5 ml wyposażoną w igłę 0,33 x 12,5 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 435. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 436
Pakiet 100 poz. 18. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana strzykawka insulinowa była wyposażona w mechanizm bezpiecznym, który zapobiega ponownemu użyciu oraz chroni przed ukłuciem poprzez wsunięcie igły do cylindra?
Odpowiedź na pytanie nr 436. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 437
Pakiet 100 poz. 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z końcówką strzykawki zakończoną prosto (nie pod kątem). Prosto zakończony wylot stożka cewnikowego zapewnia symetryczny przepływ płynu płuczącego oraz stabilne, szczelne połączenie z cewnikami urologicznymi i zgłębnikami bez ryzyka uszkodzenia ich portów wlotowych lub przypadkowego rozłączenia układu.
Odpowiedź na pytanie nr 437. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 438
Pakiet 100 poz. 21. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftlananów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).
Odpowiedź na pytanie nr 438. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 439
Pakiet 100 poz. 21. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym przedłużaczy do pomp infuzyjnych mają znajdować się oznaczania: „VOL” i „P” (przyrządy ciśnieniowe) zgodne z normą PN-EN ISO 8536-9:2019-: Linie płynu do użytku ze sprzętem do infuzji ciśnieniowej.
Odpowiedź na pytanie nr 439. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian.
Pytanie nr 440

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 440. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 441
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. 

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź na pytanie nr 441. Zamawiający informuje, iż w orzecznictwie KIO za słuszny i bezpieczny dla obu stron często uznaje się próg gwarantowany na poziomie minimum 50% wartości zamówienia i ku takiemu Zamawiający się przychyla. Szpitale z natury działają w warunkach nieprzewidywalności (zmienność liczby pacjentów, nagłe epidemie czy mutacje schorzeń), dlatego prawo pozwala im określić gwarantowany próg zakupów (np. 50%), pozostawiając pozostałe jako elastyczną rezerwę. Jeśli umowa sformułowana jest jako "szacunkowa" i nie zawiera jednoznacznego, sztywnego zobowiązania do minimalnego zakupu to żądanie firmy nie ma podstaw prawnych. Zgodnie z przepisami Pzp, jeżeli zaistniała sytuacja, której szpital przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć (np. nagły spadek zachorowalności na daną jednostkę chorobową, zmiana procedur medycznych, wycofanie programu lekowego), możliwe jest zmniejszenie jej zakresu. Warto powołać się na nadzwyczajną zmianę stosunków (art. 357¹ Kodeksu cywilnego – klauzula rebus sic stantibus), wskazując, że zmuszanie szpitala do kupowania wyrobów medycznych, które w dalszej konsekwencji zostaną zutylizowane, godzi w zasady dyscypliny finansów publicznych i celowość wydatków. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz sądy powszechne regularnie potwierdzają, że określenie przedmiotu zamówienia jako „szacunkowy” służy właśnie temu, aby Zamawiający mógł dostosować realne zakupy do swoich aktualnych potrzeb.
Pytanie nr 442
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 442. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 443
Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 443. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy (m.in.  sposób naliczenia od wartości brutto) jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
Pytanie nr 444
Dotyczy wzoru umowy. W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. 
Odpowiedź na pytanie nr 444. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach w niej wskazanych. Okoliczności te wskazane zostały w §13 ust. 1 lit. a-c Umowy, przy czy wszystkie te okoliczności dotyczą zawinionych działań/zaniechań Wykonawcy. Nakładanie w takim przypadku kar umownych na zamawiającego byłoby premiowaniem Wykonawcy na jego zawinione niewykonanie umowy. Inne możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego określone zostały w Ustawie Prawo zamówień publicznych, co stanowi przepisy bezwzględnie obowiązujące, niepodlegające modyfikacjom umownym.
Pytanie nr 445
Dotyczy wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
Odpowiedź na pytanie nr 445. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie nr 446

Pakiet 52 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy sterylny, z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membranie filtracyjnej  o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych, o  bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999% z portem kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem,  o objętości oddechowej 150-1500ml, wadze 35,6 g, przestrzeni martwej 55ml, nawilżaniu 37mg/l przy Vt=500ml. Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowany filtr.
Odpowiedź na pytanie nr 446. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 447

Pakiet 56 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z 2 rurami o długości 160cm i rurą do worka o dł. 80 cm? Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowany obwód oddechowy.
Odpowiedź na pytanie nr 447. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 448

Pakiet 68  poz. 1. Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniowa jednorazowego użytku, w całości wykonaną z delikatnego i pozbawionego ftalanów PCV, z mocną uwypukloną kopułą i dużym otworem oddechowym (co zgodnie z badaniami klinicznym skutecznie eliminuje możliwość wklinowania nagłośni), z luźnym drenem do napełniania mankietu, bezwarunkowo kompatybilną z procedurami MRI,  rozmiar 1-6?
Odpowiedź na pytanie nr 448. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 449

Pakiet 68 poz. 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min”. Prośbę swą motywujemy tym, iż są to parametry do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i ściśle są powiązane z temperaturą otoczenia na sali chorego i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta.  Przy różnych temperaturach otoczenia wydajność ogrzewania obwodu oddechowego będzie różna. Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa proponowany obwód oddechowy.

Odpowiedź na pytanie nr 449. Zamawiający informuje, iż odstąpi. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian
Pytanie 450

Pakiet nr 68 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy z filtrem elektrostatycznym z wymiennikiem ciepłą i wilgoci oraz filtrem elektrostatycznym bakteryjno-wirusowym pakowanym osobno?
Odpowiedź na pytanie nr 450. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 451

Pakiet nr 68 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski wykonane z PCV ale bez zawartości szkodliwych ftalanów, każdy rozmiar ma inny kolor pierścienia. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 451. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 452

Pakiet nr  68 poz. 6. Czy Zamawiający  dopuści jako równoważny obwód oddechowy posiadający dwie rury o dł. 180 cm, trzecia do worka o dł. 150cm, z workiem bezlateksowym poj. 1 litr?
Odpowiedź na pytanie nr 452. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 453

Pakiet nr  68 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z nawilżeniem po 24h 28,8mg/H2O przy VT=500ml? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 453. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 454
Pakiet 74 poz.1-5. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści produkt równoważny, nowoczesny produkt premium, dający bezpieczeństwo mechaniczne, zapewniający lepszą jakość badań MRI, a przy tym lżejszy i całkowicie biokompatybilny? Port w całości (komora i obudowa) wykonane z wysokiej klasy tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon) w rozmiarze 6F lub 8F z cewnikiem o dł. 63 cm poliuretanowym, z komorą zapobiegająca powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm, pojemność 0,52ml. Zestaw zawiera: korpus portu, cewnik, igła wprowadzająca 18G, prowadnik typu J 0,038", zastawkowa koszulka wprowadzająca (rozrywalna), tunneler, kaniula plastikowa (tępa igła), igła Huber prosta 22G, igła Huber 90° 22G, hak żylny.  Możliwość podawania kontrastu PSI do 300 Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.
Odpowiedź na pytanie nr 454. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 455
Pakiet nr 74 poz. 6. Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom dopuści produkt równoważny, igłę typu Hubera, zakrzywioną pod kątem 90 st. ze zintegrowanym drenem o długości do 18 cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną na igle zabezpieczającą przeciw samozakłuciu. Produkt bez lateksu.  Rozmiary igieł znakowane kolorystycznie za pomocą niskoprofilowych skrzydełek. Igły w rozmiarach 20G x 15mm, 20G x 20mm, 20G x 25mm 22G x 20mm?
Odpowiedź na pytanie nr 455. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie 456
Pakiet nr 74 poz, 7. Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny igły o następujących parametrach:

Igły przeznaczone do precyzyjnego i bezpiecznego uzyskiwania dostępu do wszczepialnych portów naczyniowych (iniekcje, infuzje, pobieranie krwi), dostępne w dwóch wariantach: prosta oraz zakrzywiona pod kątem 90°. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI oraz CT Złącze Luer Lock. System kodowania kolorystycznego ułatwiający szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, Indywidualne blistry (folia PVC + papier PGL).
Odpowiedź na pytanie nr 456. Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 457

Wzór umowy §2 punkt 1. We wzorze umowy został przywołany Załącznik nr 5 – formularz asortymentowo cenowy. W wykazie załączników w SWZ jest brak tego załącznika. Jako załącznik nr 5 został wskazany w SWZ dokument pod nazwą Parametry techniczne – wymagania minimalne. Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności oraz informację jaki dokument i na jakim etapie postępowania zobowiązany jest złożyć Wykonawca.
Odpowiedź na pytanie nr 457. Zamawiający informuje, iż zarówno formularz asortymentowo – cenowy jak i Formularz zatytułowany Parametry techniczne – wymagania minimalne to jeden i ten sam dokument. Zamawiający użył dwóch określeń do załącznika nr 5.
Edyta Brzywca Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
Sporządził: Edyta Brzywca Kozłowska
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‘Wysokiej jakoc sikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu

Plaska powierzchnia wstrzyknigcia - gladko i r6wno zakorczona membrana porty ulatwiajaca dezynfekcje
Nie zawiera metalu, moze byc stosowany podczas badania MRI

‘Zakoficzenie meskie portu typu transparentny zabezpieczone  aplikatorem umoziwiajacym jalowe wyciagniecie 2
opakowania

Nie zaviera lateksu

Nie zawiera fralanow

Czas uzytkowania 7 dni lub 350 aktywadi

Okres waznosci: 3 lata

Objetosc wypeinienia 0,09mI

Wysoki przeplyw 350mi/min

‘Wytrzymalosé na ciienie plynu iniekcyjnego 3 bary (44 PS)
Wytrzymalosé na cinienie zwrotne 2 bary 29 PSI)

Sterylzowany tlenkiem etylenu

‘Opakowanie jednostiowe: papier-folia

lloéé w opakowaniu : 100 52,



