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Gdańsk, dnia 08.10.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 550/2026/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 458 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 44, poz. 1

Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o: wadze 48 g/m2, wielkości porów 1,01 x 1,44 mm, grubości 0,46 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, rozm. 7,5 cm x 15 cm
Odpowiedź na pytanie 458. Zamawiajacy informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 459
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 44, poz. 2

Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o: wadze 48 g/m2, wielkości porów 1,01 x 1,44 mm, grubości 0,46 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, rozm. 15 cm x 15 cm
Odpowiedź na pytanie 459. Zamawiajacy informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Pytanie nr 460

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 44, poz. 3

Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o: wadze 48 g/m2, wielkości porów 1,01 x 1,44 mm, grubości 0,46 mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,10 mm, rozm. 30 cm x 30 cm

Odpowiedź na pytanie nr 457. Zamawiający informuje, iż zarówno formularz asortymentowo – cenowy jak i Formularz zatytułowany Parametry techniczne – wymagania minimalne to jeden i ten sam dokument. Zamawiający użył dwóch określeń do załącznika nr 5.
Odpowiedź na pytanie 460. Zamawiajacy informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Edyta Brzywca Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych
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