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Gdańsk, dnia 12.10.2026 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – 550/2026/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620)

Pytanie nr 461
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 32 wymaga , aby płytka reakcyjna testu ureazowego posiadała w swoim obrysie ergonomiczne wgłębienia na palce ułatwiające wykonywanie oznaczenia ? 

Odpowiedź na pytanie 458. Zamawiajacy informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 462
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 32 - testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w bioptatach, niewymagający konieczności użycia dodatkowej ilości płynów? 

Odpowiedź na pytanie 459. Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 463
Dotyczy Pakiet 80 

Czy Zamawiający w punkcie 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli zagiętej 25 G, do płukania dróg łzowych, jednorazowa, sterylna? Ten rozmiar jest najczęściej stosowany w tego typu zabiegach. 

Odpowiedź na pytanie 460. Zamawiajacy informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Arkadiusz Dębicki
specjalista ds. zamówień publicznych
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